Nr sprawy: DFP.271.78.2021.DB

Kraków, dnia 17.08.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy postępowania: dostawa odczynników, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych koniecznych do oznaczania parametrów krytycznych oraz dzierżawy sprzętu (DFP.271.78.2021.DB)

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję SWZ.

Pytanie 1

Dotyczy części 3 poz.1:

W części 3- ej przedmiotu zamówienia w punkcie „a” tabeli Zamawiający wymienia Troponinę I, natomiast w pozycji „1” tabeli oraz w „Opisie wymagań granicznych” część 3 pozycja „ 3 „ jest wymieniona Troponina T - prosimy o doprecyzowanie czy zamówienie dotyczy Troponiny T czy Troponiny I.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia w części 3 pozycja 1 litera a jest: Troponina T. Jednocześnie Zamawiający informuje, że prostuje omyłkę pisarską  w części 3, załącznik nr 1a pozycja 1,  lit. a.

Pytanie 2

Dotyczy części 3 poz.15:

W części 3 w punkcie 15 Wymagań Granicznych opisany jest „hermetyczny pojemnik na odpady”, prosimy o doprecyzowanie co oznacza pojemnik hermetyczny i jakie ciśnienie ma wytrzymywać oraz czy ma to być pojemnik na odpady płynne czy też stałe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w części 3 pozycja 15 - Wymagania Graniczne, przedmiotem zamówienia jest hermetyczny pojemnik na odpady płynne, biohazard, który ma wytrzymać ciśnienie atmosferyczne. Zamawiający modyfikuje Opis wymagań granicznych dla części 3 pozycja 15.

Pytanie 3

Dotyczy części 3 poz.19:

Prosimy o doprecyzowanie jaki system informatyczny funkcjonuje w ZDL SU.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ZDL SU funkcjonuje Labolatoryjny System Informatyczny Centrum firmy Marcel Sp. z o.o.

W załączeniu przekazuję obowiązujący Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a oraz załącznik nr 1b – część 3 do SWZ), uwzględniające wprowadzone zmiany.