Część 3

Opis parametrów granicznych

Lp.	Wymagania graniczne	Potwierdzenie spełnienia*
1	Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu.
2	Metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania surowicy i PMR w celu oceny wewnątrzpłynowej syntezy specyficznych przeciwciał przeciwko Borrelia sp.
3	Zastosowanie do opłaszczenia pasków reakcyjnych rekombinowanych antygenów: p100/p83,p18,OspC i VlsE dla testu w klasie Ig G;OspC,p41i i VlsE dla testu w klasie Ig M.

4	Każdy pasek dodatkowo zawiera linię kontrolną dla odpowiedniego konjugatu oraz linię kontrolną dla poprawności przeprowadzenia reakcji.
5	Odczynniki gotowe do użycia.
6	Kontrole gotowe do użycia
7	Możliwość wykrywania europejskich szczepów Borrelia
8	Metoda wykonywania oznaczenia zautomatyzowana
9	W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: aparat wykonujący automatycznie badania od momentu naniesienia paska i próbki badanej, czytnik/skaner dający możliwość automatyzacji odczytu, komputer z oprogramowaniem do interpretacji wyników i ich archiwizacji
10	Skaner musi zapewniać odczyt wszystkich pasków jednocześnie bez konieczności przenoszenia ich z tacki inkubacyjnej.
11	Analizator o pojemności do 44 pasków reakcyjnych
12	Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich odczynników niezbędnych do pracy analizatora
13	Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego.
14	Dwustronna komunikacja analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Zamawiającego (obecnie system Centrum firmy Marcel Sp. z o. o.).
15	Wykonawca podłącza analizator do systemu na własny koszt.
16	Czas podłączenia analizatora do LIS wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do podłączenia.
17	Certyfikat CE IVD wymagany dla zestawów do oznaczeń.

*Należy wpisać TAK lub NIE. Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.