Część 4

Opis parametrów granicznych

Lp.	Wymagania graniczne	Potwierdzenie spełnienia*
1	Polimeraza Taq o stężeniu 5U/µl
2	Odpowiednia do amplifikacji "trudnych" rejonów np. bogatych w GC
3	Uzyskiwana wydajność do 4 kb/min w 72oC, połowiczny czas życia w 94oC minimum 60 minut
4	Polimeraza z aktywnością typu HotStart, miejsce aktywne blokowane dzięki modyfikacji chemicznej, a nie przez zastosowanie przeciwciał, czy umieszczeniu cząsteczki w specjalnej kapsułce woskowej.
5	W zestawie 10-krotnie stężony bufor PCR o składzie: Tri-HCl, KCl, 15mM MgCl2, (NH4)2SO4, który minimalizuje możliwość niespecyficznej amplifikacji produktu, dimerów primerów oraz występowanie tła.
6	W zestawie dodatkowy bufor Q-solution pozwalający wydajnie amplifikować "trudne" regiony.
7	W zestawie MgCl2 w stężeniu 25mM
8	Aktywność 5'→3' egzonukleazy.
9	Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 12 miesięcy.

*Należy wpisać TAK lub NIE. Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.