Część 3

Opis parametrów granicznych

Lp.	Wymagania graniczne	Potwierdzenie spełnienia*
1	Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu.
2	Metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania surowicy i PMR w celu oceny wewnątrzpłynowej syntezy specyficznych przeciwciał przeciwko Borrelia sp.
3	Zastosowanie do opłaszczenia pasków reakcyjnych rekombinowanych antygenów: p100/p83,p18,OspC i VlsE dla testu w klasie Ig G;OspC,p41i i VlsE dla testu w klasie Ig M. / Zamawiający wymaga aby antygeny wymienione w pkt.3 warunków granicznych były białkami rekombinowanymi, jeżeli producent testów oferuje dodatkowe antygeny na paskach reakcyjnych, nie podlegają one temu warunkowi. / Zamawiający wymaga aby antygeny p18 i OspC były reprezentowane na testach przez różne genogatunki Borrelia,ale nie koniecznie w postaci czterech osobnych pasm. / Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testów do diagnostyki Borreliozy o następującym składzie antygenowym: / Dla klasy IgG: a. rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii), lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, rekombinowane p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne rekombinowane OspC, rekombinowane: p58, p21, p20, p19, p18 / Dla klasy IgM: b. VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii.

4	Każdy pasek dodatkowo zawiera linię kontrolną dla odpowiedniego konjugatu oraz linię kontrolną dla poprawności przeprowadzenia reakcji. / Zamawiający nie wymaga pasma cut-off na pasku reakcyjnym.
5	Odczynniki gotowe do użycia. / Zamawiający dopuszcza aby odczynniki bufor do płukania oraz koniugat były dostarczone w formie koncentratu do rozcieńczenia podczas przygotowania odczynników lub automatycznie pobierane i rozcieńczane przez aparat.
6	Kontrole gotowe do użycia / Zamawiający odstępuje od konieczności zaoferowania kontroli negatywnej, a kontrola pozytywna może zostać zaoferowana w postaci 50-krotnego koncentratu (jeśli jest automatycznie rozcieńczana przez automat)
7	Możliwość wykrywania europejskich szczepów Borrelia
8	Metoda wykonywania oznaczenia zautomatyzowana / Zamawiający dopuszcza możliwość nanoszenia nierozcieńczonych próbek pacjentów na paski reakcyjne w pierwszym etapie procedury.
9	W skład systemu wchodzą następujące urządzenia: aparat wykonujący automatycznie badania od momentu naniesienia paska i próbki badanej, czytnik/skaner dający możliwość automatyzacji odczytu, komputer z oprogramowaniem do interpretacji wyników i ich archiwizacji
10	Skaner musi zapewniać odczyt wszystkich pasków jednocześnie bez konieczności przenoszenia ich z tacki inkubacyjnej. / Zamawiający wymaga odczytu na tackach reakcyjnych, nie koniecznie w aparacie, bez wyjmowania tacek z urządzenia.
11	Analizator o pojemności do 44 pasków reakcyjnych
12	Wykonawca jest zobowiązany do podania wszystkich odczynników niezbędnych do pracy analizatora
13	Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego.
14	Dwustronna komunikacja analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Zamawiającego (obecnie system Centrum firmy Marcel Sp. z o. o.).
15	Wykonawca podłącza analizator do systemu na własny koszt.
16	Czas podłączenia analizatora do LIS wynosi nie więcej niż 21 dni liczone od zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do podłączenia.
17	Certyfikat CE IVD wymagany dla zestawów do oznaczeń.

*Należy wpisać TAK lub NIE. Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.