**Kraków, 25 listopada 2024 roku.**

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Dotyczy: Zakup cystoskopu kompaktowego z igłami do iniekcji**

**Zamawiający:** SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie  
 ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków  
 NIP: 675-11-99-442

**Wymagane parametry:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametr Oferowany** |
|  | **Nazwa i typ, producent** |  |
|  | **Cystoskop kompaktowy z dziobem z boczną optyką ( pod kątem 45 °), 1 szt** |  |
|  | Parametry:   * Kąt patrzenia 30° * Rozmiar 17 Fr * Długość robocza 225 mm * Kanał roboczy 9 Fr (narzędzie 8,5 Fr) * Zintegrowany adapter z nierozbieralnymi, bezobsługowymi kranikami * Podpórka palca * Pojemnik do sterylizacji oraz zapasowe kapturki |  |
|  | **Igła do iniekcji pęcherza moczowego, 10 szt**   * Dedykowana do cystoskopów giętkich * Rozmiar max. 1,84 mm * Długość robocza 971 mm * Średnica igły 0,4 mm (27 G0 * Długość igły 4 mm * Sterylna, jednorazowego użytku * W zestawie z osłoną i mandrynem |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Liczba sztuk** | **Stawka VAT %** | **Wartość netto (zł)** | **Wartość brutto (w zł)** |
| 1. | **Dostawa urządzenia** | **Urządzenie +**  **igły 10 szt** |  |  |  |
| Wartość netto oferty: | | | | | |
| Wartość VAT: | | | | | |
| Wartość brutto oferty: | | | | | |
| Gwarancja | | | | | |
| Termin realizacji: | | | | | |
| Termin Płatności min. 60 dni od dostarczenia faktury : | | | | | |
|  |  | |  |  |  |

Oferta powinna zawierać: Ofertę brutto i netto z warunkami płatności, (płatność min. 60 dni przelewem po dostarczeniu faktury) okresem gwarancji i czasem dostawy należy kierować na adres Działu Aparatury mailem akiszka@su.krakow.pl

**Termin realizacji**:

**Gwarancja**

**Ważność oferty:**

**Preferowany termin płatności:** 60 dni, po dostarczeniu faktury

**Termin składania oferty:** do 28.11.2024 do godz.12:00

**Ofertę należy przesłać w wyznaczonym terminie na adres mail** [**akiszka@su.krakow.pl**](mailto:akiszka@su.krakow.pl)