DIA.271.12.2025/AL Kraków, dnia 07-01-2025

**Rozeznanie cenowe na zakup:**

 WIRÓWKA LABORATORYJNA SZT-1

TERMOMIKSER/TERMOBLOK SZT-1

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny sprzętu laboratoryjnego o charakterystyce jak niżej lub równoważnej:

**TERMOMIKSER:**

* do intubacji próbek w podwyższonej temperaturze z wytrząsaniem
* z wymiennymi blokami grzewczymi,
* blok na próbki :
* 0,5 ml
* 2 ml
* 1,5 ml
* 15 ml
* próbki PCR 0,2 ml
* płytki 96 dołków

**WIRÓWKA:**

* rotor kątowy o poj. 24 x 2 ml z pokrywą szczelną biologicznie,
* prędkości od 300 do 14 800 obr/min ,
* max. Przyśpieszenie 21100 x g ,
* komplet adapterów na probówki 0,5 ml, 0,2 ml,
* komora wirówki ze stali nierdzewnej,
* zakres temp od - 9 C do 40 C,
* czujnik niewyważenie rotora,
* wyświetlacz LED z aktualnymi parametrami pracy : prędkość obrotowa/przeciążenie, czas wirowania,
* certyfikat IVD,
* aparat na blatowy

|  |
| --- |
| Wartość netto oferty: |
| Wartość VAT: |
| Wartość brutto oferty: |
| Gwarancja: min. 24 miesiące  |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): |
| Termin realizacji: |
| Termin Płatności : min. 60 dni.  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 10-01-2025 do godziny 12:00 na adres: alewandowska@su.krakow.pl