Kraków, dnia 20.01.2025 r.

Rozeznanie cenowe NR DIAM.271.16.2025AK NA ZAKUP ZESTAWU NARZĘDZI DO CHIRURGII SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ (1 kpl.)

Dział Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie ceny na narzędzi do chirurgii szczękowo twarzowej o charakterystyce jak niżej lub równoważny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametru** | **Parametr Oferowany** |
|  | ZESTAWU NARZĘDZI DO CHIRURGII SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ (1 kpl.) |  |
|  | Pęseta De BAKEY 15 cm 2,0 mm **3 szt** |  |
|  | KARPULA STOM. Z ASPIRACJĄ - Typ "Trzy koła", do aplikacji znieczulenia poj. 1.8 ml, gwint prosty, ząbki pokryte czarną ceramiką **1 szt** |  |
|  | KARPULA STOMATOLOGICZNA Z ASPIRACJĄ - Typ "Łamana", do aplikacji znieczulenia poj. 1.8 ml, trzy ząbki **1 szt** |  |
|  | RASPATOR BUSER Fig. 22 - Ostro-ostry,szer.3.5 mm x strzałka 3 mm, dł.18 cm,uchwyt "typ S-Ergo" **6 szt** |  |
|  | ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - Szer. 2.0 mm x 2.0 mm, dł. 17 cm, uchwyt "typ-Ergo" **2 szt** |  |
|  | ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - Czarna ceramika, ząbkowana, szer. 2.0 x 2.0 mm, dł. 18 cm **2 szt** |  |
|  | Igłotrzymacz Fine Swedish 150mm z wkładką TC **10 szt** |  |
|  | Kątnica na mikrosilnik NSK FX25m - bez podświetlenia **2 szt** - Max. prędkość obrotów mikrosilnika: 40000 m-1; - Max. prędkość obrotów końcówki: 40000 m-1; - Przełożenie: 1:1; - Typ wiertła: ISO 1797-1 Typ 1 ∅2,35 mm wiertło CA; - Długość chwytu wiertła: 11,5 mm; - Max. długość wiertła: 22,5 mm; - Max. średnica części roboczej wiertła: ∅4,0 mm; - Mocowanie wiertła: na PUSH; - Budowa korpusu: stal nierdzewna; |  |
|  | Kleszczyki do przegrody nosowej typu Weil-Blakesley 12 cm **2 szt** |  |
|  | Nożyczki Goldman-Fox zagięte 130mm **5 szt** |  |
|  | Super-Cut Nożyczki Goldman-Fox zagięte 130mm **5 szt** |  |
|  | Nożyczki utwardzone zakrzywione Goldman-Fox 130mm wzmocnione TC **5 szt** |  |
|  | Nożyczki Goldman-Fox zagięte 130mm, jedno ostrze ząbkowane **5 szt** |  |
|  | HAK CHIRURGICZNY FARABEUF -Komplet 2 szt. – (28x12 i 32x12 mm);(32x12 i 36x12 mm), dł. 12.5 cm **2 szt** |  |
|  | HAK CHIRURGICZNY FARABEUF -Komplet 2 szt. - 24x16 mm, 28x16 mm,dł. 15 cm **2 szt** |  |
|  | HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK -Wym. 40 mm x 11 mm, dł. 21 cm **2 szt** |  |
|  | HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK -Wym. 50 mm x 11 mm, dł. 21 cm **2 szt** |  |
|  | HAK CHIRURGICZNY ROUX ZESTAW 3 SZT. - Fig 1: 24x20 mm, Fig. 2: 29x26 mm, Fig. 3:35x29 mm **1 szt** |  |
|  | HAK CHIRURGICZNY MIDDELDORPT -Wym. 26 mm x 30 mm, dł. 23.5 cm **3 szt** |  |
|  | HAK CHIRURGICZNY MIDDELDORPT -Wym. 26 mm x 30 mm, dł. 23.5 cm **3 szt** |  |
|  | HAK POLICZKOWY CAWOOD-MINNESOTA - Dł. 16.5 cm **4 szt** |  |
|  | HAK CHIRURGICZNY LANGENBECK -Wym. 70 mm x 14 mm, dł. 21 cm **3 szt** |  |
|  | ROZWIERACZ SZCZĘKOWY ROSER-KONIG - Samozaciskowy, dł. 16cm **2 szt** |  |
|  | Pęseta De BAKEY 15 cm 2,0 mm **6 szt** |  |
|  | PĘSETA CHIRURGICZNA DE BAKEY -Atraumatyczna, prosta szer. 2 mm, dł.16 cm **10 szt** |  |
|  | PĘSETA CHIRURGICZNA ADSON-MICRO- Prosta, ząbki 1x2, dł. 15 cm **5 szt** |  |
|  | PĘSETA atraumatyczna tytanowa16cm, 2,7mm De Bakey'a wykonana ze stali nierdzewnej z końcówkami zagiętą i prostą wyposażona w specjalne podłużne rowkowanie **5 szt** |  |
|  | KARPULA STOMATOLOGICZNA Z ASPIRACJĄ - Typ "Łamana", do aplikacji znieczulenia poj. 1.8 ml, trzy ząbki **5 szt** |  |
|  | NARZĘDZIE LUSSATORE Fig. 2-LS -Szer. 2 mm, proste **10 szt** |  |
|  | NARZĘDZIE LUSSATORE Fig. 3-LS -Szer. 3 mm, proste  **10 szt** |  |
|  | NARZĘDZIE LUSSATORE Fig. 4-LS -Szer. 4 mm, proste  **10 szt** |  |
|  | NARZĘDZIE LUSSATORE Fig. 5-LS -Szer. 5 mm, proste  **10 szt** |  |
|  | ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - Szer. 2.0 mm x 2.0 mm, dł. 17 cm, uchwyt "typS-Ergo" **2 szt** |  |
|  | ŁYŻECZKA KOSTNA LUCAS - Czarna ceramika, ząbkowana, szer. 2.0 x 2.0 mm, dł. 18 cm **2 szt** |  |
|  | ROZWIERAK dentystyczny do policzków i ust Orringer 11x8 cm **3 szt** |  |
|  | RASPATOR BUSER Fig. 22 - Ostro-ostry,szer.3.5 mm x strzałka 3 mm, dł.18 cm,uchwyt "typ S-Ergo" **8 szt** |  |
|  | KARPULA STOM. Z ASPIRACJĄ - Typ "Trzy koła", do aplikacji znieczulenia poj. 1.8 ml, gwint prosty, ząbki pokryte czarną ceramiką **10 szt** |  |
|  | Łyżeczka zatokowa, prostokątna, mała,dł. 19 cm **1 szt** |  |
|  | Łyżeczka KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, prostokątna, mał **1 szt** |  |
|  | Łyżeczka KUHN-BOLGER, do zatok czołowych, zakrzywiona 90°, dł. 19 cm **1 szt** |  |
|  | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUERLock, długo zakrzywiona, śr. zew. 2,5 mm, dł. 15 cm **1 szt** |  |
|  | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUERLock,długo zakrzywiona, śr. zew. 3mm, dł. 15 cm **1 szt** |  |
|  | Kaniula zatokowa v.EICKEN, z LUERLock,długo zakrzywiona, śr. zew. 4mm, dł. 15 cm **1 szt** |  |
|  | Kaniula z trokarem do sinusoskopii,koniec kaniuli okienkowy, śr. zew. 5mm, dł. 8,5 cm **1 szt** |  |
|  | Igłotrzymacz Schweden-Modell z końcówkami z tzw. twardą wkładką (TC). Prosty, długość 15,0 cm. Przeznaczony do igieł 5,0 i mniejszych **1 szt** |  |
|  | Igłotrzymacz Crile-Wood z końcówkami z tzw. twardą wkładką (TC). Prosty, długość 15,0 cm. Przeznaczony do igieł 5,0 i mniejszych **1 szt** |  |
|  | Nożyczki GOLDMANN-FOX125 **2 szt** |  |
|  | Nożyczki uniwersalne typu Iris. Wersja wygięta, oba szpice ostre. Długość 115,0 mm. **2 szt** |  |
|  | Nożyczki tkankowe typu Iris. Wersja wygięta, oba szpice ostre. Ostrza ostrzone w metodzie supercut (mikroszlif). Jedno ostrze delikatnie ząbkowane co zapobiega zbędnej traumatyzacji tkanki, ponieważ nie “obsuwa” się ona po ostrzu. Długość 115,0 mm. **3 szt** |  |
|  | Moduł do sterylizacji i przechowywania systemy IMF 2,0 mm **1 szt** |  |
|  | Rękojeść śrubokręta, silikonowa, płaska **1 szt** |  |
|  | Grot śrubokrętu maxDrive 2.0/2.3 mm **1 szt** |  |
|  | Kleszczyki do skręcania drutu, dł. 15,5 cm **1 szt** |  |
|  | Nożyczki do cięcia drutu, uniwersalne, zagięte, dł. 12 cm **1 szt** |  |
|  | Aplikator Luniatschek, rozm. 2 mm, dł. 17,5 cm **1 szt** |  |
|  | Śruba IMF tytanowa, system mini 2.0 mm, śr 2.0 mm, dł. gwintu 8 mm **1 szt** |  |
|  | Śruba IMF tytanowa, system mini 2.0 mm, śr 2.0 mm, dł. gwintu 12 mm **1 szt** |  |
|  | Wiertło trepanowe Falcon na kątnicę Ø 5mm **1 szt** |  |
|  | Wiertło trepanowe Falcon na kątnicę Ø 7mm **1 szt** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Liczba sztuk** | **Stawka VAT %** | **Wartość netto (zł)** | **Wartość brutto (w zł)** |
| 1. | ZESTAWU NARZĘDZI DO CHIRURGII SZCZĘKOWO- TWARZOWEJ (1 kpl.) | **1 kpl** |  |  |  |
| Wartość netto oferty: | | | | | |
| Wartość VAT: | | | | | |
| Wartość brutto oferty: | | | | | |
| Gwarancja: | | | | | |
| Przeglądy w okresie gwarancji( jeśli dotyczy): | | | | | |
| Termin realizacji: | | | | | |
| Termin Płatności : | | | | | |
|  |  | |  |  |  |

Ofertę proszę przesłać do dnia 23.01.2025 r. do godziny 12:00 na adres: [akiszka@su.krakow.pl](mailto:akiszka@su.krakow.pl)

………………………..

Podpis osoby uprawnionej