Nr sprawy: NSSU.DFP.271.84.2019.KK 				     	       Kraków, dnia 8.11.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla apteki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o max. wysokości 250cm?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 6 części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 2

Czy komora myjni musi być wykonana ze stali kwasoodpornej klasy 1.4404/316L?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 7 części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z min. 15 programami mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 24 części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy elementów grzewczych suszarki 8 kW?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 27 części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy nie przekraczającej 21 kW?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 32 części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poborze wody maksymalnie 28 l /fazę?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 34 części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie  7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające zaworu do pobierania próbek wody z komory?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia po przez wykreślenie pkt. 39 części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści myjnie dezynfektor laboratoryjną posiadającą deklarację CE nie będącą wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 40 części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji. Zgodnie z pkt. 3.4 specyfikacji: oferowane aparaty muszą być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych – o  ile dotyczy.

Pytanie 9

Czy zamawiający dopuści jeden stojak do magazynowania 2 wózków wsadowych, które mają być za wyposażeniu myjni dezynfektora?

Czy zamawiający dopuści wózek dwupoziomowy z wtryskiwaczami do naczyń szklanych o rozstawie wtryskiwaczy 30x60mm oraz 40x80mm?

Czy zamawiający dopuści 4 stojaki na misy o średnicy 280mm, wykonane ze stali nierdzewnej i dopasowane do komory mycia w jednym cyklu o pojemności 10 mis każdy?

Czy zamawiający dopuści zamiast - Taca na narzędzia i drobny osprzęt wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w pokrywę o wymiarach tacy: min. 450x340x70 mm, stojak umożliwiający pionowe ustawienie drobnego sprzętu ze stali nierdzewnej bez przykrywki, kompatybilny z urządzeniem o wymiarach 445x175x148mm?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 42 części 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 10

Zwracam się prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej pomieszczenia w którym ma stanąć myjnia-dezynfetktor wraz z wyposażeniem ze względu na specyficzne warunki dostawy i montażu.

Odpowiedź: Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 13.11.2019 r. godz. 7:30.

Pytanie  11

Czy dopuszczą Państwo możliwość wydłużenia czasu dostawy myjni-dezynfektora do 14 tygodni ze względu na wymagany czas produkcji?

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie części 1 wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 1 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w terminie:

- 1 miesiąca (dotyczy części: 2-6, 8, 10, 12),

- 6 tygodni (dotyczy części: 9),

- 14 tygodni (dotyczy części: 1 i 7),

- 12 tygodni(dotyczy części: 11)9

od dnia zawarcia Umowy, przez co rozumie się w szczególności dostarczenie Sprzętu, jego instalację i uruchomienie na warunkach wskazanych w Umowie, przeprowadzenie Szkolenia podstawowego personelu Szpitala Uniwersyteckiego1 oraz doręczenie Szpitalowi Uniwersyteckiemu prawidłowo wystawionych faktur w tym terminie.

(9) Ust. 1 paragrafu 6, w zakresie terminu realizacji Umowy, zostanie uzupełniony adekwatnie do treści złożonej przez wykonawcę oferty.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuszcza hermetyczny zbiornik ciśnieniowy nie wymagający ciągłego monitorowania poziomu napełnienia zbiornika na wyświetlaczu, chroniący magazynowaną wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem chemicznym i mikrobiologicznym? Gdyż woda w zbiornikach otwartych łatwo ulega kontaminacji i adsorbuje CO2 z powietrza, co znacznie pogarsza jej parametry. W zbiornikach bezciśnieniowych mimo sanityzacji dochodzi do rozwoju biofilmu. Natomiast zbiorniki hermetyczne są bezobsługowe i nie podnoszą kosztów eksploatacji systemu, gdyż nie jest wymagany do nich zakup filtrów oddechowych, żarników lamp UV oraz środków sanityzujących.

Pytanie dotyczy urządzenia do oczyszczania wody - część 8

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 6 części 8 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 13

Część nr 11 Wózki transportowe

Poz.13;19.25 opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózki wyposażone w 6 podwójnych kółek zwiększających jakość użytkową wózka, stabilność i łatwość manewrowania i posiadające 2 niezależne hamulce ?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 13, 19, 25 części 11 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 14

Część nr 11 Wózki transportowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od podpisania umowy. Wózki transportowe, jako urządzenie specjalistyczne produkowane są na zamówienie a czas importu urządzenia to minimum 12 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie części 11 wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 1 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 11.

Pytanie 15

Dotyczy Część 9 sterylizator

Poz.19 opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające dwoje drzwi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Pytanie 16

Dotyczy Część 9 sterylizator

Poz.20 opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o wymiarach 1010 x 780 x 1430 mm s x g x w.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 20 części 9 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 17

Dotyczy Część 9 sterylizator

Poz. 21 opisu przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zasilane prądem trójfazowym 400 3/N

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 21 części 8 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 18

Dotyczy Część 9 sterylizator

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od podpisania umowy. Sterylizator, jako urządzenie specjalistyczne produkowane jest na zamówienie a czas produkcji urządzenia to minimum 6 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie części 9 wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 1 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 11.

Pytanie 19

Dotyczy Cześć 1 Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od podpisania umowy. Myjnia dezynfektor, jako urządzenie specjalistyczne produkowane jest na zamówienie a czas importu urządzenia to minimum 12 tygodni.

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie części 1 wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 1 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 11.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści realizację przedmiotu umowy w zakresie części 11 w terminie 8 tygodni od jej podpisania?

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie części 11 wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 1 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 11.

Pytanie 21

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w części 11:

Poz. 1 Wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych (III) szt. 10

1. Pkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózków o parametrach lepszych niż wymagane, tj. o konstrukcji i ściankach wykonanych z aluminium epoksydowanego z możliwością montażu wyposażenia zewnętrznego na zatrzaski lub klipsy?

2. Pkt. 3 - Czy Zamawiający dopuści wózki wyposażone w 4 koła skrętne podwójne o wymiarach 100mm, z czego 2 z hamulcem?

3. Pkt. 5 - Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pisząc : "Roleta z szyfrowym Digital"

4. Pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 70cm x 50 cm x 105cm?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 2, 3, 5, 8 części 11 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 22

Poz. 2 Wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych (IV) szt. 7

1. Pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózków o parametrach lepszych niż wymagane, tj. o konstrukcji i ściankach wykonanych z aluminium epoksydowanego, z panelami bocznymi kompatybilnymi z koszami ISO?

2. Pkt. 11 – Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 92cm x 70 cm x 150cm?

3. Pkt. 12 - Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pisząc : " Wersja 3 ścienna, dwusekcyjna zamykana tworzywową roletą z zamkiem szyfrowym Digital ........ " ?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 10, 11, 12 części 11 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 23

Poz. 3 Wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych (V) szt. 2

1. Pkt. 16 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózków o parametrach lepszych niż wymagane, tj. o konstrukcji i ściankach wykonanych z aluminium epoksydowanego, z panelami bocznymi kompatybilnymi z koszami ISO?

2. Pkt. 17 – Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach 138cm x 50 cm x 150cm?

3. Pkt. 18 - Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pisząc : " Wersja 3 ścienna, dwusekcyjna zamykana tworzywową roletą z zamkiem szyfrowym Digital ........ " ?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 16, 17, 18 części 11 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 24

Poz. 4 Wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych, wielofunkcyjne, metalowe szt. 5

1. Pkt. 22 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózków o parametrach lepszych niż wymagane, tj. o konstrukcji i ściankach wykonanych z aluminium epoksydowanego, z panelami bocznymi kompatybilnymi z koszami ISO?

2. 3. Pkt. 24 - Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli pisząc : " Wersja 3 ścienna, dwusekcyjna zamykana tworzywową roletą z zamkiem szyfrowym Digital ........ " ?

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia w zakresie pkt 22, 24 części 11 załącznika nr 1a do specyfikacji.

Pytanie 25

Poz. 5 Wózki transportowe szt. 3

1. Pkt. 27 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wózków dwupółkowych wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 2 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„2. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Szpitala Uniwersyteckiego 
o planowanym terminie dostawy Sprzętu wraz instalacją i uruchomieniem Sprzętu w formie pisemnej pod rygorem nieważności na 3 Dni robocze przed planowaną datą dostawy i rozpoczęcia prac, o których mowa w niniejszym ustępie. Instalacja i uruchomienie Sprzętu nastąpią nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy.”

Działając na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Pkt. 4 specyfikacji:

Termin wykonania zamówienia:

W zakresie części: 2-6, 8, 10, 12: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

W zakresie części 1: do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W zakresie części 7: do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W zakresie części 9: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W zakresie części 11: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Równocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 1 wzoru Umowy, który otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią odpowiedzi na pytanie 11.

2) Pkt 2 załącznika nr 1 (formularza oferty):

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy:

W zakresie części: 2-6, 8, 10, 12: 1 miesiąc od dnia zawarcia umowy.

W zakresie części 1: do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W zakresie części 7: do 14 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W zakresie części 9: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

W zakresie części 11: do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy.

3) Zapisów opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części 1, 8, 9 oraz 11 załącznika nr 1a do specyfikacji.

W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 1, 8, 9 oraz 11 stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji oraz zmodyfikowany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji, oraz zmodyfikowany załącznik nr 3 (wzór umowy).

Informuję, że w związku z konieczności dokonania modyfikacji oraz udzielenia odpowiedzi na pytania termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 26.11.2019 r. do godz. 13:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.11.2019 r. o godz. 13:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.