Dotyczy: części 1

Wymagania graniczne dla części 1 na  dostawę  przeciwciał mono- i poliklonalanych  do diagnostyki immunofenotypowej, monitorowania terapii i oceny choroby resztkowej u pacjentów z przewlekłymi zespołami limfoproliferacyjnymi, wykonywanej na  aparatach FACS Calibur i FACSCanto II

| Lp. | Odczynnik | Warunek graniczny Klon | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD1a / RPE | NA1/34 |  |
| 2 | CD1a / FITC | NA1/34 |  |
| 3 | CD25 / FITC | ACT-1 |  |
| 4 | CD22 / FITC | 4KB128 |  |
| 5 | CD22 /APC | 4KB128 |  |
| 6 | TdT / FITC | HT-6 |  |
| 7 | CD13 / FITC | WM-47 |  |
| 8 | CD33 / FITC | WM-54 |  |
| 9 | Kappa L.Ch. / FITC | Polyclonal Rabbit Anti-Human Rb Fab’2 |  |
| 10 | Lambda L.Ch. / RPE | Polyclonal Rabbit Anti-Human Rb Fab’2 |  |
| 11 | CD11c / FITC | KB90 |  |
| 12 | CD11b / RPE | 2LPM19c |  |
| 14 | CD30 / FITC | Ber-H2 |  |
| 15 | CD45RO / FITC | UCHL1 |  |
| 16 | CD45RA / RPE | 4KB5 |  |
| 17 | MPO / FITC | MPO-7 |  |
| 18 | CD69 / RPE | FN50 |  |
| 19 | CD66 / FITC | Kat4c |  |
| 20 | CD235a / RPE | JC159 |  |
| 21 | IgM / FITC | Polyclonal Rabbit Anti-Human Rb Fab’2 |  |
| 22 | IgG / FITC | Polyclonal Rabbit Anti-Human Rb Fab’2 |  |
| 23 | IgD / RPE | Polyclonal Rabbit Anti-Human Rb Fab’2 |  |
| 24 | Rabbit Immunoglobulin Fraction-normal | Rabbit Ig Fraction |  |
| 25 | CD79α cy / RPE | HM57 |  |
| 26 | CD79α cy / APC | HM57 |  |
| 27 | Ki-67 / FITC | Ki-67 |  |
| 28 | CD23 / FITC | MHM6 |  |
| 29 | CD27 / FITC | M-T271 |  |
| 30 | CD28 / RPE | CD28.1 |  |
| 31 | CD90/ FITC | 5E10 |  |
| 32 | CD138 / APC | MI15 |  |
| 33 | LYSOZYME EC 3.2.1.17 / FITC | Polyclonal Rabbit Anti-Human Rb Fab’2 |  |
| 34 | LACTOFERRIN / FITC | Polyclonal Rabbit Anti-Human Rb Fab’2 |  |

Uwaga! Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.