Dotyczy: części 5

Wymagania graniczne

| Lp. | Określenie parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| Pozycja 1: Kolumna do HPLC LC 8 |  |  |
| 1. | Kolumna do chromatografii cieczowej LC 8 (5mm), długość 25cm, ID 4,6mm |  |
| Pozycja 2: Prekolumna LC8 |  |  |
| 1. | Prekolumna LC-8 – wymienny Cartridge 2 cm ID 4,6mm |  |
| Pozycja 3: Uszczelki do GC |  |  |
| 1. | Uszczelki do manualnego dozownika chromatografu gazowego ATI UNICAM 610 Series. Wymiary uszczelki: średnica 9,5mm, grubość 3mm, wykonane z tworzywa o wytrzymałości do 300 stopni C. |  |
| Pozycja 4: Strzykawka do chromatografu gazowego |  |  |
| 1. | Objętość strzykawki 1 mikrolitr, igła do manualnego dozowania prób ciekłych do chromatografu gazowego, umożliwiająca manualne przebicie uszczelki w dozowniku chromatografu. Strzykawka z możliwością do zamocowania ogranicznika. |  |
| Pozycja 5: Kapsle do fiolek z poz. 6 |  |  |
| 1. | Kapsle do fiolek do autosamplera HeadSpace Sampler 7694E (do chromatografu gazowego 7820A GC System firmy Agilent Technologies) |  |
| Pozycja 6: Fiolki do autosamplera Headspace Sampler |  |  |
| 1. | Fiolki szklane, bezbarwne obj. 20ml z płaskim dnem (flat bottom) do autosamplera Headspace Sampler (do chromatografu gazowego 7820A GC System firmy Agilent Technologies) |  |
| Pozycja 7: Uszczelki do fiolek z poz. 6 |  |  |
| 1. | Uszczelki do fiolek do autosamplera HeadSpace Sampler 7694E (do chromatografu gazowego 7820A GC System firmy Agilent Technologies) |  |
| Pozycja 8: Fiolki do autosamplera |  |  |
| 1. | Fiolki szklane, bezbarwne obj. 2ml zakręcane, do autosamplera G4567A (do chromatografu gazowego 7820A GC System firmy Agilent Technologies) (wymiary fiolki 12 x 32 mm, 12 mm cap) |  |
| Pozycja 9: Inserty do fiolek z poz. 8 |  |  |
| 1. | Inserty szklane, bezbarwne obj. 250µl deaktywowane (deactivated Glass with polimer feet) (do fiolek wymienionych w pozycji 8) do autosamplera G4567A (do chromatografu gazowego 7820A GC System firmy Agilent Technologies) |  |
| Pozycja 10: Uszczelki do fiolek z poz. 8 |  |  |
| 1. | Uszczelki slikonowo - PTFE do fiolek do autosamplera HeadSpace Sampler 7694E 12mm cap (do chromatografu gazowego 7820A GC System firmy Agilent Technologies) |  |
| Pozycja 11: Fiolki szklane zakręcane |  |  |
| 1. | Fiolki z ciemnego szkła (amber Glass) z zakrętkami i uszczelką PTFE. Objętość fiolki 4ml. |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.