Kraków, dnia 21.11.2019 r.

Numer sprawy: NSSU.DFP.271.54.2019.LS

- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

- Dotyczy części 14

W związku z powtórzeniem czynności badania i oceny ofert, na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Zakładu Diagnostyki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

1. Postępowanie zostało unieważnione w części 14:

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: Postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

2. Wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty:

| Nr oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Część |
| --- | --- | --- |
| 5 | Hach Lange Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław | 14 |

3. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. W postępowaniu odrzucono następującą ofertę:

| Oferta nr 5 | Hach Lange Sp. z o.o., ul. Krakowska 119, 50-428 Wrocław | Część 14 |
| --- | --- | --- |

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) dla części nr 14 parametry określone w punktach 21, 27, 30, 37 zostały określone przez Zamawiającego jako parametry bezwzględnie wymagane – były to parametry tzw. „graniczne”, których niespełnienie powodowało niezgodności oferty z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca w złożonym w ofercie opisie przedmiotu zamówienia w ramach kolumny „Parametr oferowany” w niniejszych pkt.  27, 30, 37 wskazał odpowiedź „NIE”, natomiast w pkt 21 wskazał odpowiedź „NIE (5 lat)” – gdzie Zamawiający wymagał „min. 8 lat”. Taka deklaracja przedstawiona w ofercie przez Wykonawcę, wskazuje nie tylko, że Wykonawca nie potwierdził spełnienia postawionego wymagania opisu, lecz stanowi wprost potwierdzenie o nie spełnianiu poszczególnych parametrów „granicznych”. W zakresie pkt. 21, 27, 30, 37 niniejszego opisu Oferta ta jest zatem niezgodna z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami granicznymi.