Nr sprawy: DFP.271.68.2019.AM

Kraków, dnia 28.01.2020 r.

# ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

# w zakresie części 3

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych po ponownej ocenie przedstawiam informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów anestezjologicznych, w zakresie części 3.

Postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 3 tj. jednorazowych przetworników do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, został przez Zamawiającego opisany w sposób niewyczerpujący i nie uwzględniający wszystkich wymagań istotnych dla Zamawiającego. Zamawiający oczekiwał przetworników do pomiaru ciśnienia charakteryzujących się dużą dokładnością. Wynika to z faktu stosowania ich przede wszystkim u pacjentów w stanach krytycznych, leczonych w oddziale intensywnej terapii oraz w trakcie zabiegów i znieczulenia. Na podstawie uzyskanych pomiarów podejmowane są szybkie i znaczące życiowe dla pacjentów decyzje terapeutyczne. Stosowanie przetworników z możliwością testowania poprawności działania jest w tych sytuacjach konieczne dla bezpieczeństwa pacjentów. Zamawiający w opisie przetworników nie zawarł wymogu zaoferowania wraz z nimi testerów (symulatorów) pasujących do portów do testowania poprawności działania systemu. Tym samym złożone przez wykonawców próbki nie były kompletne ponieważ nie zawierały testera, czyli elementu zapewniającego możliwość testowania poprawności działania systemu.

W związku z powyższym wybór oferty w przedmiotowym postępowaniu może doprowadzić do wyboru oferty, która nie spełni wymagań oraz oczekiwań Zamawiającego jak również nie zapewni bezpieczeństwa pacjentom w stanach krytycznych.

Reasumując:

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada postępowania dotyczy naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez nie wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia. Na etapie badania i oceny ofert nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niemożliwe jest również zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego ponieważ powyższa wada ma istotny wpływ na wynik postępowania.