Kraków, dnia 15.02.2021 r.

DFP.271.165.2020.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podstawowych materiałów medycznych i niemedycznych.

Informuję, że Zamawiający dokonał korekty udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 1, zawartej w piśmie z dnia 08.02.2021 r. („Odpowiedzi 4”).

Poniżej przedstawiam treść pytania oraz zmienioną (skorygowaną), obowiązującą odpowiedź:

**Pytanie nr 1** (z pisma „Odpowiedzi 4” z dnia 08.02.2021 r.):

Dotyczy Części nr 1 poz.62

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że :

Stosowanie w placówkach ochrony zdrowia rękawic oznaczonych wyłącznie jako medyczne, tj. posiadających wyłącznie status wyrobów medycznych, jest niezgodne z przepisami Kodeksu Pracy. Z definicji pojęcia „rękawica medyczna” (PN-EN 455-1\_2004 wprowadzająca normę EN 455-1:2000 – s. 5, pkt. 3.1) wynika, iż środek ten ma za zadanie ochronę zarówno pacjenta, jak i użytkownika. Oznacza to, iż rękawica medyczna powinna być oznaczona zarówno jako wyrób medyczny – ochrona pacjenta, jak i środek ochrony indywidualnej – ochrona użytkownika profesjonalnego. Rękawice medyczne winny zatem być oznaczone zarówno jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej, a rękawice oznaczone na zgodność z normą EN 455-1 bez zgodności z wymaganiami/normami (EN 420, EN/ISO 473, EN 16523-1) stosownymi dla rękawic ochronnych, oznaczone są nieprawidłowo i nie spełniają przesłanek dla uznania ich za rękawice medyczne zgodnie z definicją zawartą w aktualnej EN 455-1.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy każdy pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikowi środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (art. 2376 . § 1 i 3 Kodeksu pracy). Nie ulega wątpliwości, że osoby zatrudnione w placówkach ochrony zdrowia mają kontakt z czynnikami niebezpiecznymi, w tym zakaźnymi (pośredni lub bezpośredni kontakt z pacjentami, z ich wydzielinami i wydalinami) oraz agresywnymi substancjami chemicznymi zawartymi w środkach do dezynfekcji powierzchni i narzędzi.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie przedmiotu zamówienia o wymóg identyczny jak w Części nr 1 poz. 63 , t.j. aby rękawice spełniały wymogi środka ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji - kategorii III – potwierdzone dokumentem (w ramach materiałów firmowych) oraz wystawionym przez niezależną jednostkę Certyfikatem CE.?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisów w kolumnie „Parametry wymagane” w arkuszu cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części nr 1 pozycja 62, zgodnie z ich brzmieniem przedstawionym w załączeniu.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż dokonał również zmiany zapisów w kolumnie „Parametry wymagane” w arkuszu cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części nr 1 pozycja 63, zgodnie z ich brzmieniem przedstawionym w załączeniu.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższą skorygowaną odpowiedź i wprowadzone dodatkowe zmiany.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia **03.03.2021 r. do godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.03.2021 r. o godz. 11:00.** Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.