Kraków, dnia 19.10.2021 r.

DFP.271.93.2021.BM

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# *Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 2 szt. specjalistycznych aparatów USG przeznaczonych dla Oddziału Klinicznego Neonatologii oraz Oddziału Klinicznego Chirurgii Szczękowo – Twarzowej wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.*

Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że modyfikuje treść punktu 28 Opisu przedmiotu zamówienia dot. części 2 (załącznik nr 1a do SWZ), który przekazuję w załączeniu. Modyfikacja polega na dopuszczeniu aparatu ultrasonograficznego posiadającego obrazowanie harmoniczne na oferowanej głowicy liniowej lecz nie posiadającego obrazowania harmonicznego na oferowanej głowicy microconvex (patrz pkt. 28).