Nr sprawy: DFP.271.171.2020.KK Kraków, dnia 5.01.2021 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników, materiałów kontrolnych, wszystkich materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych oraz dzierżawa analizatorów kasetowych POCT.*

 **Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej przedstawiam zmienioną, obowiązującą treść załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

**Załącznik nr 1a do specyfikacji (arkusz cenowy):**

Dzierżawa urządzeń - analizatorów kasetowych POCT - 8 sztuk

**Załącznik nr 1b do specyfikacji (wymagania graniczne):**

Pkt. 1. Analizatory parametrów krytycznych, parametry oznaczane: pH, pCO2, pO2, Hb, COHb, glukoza, mleczany, bilirubina, potas, sód, wapń, chlorki.

**W załączeniu przekazuję zmodyfikowany:**

**- załącznik nr 1a do specyfikacji (arkusz cenowy),**

**- załącznik nr 1b do specyfikacji (wymagania graniczne).**

**Informuję, że w związku z koniecznością dokonania modyfikacji termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 21.01.2021 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2021 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**