NSSU.DFP.271.34.2018.EP

Kraków, dnia 22.02.2019 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatów do znieczulenia ogólnego, przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Informuję, że Zamawiający doprecyzował odpowiedź na pytanie nr 24, zawarte w piśmie z dnia 19.02.2019 r. Poniżej przedstawiam treść pytania oraz zmienioną – obowiązującą odpowiedź.

Pytanie 24:

Część 4 Aparat do znieczulenia ogólnego – standardowy - 31 sztuk pkt 7

Czy Zamawiający dopuści wbudowane fabrycznie 3 gniazda elektryczne 230 V umieszczone z boku aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wbudowane fabrycznie 3 gniazda elektryczne 230 V umieszczone z boku aparatu.

W załączeniu przekazuję opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji -część 4 uwzględniającą powyższą odpowiedź i wprowadzoną zmianę.