Nr sprawy: NSSU.DFP.271.81.2019.KK Kraków, dnia 15.01.2020 r.

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kompleksowego wyposażenia obszaru brachyterapii (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji doprecyzowanych zapisów z dnia 03.01.2020 r.

Poniżej przedstawiam modyfikację specyfikacji.

**Zamawiający informuje, iż:**

**- doprecyzowuje zapisy w pkt. 39 załącznika nr 1a na następujące:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System kalibracji źródła wraz z przyrządem do weryfikacji pozycji źródła i komorą studzienkową i elektrometr. System musi posiadać świadectwo kalibracji na źródło Ir-192 ~~o aktywności około 10Ci, +/- 5 [%]~~  Wzorcowany na jod-125, wraz z dedykowany adapterem umożliwiającym umieszczenie i pomiar w komorze studzienkowej kateterów. Przewód pomiarowy o długości min. 6 m | TAK, podać |  | - - - |

**- doprecyzowuje zapisy w pkt. 160 załącznika nr 1a na następujące:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System kalibracji źródła wraz z przyrządem do weryfikacji pozycji źródła i komorą studzienkową i elektrometr. System musi posiadać świadectwo kalibracji na źródło Ir-192 ~~o aktywności około 10Ci, +/- 5 [%].~~ Przewód pomiarowy o długości min.10 m | TAK, podać |  | - - - |

**Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie następujących punktów: 39, 160.**

**W załączeniu przekazuję:**

**- zmodyfikowany (V) załącznik nr 1a do specyfikacji stanowiący opis przedmiotu zamówienia.**

**Informuję, że w związku z koniecznością dokonania modyfikacji termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 28.01.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2020 r. o godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**