Kraków, dnia 17.01.2020 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.78.2019.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia Bloku Operacyjnego przeznaczonego dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji odpowiedzi na pytanie wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2020 r.

Poniżej przedstawiam treść pytania oraz zmienioną, obowiązującą odpowiedź na pytanie nr 243 z dnia 08.01.2020 r. oraz modyfikację specyfikacji.

Modyfikacja odpowiedzi na pytanie nr 243 z dnia 08.01.2020 r.

Pytanie 243

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 19 pozycji nr 19, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co zwiększy konkurencyjność ofert. 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że rezygnuje z wymogów opisanych w pkt. 19  Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do Specyfikacji dot. części 19).

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) poprzez:

- doprecyzowanie zapisów w pkt. 46, 47, 48 załącznika nr 1a części 3:

| 46. | Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. min. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem – 3 sztuki 18 sztuk | TAK, podać |  | – |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47. | Pojedynczy włącznik nożny koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. min. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem – 3 sztuki 18 sztuk | TAK, podać |  | – |
| 48. | Kabel do elektrod neutralnych, długość min. 4 ,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM) lub wtyczka okrągła 6,3mm; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji – 6 sztuk 36 sztuk | TAK, podać |  | – |

- wykreślenie zapisów w pkt. 147 - 155 załącznika nr 1a części 3.

W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a do Specyfikacji dot. części 3 i 19), uwzględniający wprowadzone zmiany.

Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 28.01.2020 r. do godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2020 r. o godz. 10:30. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.