Nr sprawy: NSSU.DFP.271.32.2019.AM Kraków, dnia 25.07.2019 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę osłon RTG.*

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje Specyfikację.

Zmianie ulegają punkty 3.6 i 10.2.3 i 13.1 Specyfikacji w poniższym zakresie, które otrzymują następujące brzmienie:

3.6 Oferowane produkty nie muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

10.2.3 Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ 2** | | **LICZBA PRÓBEK** |
| pozycja | 5 | 1 szt |
| pozycja | 7 | 1 szt |
| pozycja | 8 | 1 szt |

13.1. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium:

Ocena w kryterium „Jakość”:

„Jakość” oceniana będzie w oparciu o próbki oferowanych wyrobów w zakresie części 1 poz. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 i części 2 poz. 5, 7, 8 (o których mowa w punkcie 10.2.3 specyfikacji) o podane przez Wykonawcę informacje zawarte w Arkuszu cenowym (Załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie części 2 poz. 11 – 14.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ 1** | | |
| **Numer pozycji** | **Liczba próbek** | **Sposób oceny parametru** |
| 1 | 1 | **za każdą z wymienionych poniżej funkcjonalności:**  **-** fason kamizelki, zapewniający odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów lub paneli - 10 pkt,  **-** doszyty lub przypinany za pomocą zamka elastyczny pas zapewniający odciążenie kregosłupa - 5 pkt,  **-** elastyczny pas zapewniający odciążenie kręgosłupa dołączony w kpl. - 2 pkt, **-** Fartuch/osłona wykonany z bezwinylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, zawierającego ołów – 10 pkt,  Inne rozwiązania - 0 pkt |
| 2 | 1 | **za każdą z wymienionych poniżej funkcjonalności:**  - wycięcie na podbródek (profilowanie), zapewniające komfortowe dopasowanie osłony - 1 pkt,  - połączenie osłony na tarczycę z fartuchem za pomocą klipsów - 2 pkt, pozostałe - 0 pkt,  - Fartuch/osłona wykonany z bezwinylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, zawierającego ołów – **0 pkt**,  Inne rozwiązania - 0 pkt |
| 3 | 1 | **za każdą z wymienionych poniżej funkcjonalności:**  - przypinany za pomocą klipsów elastyczny pas, zapewniający odciążenie kręgosłupa z możliwością regulacji wysokości zapięcia pasa względem fartucha - 5 pkt, - doszyty elastyczny pas, zapewniający odciążenie kregosłupa - 2 pkt, - Fartuch/osłona wykonany z bezwinylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, zawierającego ołów – 5 pkt,  Inne rozwiązania - 0 pkt |
| 4 | 1 | **za każdą z wymienionych poniżej funkcjonalności:** - możliwość odpięcia i upuszczenia fartucha w trakcie zabiegu - 5 pkt,  - część rzepu z haczykami odpinana na zamek w celu wymiany na nowy, aby poprawić chwytność – 5 pkt.  Inne rozwiązania - 0 pkt,  - Fartuch/osłona wykonany z bezwinylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, zawierającego ołów – **5 pkt,**  Inne rozwiązania - 0 pkt |
| 6 | 1 | - przyłbice krótkie i długie jednego producenta - 5 pkt, - szkielet przyłbicy wyłożony co najmniej 5 gąbkami zabezpieczającymi czubek głowy, czoło, potylicę i okolice skroni dla większego komfortu - 2 pkt |
| 7 | 1 | - przyłbice krótkie i długie jednego producenta - 5 pkt, - szkielet przyłbicy wyłożony co najmniej 5 gąbkami zabezpieczającymi czubek głowy, czoło, potylicę i okolice skroni dla większego komfortu - 2 pkt |
| 10 | 1 | - Czepek wyposażony w siateczkowy panel na górnej części zwiększający wentylację i komfort o powierzchni nie mniejszej niż 10 cm 2 – 5 pkt,  Inne rozwiązania - 0 pkt.  - Czepek wykonany z bezwinylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, zawierającego ołów – 10 pkt,  Inne rozwiązania - 0 pkt |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CZĘŚĆ 2** | | |
| **Numer pozycji** | **Liczba próbek** | **Sposób oceny parametru** |
| 5 | 1 | - największa powierzchnia przeszklenia - 5 pkt,  - pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do największej |
| 7 | 1 | **za każdą z wymienionych poniżej funkcjonalności:** - możliwość odpięcia i upuszczenia fartucha w trakcie zabiegu - 1 pkt,  - część rzepu z haczykami odpinana na zamek w celu wymiany na nowy, aby poprawić chwytność – 10 pkt,  Inne rozwiązania - 0 pkt  - Fartuch/osłona wykonany z bezwinylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, zawierającego ołów – 5 pkt,  Inne rozwiązania - 0 pkt |
| 8 | 1 | **za każdą z wymienionych poniżej funkcjonalności:**  - wycięcie na podbródek (profilowanie), zapewniające komfortowe dopasowanie osłony - 1 pkt,  - połączenie osłony na tarczycę z fartuchem za pomocą klipsów - 5 pkt, pozostałe - 0 pkt,  - Fartuch/osłona wykonany z bezwinylowego materiału kompozytowego na bazie ołowiu i naturalnego kauczuku, zawierającego ołów – **0 pkt**,  Inne rozwiązania - 0 pkt |
| 11 |  | - wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - 1 pkt - wykonanie ze stali malowanej proszkowo - 0 pkt |
| 12 |  | - wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - 1 pkt - wykonanie ze stali malowanej proszkowo - 0 pkt |
| 13 |  | - wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - 1 pkt - wykonanie ze stali malowanej proszkowo - 0 pkt |
| 14 |  | - wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej - 1 pkt - wykonanie ze stali malowanej proszkowo - 0 pkt |

Ponadto, Zamawiający wykreśla punkt 4 z Formularza oferty (Załącznik nr 1 do Specyfikacji), jednocześnie nadając poprawną numerację w punktach od 4 do 8 oraz Zamawiający modyfikuje § 3 wzoru umowy poprzez wykreślenie ust. 6 oraz zmianę numeracji ustępów 7 – 8 na 6-7.

W załączeniu przekazuję Formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji) uwzględniający wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu **do dnia 6.08.2019 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 6.08.2019 r. o godz. 10:00**. Pozostałe informacje dotyczące składania   
i otwarcia ofert pozostają bez zmian.