Kraków, dnia 02.06.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.71.2020.BM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych i niemedycznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Część nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Pytanie 2

Część nr 6 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki ze skalą nominalną 50ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawki ze skalą nominalną 50ml.

Pytanie 3

Część nr 6 poz. 4

Czy zamawiający dopuści oświadczenie producenta strzykawek o kompatybilności z wymienionymi w SIWZ pompami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oświadczenie producenta strzykawek o kompatybilności z wymienionymi w Specyfikacji pompami.

Pytanie 4

Część 7, poz 1 i 2

Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie podkładu o perforacji co 43,7 do 44,3 cm ? Pozostałe parametry zgodne z wymogami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podkładu o perforacji co 43,7 do 44,3 cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami Specyfikacji.