Kraków, dnia 02.07.2021 r.

Nr sprawy: DFP.271.57.2021.BM

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podstawowych materiałów medycznych.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

Pakiet 3 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z gumowym tłokiem i cylindrem wykonanym z polipropylenu oraz ściągną igłą (winna umożliwiać precyzyjne dozowanie małych ilości lek, z trzpieniem w uszczelniaczu tłoka, który minimalizuje przestrzeń martwa, igła 0,5 x 16 mm sterylna. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2**

Pakiet 3 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na zużyte odpady medyczne z następującym nadrukiem i miejscem na dokonanie stosownych wpisów:

1. Kod odpadów
2. Wytwórca odpadów
3. Komórka org./ oddział
4. Regon Wytwórcy
5. Numer księgi rejestrowej wytwórcy
6. Organ rejestrowy wytwórcy
7. Data i godzina rozpoczęcia użytkowania
8. Data i godzina zamknięci/ osoba zamykająca

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w części 3 poz. 2.

**Pytanie 3**

Pakiet 3 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley w rozmiarach CH12-22 balon 5-10, oraz rozmiar CH24-26 balon 30-50ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 4**

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły iniekcyjnej sterylnej w rozmiarze 0,7 x 32 mm zamiast 0,7 x 30 mm. Długość obu igieł wyrażona w calach jest taka sama i wynosi 1 ¼”. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający w części 2 poz. 9 dopuszcza igły iniekcyjne w rozmiarze 0,7 x 32 mm zamiast 0,7 x 30 mm, długość igieł wyrażona w calach wynosi 1 ¼”. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5**

Pakiet 3 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik wyposażony ma być w protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia przy zachowaniu pozostałych parametrów specyfikacji.
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza łącznik wyposażony w protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 6**

Pakiet 3 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy łącznik ma posiadać przezierną silikonową membranę i obudowę w celu łatwiejszej wizualizacji przepływu płynu i potwierdzenia skuteczności przepłukiwania
**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza aby zawór posiadał przezierną silikonową membranę w celu łatwiejszej wizualizacji przepływu płynu przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ.

**Pytanie 7**

Pakiet 3 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu z worka do cewnika?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

W załączeniu przekazuję obowiązujący Arkusz cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający wprowadzone modyfikacje.