Kraków, dnia 22.10.2021 r.

DFP.271.103.2021.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów ginekologicznych i neonatologicznych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Część nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści światłowód 5 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełniania pozostałych wymaganych parametrów opisu przedmiotu zamówienia dla części 4.

Pytanie 2

Część nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „system zapobiegający dotykaniu łyżki do uchwytu po użyciu”?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3

Część nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści metalową łyżkę osadzoną na podstawie z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Część nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szerokość łyżki do 15 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający informuje, że zmianie ulega pkt 5.1 SWZ, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy.

Podstawa wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy, z uwagi na wartość poniżej 10 000 000 euro w przedmiotowym postępowaniu nie ma zastosowania.”

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (zał. nr 1a do SWZ) uwzględniający powyżej udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany.