Kraków, dnia 11.05.2021 r.

DFP.271.24.2021.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników oraz dostawa odczynników wraz z materiałami zużywalnymi i dzierżawa analizatorów.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika 1b - Część 2 - pkt. 3

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym analizatory, odczynniki oraz kalibratory pochodzą od jednego dostawcy?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

W załączeniu przekazuję opis wymagań granicznych (stanowiący załącznik nr 1b do SWZ) dla części nr 2, uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.