Kraków, dnia 11.05.2021 r.

DFP.271.33.2021.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomp insulinowych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Części 3, wiersz 25: „Pompa insulinowa z wbudowanym Systemem Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM)”:

Czy Zamawiający zmodyfikuje sposób oceny parametru opisanego w wierszu nr 25 w następujący sposób:

Pompa insulinowa z wbudowanym Systemem Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM) – 5 pkt

Pompa insulinowa z wbudowanym Systemem Ciągłego Monitorowania Glikemii (CGM) i funkcją automatycznego wstrzymania podaży insuliny przy niskim poziomie glikemii - 5 pkt

Brak wbudowanego Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii – 0 pkt

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dot. par. 4 ust. 3 umowy - W związku z brakiem technicznych możliwości umieszczania na dokumencie dostawy (WZ) następujących danych: numer faktury, cena netto, % VAT, prosimy o rezygnację tego wymogu. Wymienione dane będą zawarte na fakturze.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Do §4 ust. 3 wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ) dodaje się przypis numer 5 o następującym brzmieniu:

„5 W przypadku, kiedy dane określone w ust. 3 zostaną wymienione na fakturze, brak jest konieczności zamieszczania ich na dokumencie dostawy.”

Pytanie 3

Dot. par. 9 ust. 2 umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wzoru umowy tak, aby kary umowne w przypadku nieterminowej dostaw i wymiany sprzętu, naliczane były nie od wartości całej umowy, lecz od wartości dostawy/wymiany, której dotyczy nieterminowość?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega §9 ust. 2 lit. A) oraz §9 ust. 2 lit. C) wzoru umowy (zał. nr 3 do SWZ), które otrzymują następujące brzmienie:

„§9 ust. 2 lit. A) za nieterminowe wykonanie dostawy sprzętu do Obiektu, uruchomienie i przeprowadzenie Szkolenia w wysokości 0,5% wartości dostawy, jednakże nie mniej niż 100 zł(w zakresie części, której dotyczy naruszenie), za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

§9 ust. 2 lit. C) za nieterminową naprawę Sprzętu, dostarczenie sprzętu zamiennego lub wymianę części Sprzętu - w wysokości 0,1 % maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w zakresie części, której dotyczy naruszenie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Ponadto Zamawiający w §9 ust. 2 umowy dodaje postanowienie oznaczone literą C1 , które otrzymuje następujące brzmienie:

„§9 ust. 2 lit. C1 ) za nieterminową wymianę Sprzętu w wysokości 100 zł (słownie: sto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

Pytanie 4

Dot. par. 9 ust. 3 umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wzoru umowy tak, aby kary umowne w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy, wynosiły 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 5

Dotyczy: PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE, ZAŁĄCZNIK 1a część 1, 2, 3

Punkt 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie wymogów punktu 37 i zamieszczenie dodatkowego zapisu jako parametru punktowanego lub wymaganego o brzmieniu:

Oprogramowanie umożliwiające pobieranie danych z pomp insulinowych, systemów Ciągłego Monitorowania Glikemii oraz wybranych glukometrów, z możliwością zdalnego połączenia i synchronizacji kompatybilnych kont – szpitalnego oraz pacjenckiego.

Kluczowym elementem terapii pacjenta leczonego za pomocą osobistej pompy insulinowej pozostaje możliwość pobrania danych z urządzenia pacjenta i wygenerowania raportów umożliwiających analizę oraz modyfikację prowadzonej terapii. W szczególnym czasie pandemii COVID-19 przyszło nam zmierzyć się z systemem telewizyt oraz wizyt online z zakresu szeroko rozumianej telemedycyny.

Oprogramowanie umożliwiające zdalne połączenie konta placówki z kontem pacjenta, pozwala zespołowi terapeutycznemu na zdalny dostęp do danych z urządzenia pacjenta, które to dane pacjent przesyła z urządzenia w warunkach domowych. Przesłane przez pacjenta dane automatycznie pobierają się na jego zsynchronizowane konto szpitalne, umożliwiając wygenerowanie raportów potrzebnych do analizy prowadzonej terapii, a także rozliczania wizyt z NFZ.

TAK-30 pkt

NIE-0 pkt

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

W załączeniu przekazuję opis wymagań granicznych (stanowiący załącznik nr 1b do SWZ) dla części nr 2, uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.