Kraków, dnia 22.06.2020 r.

Nr sprawy: NSSU.DFP.271.9.2020.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawów narzędzi chirurgicznych (z kontenerami), przeznaczonych dla Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz ze szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

**Pytanie 1**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1197 i 1198

Czy Zamawiający odstąpi od /wykreśli zaoferowanie produktów z tych pozycji ? Nie jest to niezbędne do wykonania procedury medycznej, a znacząco pozwoli obniżyć koszty finalnej oferty ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym w całości wykreśleniu ulegają pkt. 1197 i 1198 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

**Pytanie 2**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1296

Czy Zamawiający odstąpi od /wykreśli zaoferowanie produktów z tej pozycji ? Nie jest to niezbędne do wykonania procedury medycznej, a znacząco pozwoli obniżyć koszty finalnej oferty ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym w całości wykreśleniu ulega pkt. 1296 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

**Pytanie 3**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1360

Czy Zamawiający odstąpi od /wykreśli zaoferowanie produktów z tej pozycji ? Nie jest to niezbędne do wykonania procedury medycznej, a znacząco pozwoli obniżyć koszty finalnej oferty ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. W związku z tym w całości wykreśleniu ulega pkt. 1360 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

**Pytanie 4**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1134 do 1171

Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w pozycjach od 1134 do 1171 wpisując ilość szt lub opakowań w każdym wierszu opisu przedmiotu zamówienia, a tą wartość tak naprawdę wyznacza osobna kolumna „ilość narzędzi (szt)” ?

Prosimy o wykreślenie ilości szt lub opakowań z wierszy od 1134 do 1171 opisu przedmiotu zamówienia , abyśmy mogli przy konstruowaniu oferty brać pod uwagę wartość wpisaną w kolumnie „ilość narzędzi (szt)”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla informację o ilości sztuk/opakowań w kolumnie „Opis” w zakresie pozycji 1134-1171. Zamawiający informuje również, iż prawidłową ilość przedmiotu zamówienia w poz. 1134-1171 określają wartości wskazane w kolumnie „Ilość narzędzi (szt.)”.

**Pytanie 5**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1173 do 1177

Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w pozycjach od 1173 do 1177 wpisując ilość szt lub opakowań w każdym wierszu opisu przedmiotu zamówienia, a tą wartość tak naprawdę wyznacza osobna kolumna „ilość narzędzi (szt)” ?

Prosimy o wykreślenie ilości szt lub opakowań z wierszy od 1173 do 1177 opisu przedmiotu zamówienia , abyśmy mogli przy konstruowaniu oferty brać pod uwagę wartość wpisaną w kolumnie „ilość narzędzi (szt)”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla informację o ilości sztuk/opakowań w kolumnie „Opis” w zakresie pozycji 1173-1177. Zamawiający informuje również, iż prawidłową ilość przedmiotu zamówienia w poz. 1173-1177 określają wartości wskazane w kolumnie „Ilość narzędzi (szt.)”.

**Pytanie 6**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1190 do 1203

Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w pozycjach od 1190 do 1203 wpisując ilość szt lub opakowań w każdym wierszu opisu przedmiotu zamówienia, a tą wartość tak naprawdę wyznacza osobna kolumna „ilość narzędzi (szt)” ?

Prosimy o wykreślenie ilości szt lub opakowań z wierszy od 1190 do 1203 opisu przedmiotu zamówienia , abyśmy mogli przy konstruowaniu oferty brać pod uwagę wartość wpisaną w kolumnie „ilość narzędzi (szt)”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla informację o ilości sztuk/opakowań w kolumnie „Opis” w zakresie pozycji 1190-1203. Zamawiający informuje również, iż prawidłową ilość przedmiotu zamówienia w poz. 1190-1203 określają wartości wskazane w kolumnie „ilość narzędzi (szt.)”.

**Pytanie 7**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1199

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tej pozycji 1 opakowania ( zawierającego 10szt opisanego produktu) ? Ze względu na to iż produkt posiada datę ważności, zakup większej ilości przy tego typu produktach , który jest bardzo rzadko wykorzystywany w procedurze medycznej i ma określoną datę ważności może spowodować przedatowanie i stratę finansową dla Zamawiającego, poza tym podwyższy to koszty oferty finalnej. Prosimy o zmianę w kolumnie „ilość narzędzi” z 2 na 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w poz. 1199 wymaganą ilość w kolumnie „Ilość narzędzi (szt.)” na 1 (tj. wymagane jest 1 opakowanie = 10 sztuk).

**Pytanie 8**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1275 do 1296

Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w pozycjach od 1275 do 1296 wpisując ilość szt lub opakowań w każdym wierszu opisu przedmiotu zamówienia, a tą wartość tak naprawdę wyznacza osobna kolumna „ilość narzędzi (szt)” ?

Prosimy o wykreślenie ilości szt lub opakowań z wierszy od 1275 do 1296 opisu przedmiotu zamówienia , abyśmy mogli przy konstruowaniu oferty brać pod uwagę wartość wpisaną w kolumnie „ilość narzędzi (szt)”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla informację o ilości sztuk/opakowań w kolumnie „Opis” w zakresie pozycji 1275-1296. Zamawiający informuje również, iż prawidłową ilość przedmiotu zamówienia w poz. 1275-1296 określają wartości wskazane w kolumnie „ilość narzędzi (szt.)”.

**Pytanie 9**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1297 do 1346

Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w pozycjach od 1297 do 1346 wpisując ilość szt lub opakowań w każdym wierszu opisu przedmiotu zamówienia, a tą wartość tak naprawdę wyznacza osobna kolumna „ilość narzędzi (szt)” ?

Prosimy o wykreślenie ilości szt lub opakowań z wierszy od 1297 do 1346 opisu przedmiotu zamówienia , abyśmy mogli przy konstruowaniu oferty brać pod uwagę wartość wpisaną w kolumnie „ilość narzędzi (szt)”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla informację o ilości sztuk/opakowań w kolumnie „Opis” w zakresie pozycji 1297-1346. Zamawiający informuje również, iż prawidłową ilość przedmiotu zamówienia w poz. 1297-1346 określają wartości wskazane w kolumnie „ilość narzędzi (szt.)”.

**Pytanie 10**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1347- 1360

Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w pozycjach od 1347- 1360 wpisując ilość szt lub opakowań w każdym wierszu opisu przedmiotu zamówienia, a tą wartość tak naprawdę wyznacza osobna kolumna „ilość narzędzi (szt)” ?

Prosimy o wykreślenie ilości szt lub opakowań z wierszy od 1347- 1360 opisu przedmiotu zamówienia , abyśmy mogli przy konstruowaniu oferty brać pod uwagę wartość wpisaną w kolumnie „ilość narzędzi (szt)”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla informację o ilości sztuk/opakowań w kolumnie „Opis” w zakresie pozycji 1347- 1360. Zamawiający informuje również, iż prawidłową ilość przedmiotu zamówienia w poz. 1347- 1360 określają wartości wskazane w kolumnie „ilość narzędzi (szt.)”.

**Pytanie 11**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1298-1304

Czy Zamawiający zrezygnuje z zaoferowania po 3 szt narzędzia na zaoferowanie po 1szt opisanego narzędzia do każdej pozycji w zakresie od 1298-1304 z racji iż jako zestaw rozszerzony w endoskopii chirurgii twarzowo – szczękowej są używane niezbyt często. Pozwoli to Zamawiającemu obniżyć koszty, a finalnie oferta będzie miała lepszą cenę.

Prosimy zatem o zmianę w pozycjach 1298-1304 w kolumnie „ilość narzędzi (szt)” z 3 na 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w poz. 1298-1304 wymaganą ilość w kolumnie „Ilość narzędzi (szt.)” na 1 (tj. po 1 szt. w każdej poz.).

**Pytanie 12**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1305 i 1346

Czy Zamawiający zrezygnuje z zaoferowania po 6 szt produktu na zaoferowanie po 2szt opisanego produktu do pozycji 1305 i 1346 z racji iż jako zestaw rozszerzony w endoskopii chirurgii twarzowo – szczękowej są używane niezbyt często. Pozwoli to Zamawiającemu obniżyć koszty, a finalnie oferta będzie miała lepszą cenę.

Prosimy zatem o zmianę w pozycjach 1305 i 1346 w kolumnie „ilość narzędzi (szt)” z 6 na 2.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w poz. 1305 i 1346 wymaganą ilość w kolumnie „Ilość narzędzi (szt.)” na 2 (tj. po 2 szt. w każdej poz.).

**Pytanie 13**

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1a.

Dot. poz. 1306 – 1345

Czy Zamawiający zrezygnuje z zaoferowania po 3 szt narzędzia na zaoferowanie po 1szt opisanego narzędzia do każdej pozycji w zakresie od 1306 – 1345 z racji iż jako zestaw rozszerzony w endoskopii chirurgii twarzowo – szczękowej są używane niezbyt często. Pozwoli to Zamawiającemu obniżyć koszty, a finalnie oferta będzie miała lepszą cenę.

Prosimy zatem o zmianę w pozycjach 1306 – 1345 w kolumnie „ilość narzędzi (szt)” z 3 na 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia w poz. 1306-1345 wymaganą ilość w kolumnie „Ilość narzędzi (szt.)” na 1 (tj. po 1 szt. w każdej poz.).

**Pytanie 14**

Pytania dotyczą tabeli OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE:

Dot.pkt.14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietu olejów do konserwacji narzędzi chirurgicznych do stosowania przed sterylizacją o pojemności 500ml w ilości 60szt (wynika to z przeliczenia ilości opakowań w stosunku do proponowanej większej pojemności preparatu niż wymagana) . Wraz z dostawą instrukcja obsługi oraz oświadczenie producenta preparatu (oleju do konserwacji narzędzi chirurgicznych ) o kompatybilności z oferowanymi narzędziami w zakresach opisanych w tabeli z parametrami technicznymi -opis przedmiotu zamówienia:

a) 1134 – 1171 - Narzędzia laparoskopowe chirurgiczne

b) 1173 –1177 Optyki endoskopowe

c) 1178- 1189 Rihnofiberoskop diagnostyczny z kanałem roboczym

d) 1190- 1203 Sialoendoskopia

e) 1275 – 1296 Zestaw do przegordy nosa

f) 1297- 1346 -Chirurgia twarzowo-szczekowa -endoskopia-zestaw rozszerzony

g) 1347-1360 Zestaw do ślinianek

h) 1361-1403 -Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia – zestaw podstawowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia przedmiotowe zapisy w pkt 14 w tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji.

**Pytanie 15**

Pytania dotyczą tabeli OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania punktu 2 i 4 w tabeli : „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” dla poz. 1134 – 1171 - Narzędzia laparoskopowe chirurgiczne ?

Konstrukcja narzędzi laparoskopowych jest inna niż narzędzi do chirurgii otwartej oraz wymaga zastosowania w swojej budowie elementów z tworzywa sztucznego do prawidłowego funkcjonowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia przedmiotowe zapisy w pkt. 2 i 4 tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji.

**Pytanie 16**

Pytania dotyczą tabeli OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania punktu 2 i 4 w tabeli : „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” dla poz. 1173 –1177 Optyki endoskopowe , poz. 1178- 1189 Rihnofiberoskop diagnostyczny z kanalem roboczym, poz. 1190- 1203 Sialoendoskopia , poz. 1275 – 1296 Zestaw do przegrody nosa, poz. 1297- 1346 -Chirurgia twarzowo-szczekowa -endoskopia-zestaw rozszerzony, poz. 1347-1360 Zestaw do ślinianek, poz. 1361-1403 -Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia-zestaw podstawowy?

Konstrukcja narzędzi oferowanych ze względów technologicznych oraz ich dedykowanego przeznaczenia jest różna i jest dostosowana do przenoszenia w sposób optymalny obciążeń, charakterystycznych dla spe-cyfiki pracy danego narzędzia, zachowując stałą funkcjonalność. Rodzaj spoiwa części ruchomych oraz uży-tego materiału gwarantuje pełną funkcjonalność przez cały okres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia przedmiotowe zapisy w pkt. 2 i 4 tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji.

**Pytanie 17**

Pytania dotyczą tabeli OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania punktu 13 w tabeli : „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” dla poz. 1173 –1177 Optyki endoskopowe , poz. 1178- 1189 Rihnofiberoskop diagnostyczny z kanalem roboczym, poz. 1190- 1203 Sialoendoskopia , poz. 1275 – 1296 Zestaw do przegrody nosa, poz. 1297- 1346 -Chirurgia twarzowo-szczekowa -endoskopia-zestaw rozszerzony, poz. 1347-1360 Zestaw do ślinianek, poz. 1361-1403 -Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia-zestaw podstawowy?

Konstrukcja narzędzi oferowanych ze względów technologicznych oraz ich dedykowanego przeznaczenia jest różna i jest dostosowana do przenoszenia w sposób optymalny obciążeń, charakterystycznych dla spe-cyfiki pracy danego narzędzia, zachowując stałą funkcjonalność. Rodzaj spoiwa części ruchomych oraz uży-tego materiału gwarantuje pełną funkcjonalność przez cały okres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Brak odstąpienia od wymogu dla powyższych wybranych zakresów narzędzi spowoduje niestety znaczne podwyższenie kosztów oferty finalnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia przedmiotowe zapisy w pkt. 13 w tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji.

**Pytanie 18**

Pytania dotyczą tabeli OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzania punktu 13 w tabeli : „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” dla poz. 1134 – 1171 - Narzędzia laparoskopowe chirurgiczne ?

Konstrukcja narzędzi laparoskopowych jest inna niż narzędzi do chirurgii otwartej oraz wymaga zastosowania w swojej budowie elementów z tworzywa sztucznego do prawidłowego funkcjonowania. Konstrukcja narzędzi oferowanych ze względów technologicznych oraz ich dedykowanego przeznaczenia jest różna i jest dostosowana do przenoszenia w sposób optymalny obciążeń, charakterystycznych dla specyfiki pracy danego narzędzia, zachowując stałą funkcjonalność. Rodzaj użytego materiału gwarantuje pełną funkcjonalność przez cały okres użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. Brak odstąpienia od wymogu dla powyższego wybranego zakresu narzędzi spowoduje niestety znaczne podwyższenie kosztów oferty finalnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i zmienia przedmiotowe zapisy w pkt. 13 w tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji.

**Pytanie 19**

Poniższe pytania odnoszą się do asortymentu wymaganego w punktach:

• Narzędzia laparoskopowe chirurgiczne (1 kpl.) - punkty od 1134 do 1171

• Optyki endoskopowe (1 kpl.) - punkty od 1173 do 1177

• Rhinofiberoskop diagnostyczny z kanałem roboczym – 1 zestaw - punkty od 1178 do 1189

• Sialoendoskopia - 1 zestaw - punkty od 1190 do 1203

• Zestaw do przegrody nosa (1 kpl.) - punkty od 1275 do 1296

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw rozszerzony (1 kpl.) - punkty od 1297 do 1346

• Zestaw do ślinianek (1 kpl.) - punkty od 1347 do 1360

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw podstawowy (1 kpl) - punkty od 1361 do 1403

w stosunku do zapisów zawartych w "OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE" oraz w "Wymagania dotyczące obsługi serwisowej".

Uwagę należy zwrócić na fakt, że w skład wymaganego "Zestawu narzędzi chirurgicznych z kontenerami" wchodzą narzędzia chirurgiczne różnego rodzaju, przeznaczone do operacji klasycznych, jak również mikrochirurgicznych i laparoskopowych, które wykonane mogą być zarówno z metalu, tworzywa sztucznego czy szkła, co uniemożliwia jednolite podejście w zakresie wymogów związanych z materiałami, konstrukcją czy technologią wytwarzania. Podkreślić należy również, że w przypadku oferowania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę będącego dystrybutorem a nie producentem pewne wymogi oraz informacje w zakresie obsługi serwisowej nie mogą być spełnione lub udzielone.

ad punkt 1:

Z uwagi na to, że producenci nie mają obowiązku udzielania dystrybutorom szczegółowych informacji doty-czących technologii wytwarzania swoich produktów lub stanowią one tajemnicę producenta m.in. takich informacji jak wymagane w punkcie 1, czy Zamawiający w ramach spełnienia wymogu w punkcie 1 może ograniczyć się jedynie do wymogu przedłożenia kopii certyfikatu (deklaracji) producenta potwierdzającego zgodność oferowanych produktów z normą jakości ISO 7153-1 oraz deklaracje zgodności CE, które po-twierdzają spełnienie wymogów zasadniczych wymaganych dla oferowanych wyrobów medycznych ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zmienił brzmienie pkt 1 tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji.

**Pytanie 20**

Poniższe pytania odnoszą się do asortymentu wymaganego w punktach:

• Narzędzia laparoskopowe chirurgiczne (1 kpl.) - punkty od 1134 do 1171

• Optyki endoskopowe (1 kpl.) - punkty od 1173 do 1177

• Rhinofiberoskop diagnostyczny z kanałem roboczym – 1 zestaw - punkty od 1178 do 1189

• Sialoendoskopia - 1 zestaw - punkty od 1190 do 1203

• Zestaw do przegrody nosa (1 kpl.) - punkty od 1275 do 1296

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw rozszerzony (1 kpl.) - punkty od 1297 do 1346

• Zestaw do ślinianek (1 kpl.) - punkty od 1347 do 1360

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw podstawowy (1 kpl) - punkty od 1361 do 1403

w stosunku do zapisów zawartych w "OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE" oraz w "Wymagania dotyczące obsługi serwisowej".

Uwagę należy zwrócić na fakt, że w skład wymaganego "Zestawu narzędzi chirurgicznych z kontenerami" wchodzą narzędzia chirurgiczne różnego rodzaju, przeznaczone do operacji klasycznych, jak również mikrochirurgicznych i laparoskopowych, które wykonane mogą być zarówno z metalu, tworzywa sztucznego czy szkła, co uniemożliwia jednolite podejście w zakresie wymogów związanych z materiałami, konstrukcją czy technologią wytwarzania. Podkreślić należy również, że w przypadku oferowania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę będącego dystrybutorem a nie producentem pewne wymogi oraz informacje w zakresie obsługi serwisowej nie mogą być spełnione lub udzielone.

ad punktu 2:

Z uwagi na to, że sposób łączenia ramion (ostrzy) nożyczek do operacji laparoskopowych i operacji mikro-chirurgicznych w zakresie otolaryngologii i chirurgii szczękowo - twarzowej może różnić się od sposobu łączenia wykorzystywanego np. w przypadku standardowych nożyczek prosimy o odstąpienie od potwier-dzenia tego wymogu dla nożyczek występujących w zakresie wyżej wymienionych punktów wymaganego asortymentu.

Instrumenty do mikrochirurgii czy laparoskopii, z uwagi na swą specyficzną konstrukcję mogą wykorzysty-wać inne niż śrubki lub wkręty sposoby łączenia ramion np. nitowanie. Sposób łączenia, ustalony przez producenta, jest optymalnie dostosowany do specyfiki pracy i zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo narzę-dzia podczas pracy. W związku z tym, narzucenie przez Zamawiającego konkretnego sposobu mocowania ramion nożyczek wydaje się być nieuzasadnione i nie możliwe do spełnienia dla wszystkich wymaganych rodzajów nożyczek.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zmienił brzmienie pkt 2 tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji.

**Pytanie 21**

Poniższe pytania odnoszą się do asortymentu wymaganego w punktach:

• Narzędzia laparoskopowe chirurgiczne (1 kpl.) - punkty od 1134 do 1171

• Optyki endoskopowe (1 kpl.) - punkty od 1173 do 1177

• Rhinofiberoskop diagnostyczny z kanałem roboczym – 1 zestaw - punkty od 1178 do 1189

• Sialoendoskopia - 1 zestaw - punkty od 1190 do 1203

• Zestaw do przegrody nosa (1 kpl.) - punkty od 1275 do 1296

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw rozszerzony (1 kpl.) - punkty od 1297 do 1346

• Zestaw do ślinianek (1 kpl.) - punkty od 1347 do 1360

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw podstawowy (1 kpl) - punkty od 1361 do 1403

w stosunku do zapisów zawartych w "OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE" oraz w "Wymagania dotyczące obsługi serwisowej".

Uwagę należy zwrócić na fakt, że w skład wymaganego "Zestawu narzędzi chirurgicznych z kontenerami" wchodzą narzędzia chirurgiczne różnego rodzaju, przeznaczone do operacji klasycznych, jak również mikrochirurgicznych i laparoskopowych, które wykonane mogą być zarówno z metalu, tworzywa sztucznego czy szkła, co uniemożliwia jednolite podejście w zakresie wymogów związanych z materiałami, konstrukcją czy technologią wytwarzania. Podkreślić należy również, że w przypadku oferowania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę będącego dystrybutorem a nie producentem pewne wymogi oraz informacje w zakresie obsługi serwisowej nie mogą być spełnione lub udzielone.

ad punkt 4

W związku z tym, że w zakresie asortymentu wymaganego w punktach podanych powyżej znajdują się również narzędzia, inne niż wyjątki wymienione przez Zamawiającego, w których skład, ze względów oczywistych i konstrukcyjnych muszą wchodzić elementy z tworzywa sztuczne lub elementy szklane (np. optyki, fiberoskop, elementy izolacyjne instrumentów HF, uszczelki) prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia zapisów zawartych w punkcie 4.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zmienił brzmienie pkt 4 tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji.

**Pytanie 22**

Poniższe pytania odnoszą się do asortymentu wymaganego w punktach:

• Narzędzia laparoskopowe chirurgiczne (1 kpl.) - punkty od 1134 do 1171

• Optyki endoskopowe (1 kpl.) - punkty od 1173 do 1177

• Rhinofiberoskop diagnostyczny z kanałem roboczym – 1 zestaw - punkty od 1178 do 1189

• Sialoendoskopia - 1 zestaw - punkty od 1190 do 1203

• Zestaw do przegrody nosa (1 kpl.) - punkty od 1275 do 1296

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw rozszerzony (1 kpl.) - punkty od 1297 do 1346

• Zestaw do ślinianek (1 kpl.) - punkty od 1347 do 1360

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw podstawowy (1 kpl) - punkty od 1361 do 1403

w stosunku do zapisów zawartych w "OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE" oraz w "Wymagania dotyczące obsługi serwisowej".

Uwagę należy zwrócić na fakt, że w skład wymaganego "Zestawu narzędzi chirurgicznych z kontenerami" wchodzą narzędzia chirurgiczne różnego rodzaju, przeznaczone do operacji klasycznych, jak również mikrochirurgicznych i laparoskopowych, które wykonane mogą być zarówno z metalu, tworzywa sztucznego czy szkła, co uniemożliwia jednolite podejście w zakresie wymogów związanych z materiałami, konstrukcją czy technologią wytwarzania. Podkreślić należy również, że w przypadku oferowania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę będącego dystrybutorem a nie producentem pewne wymogi oraz informacje w zakresie obsługi serwisowej nie mogą być spełnione lub udzielone.

ad punkt 5

Czy z uwagi na to, że oferowany asortyment wymaga stosowania procedur mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji ściśle określonych przez producenta z wykorzystaniem środków chemicznych przetestowanych i dopuszczonych przez producenta, Zamawiający dopuści w ramach spełnienia wymogów punktu 5, aby sposób reprocessingu i sterylizacji wykonywany był metodami i z wykorzystaniem preparatów dopuszczonych przez producenta narzędzi ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zmienił brzmienie pkt 5 tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji.

**Pytanie 23**

Poniższe pytania odnoszą się do asortymentu wymaganego w punktach:

• Narzędzia laparoskopowe chirurgiczne (1 kpl.) - punkty od 1134 do 1171

• Optyki endoskopowe (1 kpl.) - punkty od 1173 do 1177

• Rhinofiberoskop diagnostyczny z kanałem roboczym – 1 zestaw - punkty od 1178 do 1189

• Sialoendoskopia - 1 zestaw - punkty od 1190 do 1203

• Zestaw do przegrody nosa (1 kpl.) - punkty od 1275 do 1296

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw rozszerzony (1 kpl.) - punkty od 1297 do 1346

• Zestaw do ślinianek (1 kpl.) - punkty od 1347 do 1360

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw podstawowy (1 kpl) - punkty od 1361 do 1403

w stosunku do zapisów zawartych w "OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE" oraz w "Wymagania dotyczące obsługi serwisowej".

Uwagę należy zwrócić na fakt, że w skład wymaganego "Zestawu narzędzi chirurgicznych z kontenerami" wchodzą narzędzia chirurgiczne różnego rodzaju, przeznaczone do operacji klasycznych, jak również mikrochirurgicznych i laparoskopowych, które wykonane mogą być zarówno z metalu, tworzywa sztucznego czy szkła, co uniemożliwia jednolite podejście w zakresie wymogów związanych z materiałami, konstrukcją czy technologią wytwarzania. Podkreślić należy również, że w przypadku oferowania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę będącego dystrybutorem a nie producentem pewne wymogi oraz informacje w zakresie obsługi serwisowej nie mogą być spełnione lub udzielone.

ad punkt 13

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający będzie dokonywał prób i badań opisanych w niniejszym wymogu tylko dla narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej lub stopu metali? Natomiast tego typu próby i badania nie będą wykonywane na narzędziach wykonanych z tworzywa sztucznego jak. Np. narzędzia laparoskopowe, na narzędziach wykonanych z elastycznego tworzywa sztucznego jak fiberoskopy, czy też na narzędziach wykonanych ze szkła lub zawierających szkło jak np. optyki, co z punktu widzenia struktury materiału ma tu merytoryczne uzasadnienie ?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że wymóg punktu 13 w tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji dotyczy narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej lub stopu metali (tj. nie dotyczy zatem sprzętu z pozycji 1134-1171, 1173-1177, 1178-1189, 1190-1203, 1275-1296, 1297-1346, 1347-1360, 1361-1403 tabeli opisu).

**Pytanie 24**

Poniższe pytania odnoszą się do asortymentu wymaganego w punktach:

• Narzędzia laparoskopowe chirurgiczne (1 kpl.) - punkty od 1134 do 1171

• Optyki endoskopowe (1 kpl.) - punkty od 1173 do 1177

• Rhinofiberoskop diagnostyczny z kanałem roboczym – 1 zestaw - punkty od 1178 do 1189

• Sialoendoskopia - 1 zestaw - punkty od 1190 do 1203

• Zestaw do przegrody nosa (1 kpl.) - punkty od 1275 do 1296

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw rozszerzony (1 kpl.) - punkty od 1297 do 1346

• Zestaw do ślinianek (1 kpl.) - punkty od 1347 do 1360

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw podstawowy (1 kpl) - punkty od 1361 do 1403

w stosunku do zapisów zawartych w "OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE" oraz w "Wymagania dotyczące obsługi serwisowej".

Uwagę należy zwrócić na fakt, że w skład wymaganego "Zestawu narzędzi chirurgicznych z kontenerami" wchodzą narzędzia chirurgiczne różnego rodzaju, przeznaczone do operacji klasycznych, jak również mikrochirurgicznych i laparoskopowych, które wykonane mogą być zarówno z metalu, tworzywa sztucznego czy szkła, co uniemożliwia jednolite podejście w zakresie wymogów związanych z materiałami, konstrukcją czy technologią wytwarzania. Podkreślić należy również, że w przypadku oferowania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę będącego dystrybutorem a nie producentem pewne wymogi oraz informacje w zakresie obsługi serwisowej nie mogą być spełnione lub udzielone.

Ad punktów od 1 do 26 Wymagania dotyczące obsługi serwisowej

W związku z tym, że narzędzia wymagane w zakresie zestawów:

• Narzędzia laparoskopowe chirurgiczne (1 kpl.) - punkty od 1134 do 1171

• Optyki endoskopowe (1 kpl.) - punkty od 1173 do 1177

• Rhinofiberoskop diagnostyczny z kanałem roboczym – 1 zestaw - punkty od 1178 do 1189

• Sialoendoskopia - 1 zestaw - punkty od 1190 do 1203

• Zestaw do przegrody nosa (1 kpl.) - punkty od 1275 do 1296

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw rozszerzony (1 kpl.) - punkty od 1297 do 1346

• Zestaw do ślinianek (1 kpl.) - punkty od 1347 do 1360

• Chirurgia twarzowo -szczekowa-endoskopia - zestaw podstawowy (1 kpl) - punkty od 1361 do 1403

zaliczają się do narzędzi mikrochirurgicznych (wśród których znajdują się również optyki i fiberoskop), które cechują się wyjątkową precyzją wykonania, prosimy o odstąpienie dla tych zestawów od wszelkich wymogów związanych z naprawą i regeneracją narzędzi zawartych w Wymaganiach dotyczących obsługi serwisowej na rzecz wymiany narzędzia na nowe w przypadku uszkodzenia, zużycia czy pogorszenia działania. W związku z powyższym prosimy również o odstąpienie od wymogów w zakresie wymaganego parku maszynowego.

Narzędzia wymagane w powyższych zestawach cechuje wspomniana już wyjątkowa precyzja wykonania, miniaturowość części roboczych połączona z brakiem możliwości demontażu narzędzia w celu wymiany uszkodzonego elementu lub jego regeneracji.

W przypadku narzędzi posiadających miniaturowe części tnące, chwytające czy tubusy wszelkie czynności związane ze szlifowaniem, ostrzeniem, czy przywracaniem kształtu mogą powodować dodatkowe osłabienie narzędzia. Producent oferowanych narzędzi nie wykonuje naprawy lub regeneracji tego typu narzędzi, gdyż nie gwarantują one odtworzenia pełniej sprawności, funkcjonalności oraz jakości narzędzia.

Czynności jakie może zapewnić wykwalifikowanych serwis, zgodnie z wytycznymi producenta, polegają na przeprowadzeniu czynności audytorskich, teście sprawności, oczyszczeniu, konserwacji i wymianie elementów narzędzi podlegających wymianie (np. uszczelki, o-ringi, czy elementy zaworów trokarów) z użyciem oryginalnych części zamiennych. Czas realizacji naprawy, poprzez wymianę wynosi 30 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zmienił brzmienie zapisów tabeli „Wymagania dotyczące obsługi serwisowej” w załączniku nr 1a do specyfikacji.

Zmianie ulega również § 11 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), który otrzymuje brzmienie zgodnie z jego treścią przedstawioną w załączeniu.

**Pytanie 25**

Wzór umowy – załącznik nr 3 - § 11 Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu Sprzętu

Ad. 1. „W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy naprawy gwarancyjne”

Czy Zamawiający może dopuścić uzupełnienie o zapis: „dotyczy napraw uszkodzeń , które podlegają gwarancji, a nie powstały w wyniku uszkodzeń mechanicznych”?

**Odpowiedź:** Wzór umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie 26**

Wzór umowy – załącznik nr 3 - § 11 Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu Sprzętu

Ad. 3. „W przypadku każdej naprawy Sprzętu, okres gwarancji przedłuża się o liczbę dni…”

Czy Zamawiający dopuści zapis „okres gwarancji przedłuża się o liczbę dni, w przypadku uszkodzeń zakwalifikowanych jako gwarancyjne”?

**Odpowiedź:** Wzór umowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie 27**

Wzór umowy – załącznik nr 3 - § 11 Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu Sprzętu

Ad. 8. „W przypadku braku możliwości usunięcia wady Sprzętu…”

Czy Zamawiający może sprecyzować zapis, czy dotyczy usunięcia wady sprzętu, czy uszkodzenia powstałego w trakcie użytkowania?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy, zapis dotyczy: „Braku możliwości usunięcia wady Sprzętu.”

**Pytanie 28**

Prosimy o uzupełnienie opisu zestawów narzędziowych o zestawy haków automatycznych niezbędnych do przeprowadzenia części zabiegów chirurgicznych prawdopodobnie omyłkowo pominiętych w zestawieniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wprowadził do opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji), jako wymagany do zaoferowania sprzęt, przedmiotowe zestawy haków automatycznych w ramach dodanych nowych punktów 1404-1499 tabeli opisu.

**Pytanie 29**

Dotyczy punktu 6.5.1.1

Czy Zamawiający dopuści materiały firmowe i oświadczenia wydane przez producenta i/lub autoryzowanego dystrybutora?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wymaga dokumentów zgodnie z brzmieniem pkt. 6.5.1.1 specyfikacji, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„6.5.1.1. Materiały firmowe – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcje lub wyciągi z instrukcji, dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta i/lub autoryzowanego dystrybutora – potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające wszystkie oferowane parametry.

Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych materiałach firmowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem części zamówienia i punktu z załącznika nr 1a do specyfikacji, w którym został opisany potwierdzony parametr.”

**Pytanie 30**

Czy Zamawiający uzna za spełniające wymogi SIWZ referencje na dostawę systemów laparoskopowych wraz z narzędziami chirurgicznymi na kwotę przewyższającą wymaganą tj. 2 500 000 zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z brzmieniem pkt. 5.2.3.1 specyfikacji, który otrzymał nowe, następujące brzmienie:

„5.2.3.1. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 zamówienia (dostawy) polegające na dostawie narzędzi chirurgicznych albo dostawie systemów laparoskopowych wraz z narzędziami chirurgicznymi albo dostawie innego niż narzędzi chirurgicznych sprzętu medycznego przeznaczonego dla bloków operacyjnych, o wartości co najmniej 2.500.000,00 zł (brutto) każde.

W przypadku gdy wykonawca aktualnie wykonuje zamówienie Zamawiający uzna, że warunek będzie spełniony, jeżeli od rozpoczęcia realizacji zamówienia do dnia wystawienia dokumentów, potwierdzających jego należyte wykonywanie, wartość wykonanego (zrealizowanego) zamówienia wynosi nie mniej niż 2.500.000,00 zł (brutto).

Przez 1 zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w ramach 1 umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć:

a) zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie;

b) zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.”

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający uzna za spełniające wymogi SIWZ referencje na dostawę innego niż narzędzia chirurgiczne sprzętu medycznego, przeznaczonego dla bloków operacyjnych na kwotę przewyższającą wymaganą tj. 2 500 000 zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z brzmieniem pkt. 5.2.3.1 specyfikacji, który otrzymał nowe brzmienie przedstawione w odpowiedzi na pytanie 30.

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający omyłkowo nie zdublował kontenerów dla napędów laryngologicznych opisanych w punktach od 1126 do 1133 oraz w punkcie 1270 załącznika nr 1a?

**Odpowiedź:** Zamawiający wykreślił pozycję 1270 opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji).

**Pytanie 33**

Prosimy o potwierdzenie, że wymogi dotyczące kontenerów sterylizacyjnych określone w punktach od 6 do 10 ogólnych wymagań materiałowych i konstrukcyjnych i innych – narzędzia chirurgiczne nie dotyczą koszy i koszyczków z pokrywami opisanych w punktach 1266 do 1229 załącznika nr 1a.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wymogi określone w punktach 6-10 tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji, nie dotyczą koszy i koszyków z pokrywami w zakresie pozycji 1266-1269 opisu.

**Pytanie 34**

Prosimy o potwierdzenie, że wymogi określone w punktach od 1 do 10, oraz punkcie 14 ogólnych wymagań materiałowych i konstrukcyjnych i innych – narzędzia chirurgiczne nie dotyczą mikrosilników wraz z akcesoriami opisanych w punktach 1204 do 1265 załącznika nr 1a.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż wymogi określone w punktach 1-10 i 14 tabeli „OGÓLNE WYMAGANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE I INNE – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE” w załączniku nr 1a do specyfikacji, nie dotyczą mikrosilników wraz z akcesoriami, o których mowa w pozycji 1204-1265 opisu.

**Pytanie 35**

Czy Zamawiający dopuści równoważne narzędzia o parametrach:

Poz. 955. Narzędzie do nastawienia, Krnekel fig. 12 , 24,5 cm

Poz. 1012. Pęseta chirurgiczna Mikro-Adson, 1x2 z., prosta, dł. 12 cm

Poz. 1062. Upychadło do gazików, tamponów Luniatschek, 2/2 mm, dł. 17.5 cm

Poz. 1068. Kleszcze do repozycji, dł. 15 cm

Poz. 1080. Pęseta do aplikacji płytek implantacyjnych do osteosyntezy mini, dł. 18 cm

Poz. 1081. Kleszcze do repozycji, dł. 15 cm

Poz. 1095. Kleszcze do repozycji, dł. 15 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 36**

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1a do specyfikacji

Czy Zamawiający dopuści wyroby pomocnicze takie jak miski, kubki, pudełka, maty sylikonowe itp. nie będące wyrobami medycznymi?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmianie ulega punkt 3.5 specyfikacji, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3.5. Oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (nie dotyczy sprzętu pomocniczego takiego jak miski, kubki, pudełka, maty sylikonowe itp.).”

Zmianie ulega również pkt 5 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji), który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt jest wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010 r. roku o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. (nie dotyczy sprzętu pomocniczego takiego jak miski, kubki, pudełka, maty sylikonowe itp.)”

Zamawiający informuje, iż dokonał następujących zmian w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji):

- zmieniono wymaganą ilość sprzętu w kolumnie „Ilość narzędzi (szt.)” w punktach 2-96;

- wykreślono z opisu punkty 1209-1214, punkty 1218-1248;

- zmieniono opis przedmiotu zamówienia w punkcie 227 oraz punktach 252-258;

- wprowadzono do opisu jako wymagany do zaoferowania sprzęt, zestawy haków automatycznych w ramach dodanych nowych punktów 1404-1499 tabeli opisu.

Zamawiający informuje również, że zmodyfikował wzór umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) w zakresie § 1 i 6, zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym w załączeniu.

W załączeniu Zamawiający przekazuje formularz oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji), opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) oraz wzór umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu **do dnia 08.07.2020 r.** **do godz. 10:30**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.07.2020 r. o godz. 10:30**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.