Kraków, dnia 27.01.2021 r.

DFP.271.165.2020.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę podstawowych materiałów medycznych i niemedycznych.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

**Pytanie 1:**

czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 będzie wymagał małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml ze względu na bezpieczeństwo pacjenta oraz wytrzumałośc na ciśnienie do 24 barów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

**Pytanie 2:**

czy zamawiający w pakiecie 13 pozycji 3 dopuści Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiające żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm/32mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 3:**

czy zamawiający w pakiecie 14 dopuści wysokiej jakości Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotoną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,4-0,7) 20ml/min, 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Uzasadnienie: dopuszczenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej, gdyż obecny zapis nie pozwala na złożenie ofert innym firmom z kompatybilnym sprzętem wysokiej jakości używanym w wielu klinikach w całej Polsce

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 4:**

Część 10 poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji z pakietu? Umożliwi to złożenie oferty innym podmiotom.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5:**

Pakiet 13

Czy Zamawiający w celu uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji nr 3, co pozwoli naszej firmie na zaoferowanie kaniul zgodnych z opisem umieszczonym przez Zamawiającego w pozycji nr 3 tj.: ,, Zamawiający dopuszcza Kaniule dożylną typu bezpiecznego z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatrzaskowym typu "klick", umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, wykonana z poliuretanu, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, nazwa i logo producenta na opakowaniu jednostkowym kaniuli (wyrób medyczny i elementy od niego odłączane muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii), jedynie w rozmiarze 20G przepływ wynosi 59ml/min zamiast 60 ml/min, pozostałe rozmiary zgodnie z wymaganiami SIWZ.’’?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6:**

Pakiet 13

W celu doprecyzowania opisu z pozycji numer 3, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy dopuści kaniule z nazwą i logo producenta na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

**Pytanie 7:**

Pakiet 14

Czy Zamawiający w pakiecie numer 14 dopuści: Kaniule dożylne, z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi , wykonane z poliuretanu, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyle, z nazwą producenta lub nazwą materiału z którego została wykonana kaniula na opakowaniu jednostkowym a nie bezpośrednio na kaniuli, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

Zgoda Zamawiającego na pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości kaniul dożylnych włoskiej firmy Delta Med, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 8:**

Pakiet nr 8 poz. 2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki ze skala rozszerzona 50/60ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9:**

Pakiet nr 8 poz. 2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z logo identyfikującym produkt?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 10:**

Pakiet nr 13 poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z komora kroplowa wykonana z medycznego PVC. Zmawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren jest wykonany z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 11:**

Pakiet nr 13 poz. 3

Czy zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej wykonanej z fEP z polimerowym zatrzaskiem zabezpieczającym personel przed przypadkowym zakłuciem z dwoma paskami widniejącymi w promieniach RTG z nazwa producenta umiejscowiona na op. jednostkowym z koreczkiem umieszczonym w osi skrzydełek w rozmiarach

14 G 2,1 x 45 305 ml/min

16 G 1,7 x 45 200 ml/min

17 G 1,5 x 45 142 ml/min

18 G

18 G 1,3 x 45

1,3 x 32 100 ml/min

105 ml/min

20 G

20 G 1,1 x 32

1,1 x 25 61 ml/min

65 ml/min

22 G 0,9 x 25 36 ml/min

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 12:**

Pakiet nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/ pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13:**

Pakiet nr 14 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z zastawka antyzwrotna z 4 pasami widniejącymi w promieniach RTG z koreczkiem umiejscowionym w osi skrzydełek z nazwa producenta na op. jednostkowym ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 14:**

Pakiet nr 14 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie wymogu potwierdzania badaniami?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 15:**

Pakiet nr 15 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bez otworu przy ostrzu ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 16:**

Pakiet nr 15 poz. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z przepływem 13ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 17:**

Pakiet nr 15 poz. 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z 4 paskami widniejącymi w promieniach rtg i bez otworu pry ostrzu z przepływem 13ml/min pakowana po 100sztuk

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 18:**

Część 1, pozycja 8,9,12-17

Czy Zamawiający dopuści wycenę asortymentu w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku w zakresie wszystkich części zamówienia. W związku z tym modyfikacji ulega punkt 12.2 specyfikacji zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 19:**

Część 1, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści wycenę asortymentu w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku w zakresie wszystkich części zamówienia. W związku z tym modyfikacji ulega punkt 12.2 specyfikacji zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 20:**

Część 1, pozycja 19-20

Czy Zamawiający dopuści wycenę asortymentu w opakowaniu a’25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku w zakresie wszystkich części zamówienia. W związku z tym modyfikacji ulega punkt 12.2 specyfikacji zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 21:**

Część1, pozycja 25

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a’90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku w zakresie wszystkich części zamówienia. W związku z tym modyfikacji ulega punkt 12.2 specyfikacji zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 22:**

Część 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku w zakresie wszystkich części zamówienia. W związku z tym modyfikacji ulega punkt 12.2 specyfikacji zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 23:**

Część 1, pozycja 29

Czy Zamawiający dopuści wycenę opaski w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku w zakresie wszystkich części zamówienia. W związku z tym modyfikacji ulega punkt 12.2 specyfikacji zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 24:**

Część 1, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści sterylne cewniki Foleya o pojemności balonów:

• CH 12-24- balon 5-10 ml;

• CH 26 - balon 30 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 25:**

Część 1, pozycja 39

Czy Zamawiający dopuści wycenę żelu w ampułkostrzykawkach o pojemnościach 6ml i 11ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wycenę w podanych pojemnościach.

**Pytanie 26:**

Część 1, pozycja 40

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki– w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 27:**

Część 1, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści wycenę żelu w pojedynczych saszetkach?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wycenę w pojedynczych saszetkach. W związku z tym Zamawiający informuje, iż w niniejszej pozycji może zostać zaoferowana pojedyncza saszetka = 1 opakowanie a 20 gram lub podwójna saszetka = 1 opakowanie a 20 gram (tj. nadal wymaganą ilością jest 5400 opakowań a 20 gram).

**Pytanie 28:**

Część 1, pozycja 62

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku w zakresie wszystkich części zamówienia. W związku z tym modyfikacji ulega punkt 12.2 specyfikacji zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 29:**

Część 1, pozycja 63

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 100szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku w zakresie wszystkich części zamówienia. W związku z tym modyfikacji ulega punkt 12.2 specyfikacji zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 30:**

dotyczy Części nr 2 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie sposobu dokonania wyceny rękawic dla Części nr 2. Rękawice niesterylne, które chcemy zaoferować pakowane są po 100 szt., zatem czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto za op. a’100 szt., z jednoczesnym przeliczenem wymaganej ilości rękawic? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku w zakresie wszystkich części zamówienia. W związku z tym modyfikacji ulega punkt 12.2 specyfikacji zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 31:**

dotyczy Części nr 4 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic lateksowych, pudrowanych. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 32:**

dotyczy Części nr 5 poz. 3:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic w opakowaniach zbiorczych 25 par. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 33:**

dotyczy Części nr 5 poz. 4:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic posiadających powierzchnię zewnętrzą gładką. Ponadto rękawice powleczone są silikonem, który zapewnia rękawicy chwytność. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 34:**

Wnosimy o modyfikację §2 ust 2 projektu umowy poprzez dookreślenie minimalnego zakresu realizacji umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zawartymi w dokumencie „Zamówienia publiczne – porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczących unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnych: (s. 38 i 39) „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna być łatwa do zrozumienia dla oferenta i dla zainteresowanych stron.” Powyższe zalecenia należy stosować w każdym postępowaniu, nie tylko tych, które są realizowane z udziałem środków z POIŚ. (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych. Komentarz praktyczny, tryby zamówieniowe, dokumenty przetargowe, postępowanie odwoławcze wyd. 1, rok 2018, wydawnictwo C.H. Beck).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że z uwagi na rodzaj prowadzonej przez siebie działalności medycznej na tym etapie postępowania nie może wskazać Wykonawcy precyzyjnego zapotrzebowania w trakcie okresu obowiązywania Umowy. Zamówienia te będą składane zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala Uniwersyteckiego. Ilość koniecznych dostaw do zrealizowania przez Wykonawcę będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania Szpitala.

**Pytanie 35:**

Wnosimy o modyfikację §2 projektu umowy poprzez oddanie do niego ust. 3 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych.

W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że z uwagi na rodzaj prowadzonej przez siebie działalności medycznej na tym etapie postępowania nie może wskazać Wykonawcy precyzyjnego zapotrzebowania w trakcie okresu obowiązywania Umowy. Zamówienia te będą składane zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala Uniwersyteckiego. Ilość koniecznych dostaw do zrealizowania przez Wykonawcę będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania Szpitala.

**Pytanie 36:**

Wnosimy o wykreślenie § 4 ust. 6 z projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 37:**

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 5 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści lit. a) i w konsekwencji dodanie ust. 10 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę.

W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 38:**

Wnosimy o modyfikację § 4 projektu umowy poprzez dodanie ust. 11 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.

W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 39:**

Wnosimy o modyfikację przewidzianych projektem umowy wysokości kar umownych w ten sposób że: a) W § 7 ust. 2 i 3 określić ja na poziomie 5 % wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy brutto; UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 40:**

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 7 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści uprawnienia do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzeniem Wykonawcy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 41:**

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 9 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z orzecznictwem kumulowanie kar umownych naliczanych za nienależyte wykonanie zobowiązania, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania nie jest możliwe (wyrok SN z 28.01.2011 r., CSK 315/10, OSNC-ZD 2011/4, poz. 85).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Jedocześnie Zamawiający informuje, że nie nalicza kar umownych za te same zdarzenia.

**Pytanie 42:**

Wnosimy o modyfikację § 11 ust. 1 poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż § 11 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 11 ust. 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych”.

**Pytanie 43:**

Pytanie dotyczące reglamentacji dostawy towaru:

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia

w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotykające szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że z uwagi na rodzaj prowadzonej przez siebie działalności medycznej na tym etapie postępowania nie może wskazać Wykonawcy precyzyjnego zapotrzebowania w trakcie okresu obowiązywania Umowy. Zamówienia te będą składane zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala Uniwersyteckiego. Ilość koniecznych dostaw do zrealizowania przez Wykonawcę będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania Szpitala.

**Pytanie 44:**

Pytanie dotyczące zmiany cen:

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 45:**

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność niektórych produktów, w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw, wnosimy o dodanie do umowy zapisu, iż:

„Zamawiający, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp., a będące wynikiem epidemii, dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że każdy przypadek opóźnienia w realizacji zamówienia, będzie rozpatrywany indywidualnie, z uwzględnieniem stanu epidemii związanego z wystąpieniem COVID-19.

**Pytanie 46:**

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4

Wnosimy o zmianę zapisu w zakresie § 7 ust. 4 na następujący:

„ Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej części dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień zwłoki. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto dostawy,”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 47:**

Dotyczy wzoru umowy § 7

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe, i nie tylko obostrzenia, które wpływają na ogólnoświatową sytuacje w obrocie między dostawcami , w nawiązaniu do zapisów umowy wnosimy o dodanie do § 7 zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu zwłoki w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową, o ile zwłoka ta wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że kary umowne będą naliczane indywidualnie, z uwzględnieniem stanu epidemii związanego z wystąpieniem COVID-19.

**Pytanie 48:**

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 9 ust. 4 na następujący:

„Warunkiem dokonania zakupu zastępczego jest powiadomienie Wykonawcy o zamia¬rze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w do¬wolnym mo¬mencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstą¬pić od zakupu zastępczego, je¬żeli Wykonawca po otrzyma¬niu powiadomienia, o któ¬rym mowa powyżej, prze¬śle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadcze¬nie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakcep¬tuje po¬przez przesła¬nie Wykonawcy fak¬sem lub pocztą elektroniczną pi¬sma o wyraże¬niu zgody na zapropono¬wany nowy ter¬min dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powi¬nien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następ¬nego dnia po otrzyma¬niu powiadomienia o zamiarze dokona¬nia za¬kupu interwencyjnego (gdyby termin na dokona¬nie powiadomienia przypadał na so¬botę lub dzień usta¬wowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysła¬nia oświadczenia najpóźniej pierw¬szego dnia robo¬czego następującego po tym dniu).

W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu różnicę pomiędzy wartością dostawy (obliczonej na podstawie cen jednostkowych produktów określonych w załączniku nr 1 do Umowy), a kosztami wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Szpital Uniwersytecki. Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej, jeżeli brak towaru spowodowany był działaniem siły wyższej, np. epidemii.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 49:**

Dotyczy Części nr 1 poz. 60, 61

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do odrębnej części. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i zapewni Zamawiającemu uzyskanie lepszej cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 50:**

Część1, Pozycja. 25

Czy Zamawiający oczekuje kieliszków wyposażonych w funkcje pomiarową (klasa Im), umożliwiających precyzyjne dawkowanie np. syropów?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż oczekuje kieliszków wyposażonych w funkcje pomiarową. W związku z tym zmianie ulegają parametry wymagane w arkuszu cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji) w części 1 pozycja 25.

**Pytanie 51:**

Część 1, pozycja 42-43

Mając na uwadze brak normatywnego określenia rozstawu otworów w worku oraz króćców w wieszaku, czy Zamawiający w celu zachowania pełnej kompatybilności oczekuje produktów tego samego producenta?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie wymaga produktów tego samego producenta, lecz dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie 52:**

Część 1, poz. 15-20,24-25,28-29,42-43,

Czy zamawiający wydzieli poz. 15-20,24-25,28-29,42-43 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 53:**

Część 13, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 54:**

Część 13, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści dren o długości 150 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 55:**

Część 13, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 56:**

Część 13, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

**Pytanie 57:**

Część 13, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza przedstawione rozwiązanie.

**Pytanie 58:**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 53 – 59 i utworzenie nowego pakietu z pojemnikami do transportu materiału chirurgicznego lub umożliwienie złożenia oferty do części nr 1 tylko na ww. pozycje.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 59:**

Prosimy o dopuszczenie w zakresie części nr 1 poz. 63 rękawic: rękawice niesterylne, nitrylowe bezpudrowe, AQL=1.5, rozmiary S, M, L, XL. Rękawice klasy I zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych, spełniające wymogi środka ochrony indywidualnej kategorii I, zgodne z EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN 374-1 /z wył. pkt. 5.3.2/, EN 374-2, EN 420, ASTM F 1671. Obserwując inne postępowania przetargowe można zauważyć, że rękawice w III kategorii ŚOI są droższe, co przy zamówieniu 140 000 op. i przyjęciu 1 zł netto jako różnicy w cenie zakupu 1 op. a’100 szt., daje oszczędności w wysokości 140 000,00 zł netto.

Ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tej części, które ogranicza konkurencyjność postępowania, prosimy o wydzielenie pozycji 63 i utworzenie dla niej osobnej części. Ponadto, w związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda na podział pakietu umożliwi przystąpienie większej ilości wykonawców do postępowania przetargowego, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania oraz zapewniając lepsze wydatkowanie publicznych środków finansowych.

Spółka oferuje swoim klientom wysokiej jakości produkty, które są użytkowane przez personel medyczny w krajach Europy wschodniej i zachodniej. Przebadanie i oznaczenie zgodnie z unijną normą EN 455 zapewnia bezpieczeństwo ich stosowania, zarówno przed jak i w czasie epidemii.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie i wymaga zgodnie z zapisami specyfikacji.

**Pytanie 60:**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (…)

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że z uwagi na rodzaj prowadzonej przez siebie działalności medycznej na tym etapie postępowania nie może wskazać Wykonawcy precyzyjnego zapotrzebowania w trakcie okresu obowiązywania Umowy. Zamówienia te będą składane zgodnie z zapotrzebowaniem Szpitala Uniwersyteckiego. Ilość koniecznych dostaw do zrealizowania przez Wykonawcę będzie uzależniona od bieżącego zapotrzebowania Szpitala.

**Pytanie 61:**

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 62:**

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 63:**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą. „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 64:**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na łączenie zamówienia o wartości poniżej 150 zł z innym zamówieniem, w związku z czym § 3 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3 ust. 2. Ilość i rodzaj produktów będzie określana każdorazowo w zamówieniu. Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym w przypadku zamówienia o wartości poniżej 150 zł Wykonawca ma prawo do połączenia dostawy wraz z innym zamówieniem. Wykonawca zobowiązuje się na każdej dostarczonej przesyłce produktów umieścić adres wskazany przez Szpital Uniwersytecki na zamówieniu.”

**Pytanie 64:**

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający ze względu na duże zróżnicowanie asortymentu dopuści składanie ofert na pojedyncze pozycje w w/w pakiecie ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 64:**

Dotyczy części 8 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści powszechnie stosowane w jednostkach służby zdrowia strzykawki produkowane przez Firmę Margomed ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie określa firmy/podmiotu, który jest producentem strzykawki, Zamawiający oczekuje natomiast zaoferowania produktu zgodnego z zapisami specyfikacji.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje pkt. 12.2 specyfikacji, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„12.2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem ceny jednostkowej brutto w załączniku 1a do specyfikacji (w zakresie wszystkich części zamówienia), gdzie zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku.”

Zamawiający informuje, iż dokonał również zmiany w arkuszu cenowym (załącznik nr 1a do specyfikacji) w zakresie treści parametrów wymaganych w części 15 pozycja 1, zgodnie z ich brzmieniem przedstawionym w arkuszu cenowym w załączeniu.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji), wzór umowy (stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji), uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.