Kraków, dnia 16.12.2020 r.

DFP.271.147.2020.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów laparoskopowych stosowanych w chirurgii tkanek miękkich oraz materiałów dla bloku operacyjnego

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

**Pytanie 1:**

Część 13

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie cewników z balonem o ramionach zbliżonych w przekroju do kwadratu, średnice balonu 8,5-12-15 mm i 12-15-18 mm, w zestawie trzy skalibrowane strzykawki.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry obowiązują bez zmian.

**Pytanie 2:**

Część 13

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie zestawów zawierających 2 sztuki gazików o wymiarach 5 x 5 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry obowiązują bez zmian.

**Pytanie 3:**

Część 13

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych przeznaczonych do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, możliwość pozostawania implantu w ciele pacjenta przez 12 miesięcy po założeniu z jednoczesna możliwością wcześniejszego usunięcia wg wskazań lekarza, wykonanych z nitinolu- uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywanych, o średnicach 8 i 10 mm i długościach 40, 50, 60, 70,80, 100 i 120 mm, wyposażonych w pętlę do usuwania, z cewnikiem wprowadzającym o długości 230 cm i średnicy 9 Fr, współpracującym z prowadnicą 0,035”, z możliwością usunięcia lub repozycji protezy (stentu) po jej uwolnieniu, marker RTG na zestawie pozwalający na kontrolę stopnia uwolnienia stentu, bez dodatkowego markera kontrolnego na rękojeści.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4:**

Część 13

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie stentów samorozprężalnych do dróg żółciowych przeznaczonych do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, możliwość pozostawania implantu w ciele pacjenta przez minimum 3 miesiące po założeniu, z jednoczesną możliwością przedłużenia czasu utrzymania stentu wg wskazań lekarza, wykonanych z nitinolu - uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywanych, o średnicy 10 mm i długościach 40, 50, 60, 70,80, 100 i 120 mm, wyposażonych w pętlę do usuwania, z cewnikiem wprowadzającym o długości 180 cm i średnicy 8 Fr, współpracującym z prowadnicą 0,035”, z możliwością ponownego złożenia protezy (stentu) po uwolnieniu do minimum 80 % długości, marker RTG na zestawie pozwalający na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz markery kontrolne na rękojeści pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie protezy (stentu).

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5:**

Część 20

Poz. 98

Prosimy o dopuszczenie rozm. 15x10 mm oraz długości 141 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6:**

Część 20

Poz. 99

Prosimy o dopuszczenie rozm. 20x10 mm oraz długości 141 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 7:**

Część 20

Poz. 100

Prosimy o dopuszczenie rozm. 23x13 mm oraz długości 135 mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 8:**

Dotyczy: Część nr 12. Wzór umowy §3 ust 13 Termin ważności

Wnosimy o wyrażenie zgody na modyfikację pkt 3.5. SIWZ oraz §3 ust 13 Umowy dla pakietu nr 12 poprzez wyrażenie zgody na dostarczenie asortymentu z terminem ważności 12 miesięcy od daty produkcji lub 6 miesięcy od daty dostawy

**Odpowiedź:** Zamawiający wyłącznie w zakresie części 12 przedmiotu zamówienia wyraża zgodę na dostarczenie asortymentu z terminem ważności 6 miesięcy od daty dostawy.

W związku z tym zmianie ulega pkt 3.5 specyfikacji, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3.5. Oferowane produkty muszą być nowe, nieużywane oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanego asortymentu wynosił:

- 12 miesięcy od dnia jego dostawy w częściach 1-11 i 13-22,

- 6 miesięcy od dnia jego dostawy w części 12.”

Zmianie ulega również §3 ust. 13 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§3 ust. 13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów wolnego od wad fizycznych i prawnych, nowego, nieużywanego, z minimalnym terminem ważności 6 miesięcy5/12 miesięcy od dnia dostawy danej partii produktów.

5 dotyczy części 12”

**Pytanie 9:**

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 11

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność niektórych produktów, w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw, wnosimy o dodanie do umowy zapisu, iż:

„Zamawiający pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp., a będące wynikiem epidemii, dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zmianie ulega pkt 4.2 specyfikacji, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4.2. Dotyczy części 1-2, 3 (poz. 1-4, 25-27), 4-6, 8-14, 16-18, 19 (poz. 1-2, 10-16, 18-28, 30-35, 37, 40-42, 44, 48, 51, 55-64, 66-72, 74-83), 20 (poz. 1-4, 14-15, 17-18, 21, 23, 26, 31-35, 38-42, 44-46, 51-53, 55-60, 62-184) 21-22: Dostawy odbywać się będą stosownym transportem i na koszt Wykonawcy sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 5 dni roboczych od zamówienia, a dostawy pilne w terminie do 2 dni roboczych od zamówienia.

Dotyczy części 7: Dostawy odbywać się będą stosownym transportem i na koszt Wykonawcy sukcesywnie na podstawie zamówień w terminie do 8 tygodni od zamówienia.

Zmianie ulega również § 3 ust. 11 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3 ust. 11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu (Nie dotyczy części 7). W zakresie części 7 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów w terminie do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Zaopatrzenia lub pocztą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.”

Zmianie ulega także § 3 ust. 12 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji), który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 3 ust. 12. W sytuacjach awaryjnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury, określającej ilość dostarczonego produktu, w terminie 3 dni od dnia wykonania dostawy produktu i dostarczenia dokumentu dostawy w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy (Nie dotyczy części 7).”

**Pytanie 10:**

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4

Wnosimy o zmianę zapisu w zakresie § 7 ust. 4 na następujący:

„ Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonej części dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień zwłoki. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto dostawy,”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 11:**

Dotyczy wzoru umowy § 7

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i związane z nią ogólnokrajowe, i nie tylko obostrzenia, które wpływają na ogólnoświatową sytuacje w obrocie między dostawcami , w nawiązaniu do zapisów umowy wnosimy o dodanie do § 7 zapisu:

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia kar lub odszkodowań zawartych w/w umowie z tytułu zwłoki w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową, o ile zwłoka ta wystąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 12:**

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 9 ust. 4 na następujący:

„Warunkiem dokonania zakupu zastępczego jest powiadomienie Wykonawcy o zamia¬rze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w do¬wolnym mo¬mencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstą¬pić od zakupu zastępczego, je¬żeli Wykonawca po otrzyma¬niu powiadomienia, o któ¬rym mowa powyżej, prze¬śle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadcze¬nie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakcep¬tuje po¬przez przesła¬nie Wykonawcy fak¬sem lub pocztą elektroniczną pi¬sma o wyraże¬niu zgody na zapropono¬wany nowy ter¬min dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powi¬nien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następ¬nego dnia po otrzyma¬niu powiadomienia o zamiarze dokona¬nia za¬kupu interwencyjnego (gdyby termin na dokona¬nie powiadomienia przypadał na so¬botę lub dzień usta¬wowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysła¬nia oświadczenia najpóźniej pierw¬szego dnia robo¬czego następującego po tym dniu).

W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu różnicę pomiędzy wartością dostawy (obliczonej na podstawie cen jednostkowych produktów określonych w załączniku nr 1 do Umowy), a kosztami wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Szpital Uniwersytecki. Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej, jeżeli brak towaru spowodowany był działaniem siły wyższej, np. epidemii.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

**Pytanie 13:**

Biorąc pod uwagę, że produkty opisane przez Zamawiającego w ramach Pakietu nr 19 Pozycja nr 32 są pakowane przez wytwórcę po 12 sztuk w opakowaniu a wykonawca jest w stanie realizować dostawy wyłącznie w pełnych opakowaniach (bez podziału), to czy Zamawiający dopuści realizację zamówienia wyłącznie w pełnych opakowaniach oraz dopuści odpowiednią zmianę liczby wymaganych sztuk (z 1 sztuki na 1 opakowanie/12 sztuk) tak, aby łączne zapotrzebowanie Zamawiającego mogło zostać zrealizowane w pełnych opakowaniach (bez konieczności dostarczania pojedynczych sztuk)?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż będzie realizował zamówienia do pełnych opakowań. Opis przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulegają następujące postanowienia specyfikacji i załączników do specyfikacji:

- pkt 3.4 specyfikacji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3.4. Dotyczy części 1-6, 7 (poz. 1-12, 14, 19-128, 130-163), 8-22: Oferowane produkty muszą być wyrobami medycznymi dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.”

- w pkt 11.3 specyfikacji zmianie ulega adres strony internetowej na której zostaną zamieszczone informacje, o których mowa w niniejszym pkt 11.3. W związku z tym ostatnie zdanie pkt 11.3 specyfikacji otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11.3. (…)

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://www.su.krakow.pl/strefa-kontrahenta/zamowienia-publiczne w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.”

- pkt 5 formularza oferty (załącznik nr 1 do specyfikacji) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. Dotyczy części 1-6, 7 (poz. 1-12, 14, 19-128, 130-163), 8-22: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.”

- §3 ust. 14 wzoru umowy (załącznik nr 3 do specyfikacji) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§3 ust. 14. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów dopuszczonego do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (w zakresie określonym przez załącznik nr 1 do Umowy)9.

9 Dotyczy części 1-6, 7 (poz. 1-12,14, 19-128, 130-163), 8-22”

W załączeniu przekazuję formularz oferty i arkusz cenowy (stanowiące załącznik nr 1 i 1a do specyfikacji), uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu **do dnia 30.12.2020 r.** **do godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 30.12.2020 r. o godz. 11:00**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.