Kraków, dnia 02.04.2021 r.

DFP.271.12.2021.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych, dezynfekcyjnych oraz środków czystości.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Czy zamawiający w zadaniu nr 2 pozycja nr 5 dopuści cewnik o następujących parametrach: cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylnej poniżej 1%. Do okoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3 pkt. 1)

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu na następujący:

„3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kar umownych w razie nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z poniższymi zasadami:

1) za nieterminową dostawę18/uzupełnienie stanów magazynowych19 produktów w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy20/niezrealizowanego uzupełnienia stanów magazynowych21 (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw22/uzupełnienia stanów magazynowych23 określone w § 3 umowy;

2) za niedostarczenie dokumentu dostawy w terminie wskazanym w § 4 ust. 3 umowy w wysokości 15 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 7

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych w nawiązaniu do zapisów umowy wnosimy o dodanie do § 7 zapisu:

„W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o

której mowa w ust. 4) niniejszego paragrafu, o ile zdarzenie w związku z którym zastrzeżono tę karę nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia. W takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie ma przepis art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106).”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do wzoru umowy proponowanego zapisu. Jednakże Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne, będą naliczane indywidualnie, z uwzględnieniem stanu epidemii związanej z wystąpieniem COVID-19.

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 9 ust. 4 poprzez dodanie zastrzeżenia:

”Warunkiem dokonania zakupu interwencyjnego jest powiadomienie Wykonawcy o zamia¬rze takiego zakupu, dokonane przez Zamawiającego pocztą elektroniczną w do¬wolnym mo¬mencie po upływie terminu dostawy cząstkowej. Zamawiający może odstą¬pić od zakupu interwen¬cyjnego, je-żeli Wykonawca po otrzyma¬niu powiadomienia, o któ¬rym mowa powyżej, prze¬śle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadcze¬nie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakcep¬tuje po¬przez przesła¬nie Wykonawcy fak¬sem lub pocztą elektroniczną pi¬sma o wyraże¬niu zgody na zapropono¬wany nowy ter¬min dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powi¬nien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następ¬nego dnia po otrzyma¬niu powiadomienia o zamiarze dokona¬nia za-kupu interwencyjnego (gdyby termin na dokona¬nie powiadomienia przypadał na so¬botę lub dzień usta¬wowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysła¬nia oświadczenia najpóźniej pierw¬szego dnia robo¬czego następującego po tym dniu).”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy poprzez dodanie do paragrafu 9 ust. 4 o następującej treści:

„§9 ust. 4. Zamawiający może odstąpić od zakupu interwencyjnego, jeżeli Wykonawca po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, prześle Zamawiającemu pocztą elektroniczną oświadczenie o realizacji zobowiązania w nowym terminie, w którym nastąpi dostawa, a Zamawiający oświadczenie to zaakceptuje poprzez przesłanie Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną pisma o wyrażeniu zgody na zaproponowany nowy termin dostawy. Dla skuteczności powyższego rozwiązania Wykonawca powinien wysłać Zamawiającemu swoje oświadczenie nie później niż następnego dnia po otrzymaniu powiadomienia o zamiarze dokonania zakupu interwencyjnego (gdyby termin na dokonanie powiadomienia przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas Wykonawca uprawniony będzie do wysłania oświadczenia najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.)”

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 10

W związku z obecną sytuacją epidemiczną wnosimy o dodanie do § 10 umowy zapisu:

„Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie przedmiotowej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepis art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do wzoru umowy proponowanego zapisu.

Pytanie 6

Polski rynek produktów dezynfekcyjnych, do wybuchu epidemii był uzależniony od dostawców zagranicznych, którzy z chwilą pojawienia się koronawirusa w Europie nie sprostali wzmożonemu zapotrzebowaniu przez szpitale. Pomimo braku surowców i komponentów nasza firma zachowała ciągłość dostaw, mało tego zwiększył dostawy kilkakrotnie.

Pragniemy podkreślić, że jesteśmy polskim producentem preparatów dezynfekcyjnych i posiadamy nowoczesną fabrykę wyrobów medycznych i produktów biobójczych w Polsce, a w czasie pandemii koronawirusa mogliśmy nieprzerwanie dostarczać nasze środki do polskich placówek służby zdrowia.

Całą produkcję środków do dezynfekcji rąk i powierzchni kierowaliśmy w pierwszej kolejności do szpitali i jednostek służby zdrowia w Polsce.

Epidemia wciąż trwa, nikt nie jest w stanie przewidzieć jak dalej będzie ona przebiegać, kiedy znowu się nasili. W przypadku ewentualnej współpracy zwracamy Państwa uwagę na fakt, że kupując środki dezynfekcyjne wytworzone w polskiej fabryce, zyskujecie pewność zaopatrzenia w sytuacjach krytycznych, jednocześnie rozwijacie i wspieracie potencjał produkcyjny w naszym kraju. Z naszej strony deklarujemy gwarancję jakości produktu, dostawy wynikające z zakontraktowanych ilości, ciągłość i solidność obsługi oraz indywidualne podejście wynikające z potrzeb Państwa szpitala.

Mając na uwadze dobro pacjentów i bezpieczeństwo personelu, którzy są na pierwszej linii frontu oraz zapewnienie im nieprzerwanych dostaw wnosimy o dopuszczenie niżej opisanych preparatów.

Czy Zamawiający w Części nr 18 w pozycji nr 1 dopuści emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała w kolorze białym, na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Na każdym opakowaniu jednostkowym umieszona jest etykieta w języku polskim, zawierająca informację odnośnie nazwy produktu, nazwy producenta wyrobu, nazwa przydatności do użycia, data produkcji z okresem przydatności do użycia, skład chemiczny i symbole ostrzegawcze kategorii niebezpieczeństwa. Konfekcjonowany w opakowanie 5L?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Części nr 18 w pozycji nr 2 dopuści odświeżacz powietrza ze spryskiwaczem, w 5 kompozycjach zapachowych (Cytrusowy, Czarne winogrona, Morski, Zielona herbata, Pomelo). Konfekcjonowany w opakowanie 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający dodatkowo informuje, iż zmienia wymaganą wielkość opakowania na wartość „300-500 ml”. Oprócz tego Zamawiający wymaga, wyłącznie na potrzeby dokonania wyceny niniejszej pozycji, jednostki miary - opakowanie =100 ml (rozliczenia będą następowały za każde 100 ml przy czym zamawiający będzie zamawiał pełne opakowania o wymaganej wielkości), w związku z tym przy kalkulowaniu ceny należy przyjąć wartość 750 opakowań a 100ml. Zamawiający wymaga natomiast konfekcjonowania produktu w opakowaniach od 300 do 500 ml.

Pytanie 8

Czy w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie o dopuszczenie w zadaniu 2 poz. 5 proponowanego przez naszą firmę cewnika, Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3 do osobnego zadania?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 9

Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do usunięcia portu naczyniowego w następującym składzie:

Miska 28 x 25 x 5cm

Miska 14 x 12 x 5 cm

Skalpel bezpieczny Fig. 11

Kleszczyki Mosquito proste, metalowe

Igłotrzymacz Mayo-Hegar, 12 cm, metalowy

Pęseta chirurgiczna 14-15 cm

Hak do ran Roux 17cm mm

Nożyczki Metzenbaum 18 cm, wygięte z osłonką na ostrze

Strzykawka trzyczęściowa 20 ml, Luer Lock

Igła 0,70 x 40 mm, 22G

Igła 1,20 x 40 mm, 18G

Kompres 7,5 x 7,5 cm, 8 warstw 20

Nić wchłanialna po 56 dniach, monofilament,3/0 70cm z igła odwrotnie tnącą 24mm 3/8 koła

Opatrunek pooperacyjny, paraprzepuszczalny 9 x 10 cm

Fartuch rozmiar L

Rękawiczki operacyjne, rozmiar 7

Chusta 75 x 90 cm, samoprzylepna x 3 szt.

Chusta 100 x 150 cm

Osobno spakowany wewnątrz zestawu komplet akcesoriów do mycia pola operacyjnego:

Miska 150 ml

Rękawiczki operacyjne, rozmiar 8-9 x 2 pary

Gazik rozmiar śliwki x 4 szt.

Kleszczyki do gazików, wygięte, 20cm

Pakowane po 4 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

do cz. 2 poz 5

Ze względu na dużą ilość zamawianych sztuk, oraz powołując się na zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, wracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji 5 z części 2, co zapewni Zamawiającemu większą ilość ofert a tym samym umożliwi wybór najlepszych jakościowo cewników.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 11

do cz. 2 poz 5

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pakietu to:

Prosimy o dopuszczenie cewnika permanentnego o niewielkich różnicach technicznych, lecz takiej samej funkcjonalności

Cewnik:

- przekrój 14,5 Fr (proponujemy 15,5 Fr), dwuświatłowy, podwójne D,

- długość od mufki: 15, 19, 23, 27, 31, 35, 42(proponujemy 43) cm,

- dystalne zakończenie cewnika typu schodkowego zapobiega recyrkulacji i wykrzepianiu krwi,

- końcówka zaopatrzona w otwory boczne zapobiegające przysysaniu cewnika do ściany naczynia,

- dodatkowe otwory dla prowadnicy ułatwiające wprowadzenie cewnika do żyły,

- posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki,

- wykonany z poliuretanu, materiału wytrzymałego, miękkiego, elastycznego

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie, ale Zamawiający dopuszcza rodzaj cewnika o parametrach wskazanych w pytaniu.

Pytanie 12

Część 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści emulsję do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, ciała i włosów, przebadaną dermatologicznie, zawierającą kwas mlekowy oraz składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących – alantoinę oraz pH neutralne dla skóry. Emulsja nie zawiera mydła, barwników, substancji zapachowych ani parabenów. Szczególnie polecana do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi, w profilaktyce oraz pomocniczo w leczeniu pieluszkowego zapalenia skóry u niemowląt i w zapaleniach skóry w okolicy analno-genitalnej, mycia kikutów poamputacyjnych oraz w zapobieganiu nawrotom i infekcjom wtórnym. Etykieta opakowania jednostkowego zawiera żądane przez zamawiającego informacje. Opakowanie 5L. Kosmetyk.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Część 18, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów, i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 14

Część nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste i zakrzywione, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Część nr 2, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik permanentny do hemodializy 14Fr o długości całkowitej 24cm (19cm od mufy), 28cm (23cm od mufy), 32cm (27cm od mufy), 36cm (31cm od mufy), 40cm (35 cm od mufy) - odporny na zagięcia cewnik z poliuretanu ze schodkowym zakończeniem zapewniającym wytrzymałość i trwałość. Termowrażliwy, biokompatybilny poliuretan jest radiocieniujący jak również odporny na uszkodzenia wywołane przez płyny na bazie alkoholu czy jodyny. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę z echogenną końcówką 18G (1,25mm) o długości 7cm, strzykawkę 10ml, łącznik prowadnika Y, prowadniki nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery J o przekroju 0,035 (0,89 mm) x 70cm, miniskalpel #11, rozszerzacze z powłoczką hydrofilowa 10Fr o długości 11cm oraz 12Fr o długości 14cm, zdejmowana koszulka introduktora, tępy zakrzywiony tunel z mankietem o długości 18cm, taśma mocująca cewnik, 2 korki do wstrzykiwań. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Części nr 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Części nr 2 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 18

Pakiet 7 poz. 3

W związku z zakończeniem produkcji narzędzia wielorazowego użytku prosimy o wydzielenie tej pozycji z pakietu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. Zamawiający informuje, iż wymaga narzędzi jednorazowych.

Pytanie 19

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka i zamiast wysokość 3,6 mm powinno być 4,2mm?

**Odpowiedź:** Treść pytania wskazuje, iż dotyczy ono części 7 poz. 1. Zamawiający modyfikuje zatem w części 7 poz. 1 wymaganą wysokość na 4.2mm.

Pytanie 20

Umowa – kary – par. 7

Prosimy o obniżenie kar w par 7 pkt. 3, 1) do 0,5 %.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 21

Umowa – kary – par. 7

Prosimy o obniżenie kar w par 7 pkt. 5 do 10 %.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści siatkę o rozmiarach 15,2 cm x 20,3 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza w części 2 poz. 1 arkusza cenowego.

Pytanie 23

Dot. projektu umowy § 3 ust 9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „Wykonawca (…) na swój koszt przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 24

Dot. projektu umowy § 7 ust 2, 3, 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust. 2, 3, 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 25

Dot. części nr 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości podania jednostkowych cen brutto z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, przy zachowaniu wymogu podania wartości brutto w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet czterech miejsc po przecinku dla wyrobów masowych. Wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki czy probówki Eppendorfa). Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku w zakresie wszystkich części zamówienia. W związku z tym modyfikacji ulega punkt 13.2 SWZ zgodnie z jego brzmieniem przedstawionym na końcu niniejszego pisma.

Pytanie 26

część 2 pozycja 4

Czy Zamawiający w pozycji dopuści postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o średnicy 11 Fr i 13Fr i długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- wyprodukowany w Niemczech

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z części 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

część 2 pozycja 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 część 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika:

19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm, 55/76 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik

- silikonowe ramiona

- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne

- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- adapter wypełniający

- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło12 Fr

- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- kleszczyki – 2 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z części 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

część 2 pozycja 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 część 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika:

19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm, 55/76 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik

- silikonowe ramiona

- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne

- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- adapter wypełniający

- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło12 Fr

- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- kleszczyki – 2 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z części 2 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

część 2 pozycja 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 część 2 do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR długościach: 15 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 33

część 2 pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z części i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 34

Pakiet 7 poz. 2

W związku z zakończeniem produkcji narzędzia wielorazowego użytku prosimy o dopuszczenie przyrządu jednorazowego użytku?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienił postanowienia parametrów wymaganych w części 7 poz. 2 arkusza cenowego.

Pytanie 35

dotyczące zapisów SWZ pkt. 9:

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska i termin związania ofert powinien być z datą lipcową?

**Odpowiedź:** Termin związania ofertą został prawidłowo wskazany. Zamawiający jednak informuje, iż termin związania ofertą został zmieniony w związku ze zmianą terminu składania ofert (informacja na końcu pisma).

Pytanie 36

Część 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu z igłą typu Veresa 15G x 100mm z zaokrągloną bezpieczną końcówką. Zestaw wyposażony w trójdrożny zawór przeciwzwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegającym cofaniu się płynów. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37

Część nr 19 poz. 1

W związku z zawarciem szczegółowych informacji wskazujących na opis konkretnego preparatu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności do oceny gotowego do użycia, płynnego preparatu do mycia i dezynfekcji opartego na działaniu H2O2. Stężenie nadtlenku wodoru 7 g na 100 gram preparatu. Przebadany w warunkach brudnych zgodnie według EN, w tym wg EN 16615. Skuteczny wobec: B -EN 13727, F (C. albicans) EN 13624, V(Adeno, Rota, Polio, Noro, HBV, HCV, HIV) EN 14476– 1 minuta, prątek gruźlicy 10 min, działanie mykobakteriobójcze -5 min., Spory EN 13704 (Clostridium difficile) warunki brudne – 3 minuty, Clostridium difficile ryb. O27-5min . Dobra kompatybilność materiałowa. Opakowanie 750 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

Część nr 19 poz. 2

W związku z zawarciem szczegółowych informacji wskazujących na opis konkretnego preparatu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności do oceny gotowego do użycia, płynnego preparatu do mycia i dezynfekcji opartego na działaniu H2O2. Stężenie nadtlenku wodoru 7 g na 100 gram preparatu. Przebadany w warunkach brudnych zgodnie według EN, w tym wg EN 16615. Skuteczny wobec: B -EN 13727, F (C. albicans) EN 13624, V(Adeno, Rota, Polio, Noro, HBV, HCV, HIV) EN 14476– 1 minuta, prątek gruźlicy 10 min, działanie mykobakteriobójcze -5 min., Spory EN 13704 (Clostridium difficile) warunki brudne – 3 minuty, Clostridium difficile ryb. O27-5min . Dobra kompatybilność materiałowa. Opakowanie 750 ml.

Lub

W związku z zawarciem szczegółowych informacji wskazujących na opis konkretnego preparatu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności do oceny gotowego do użycia, płynnego preparatu do mycia i dezynfekcji opartego na działaniu H2O2. Stężenie nadtlenku wodoru 0,28 grama na 100 gram preparatu. Skuteczny w warunkach czystych i brudnych, usuwający skutecznie biofilm. Przebadany zgodnie z EN, skuteczność bójcza: B (EN 13727), V (EN 14476 Polio , Adeno) – 5 minut, F (EN 13624), Tbc (EN 14348 M. terrae) – 15 minut. Charakteryzujący się wysoką kompatybilnością materiałową. Opakowanie 750 ml.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39

Część nr 19 poz. 3

W związku z zawarciem szczegółowych informacji wskazujących na opis konkretnego preparatu zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności do oceny preparatu do mycia i dezynfekcji opartego na działaniu H2O2, w postaci nasączonych chusteczek. Stężenie nadtlenku wodoru w granicach 7 gram na 100 gram preparatu Przebadany zgodnie według EN, w tym wg EN 16615. Skuteczny wobec: B (EN 13727), F (EN 13697), V (EN 14476) – 1 minuta. Spory (Clostridium difficile) warunki czyste – 1 min/brudne – 3 minuty. Dodatkowo skuteczność wobec C. difficile wg EN 17126 w 5 minut. Dobra kompatybilność materiałowa. Chusteczki o wymiarach 20x30 cm. Opakowanie 80 szt. z przeliczeniem ilości opakowań

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Część nr 19 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności do oceny gotowy do użycia, preparatu do mycia i dezynfekcji opartego na działaniu H2O2, w postaci nasączonych chusteczek. Stężenie nadtlenku wodoru w granicach 0,36g na 100 gram preparatu. Skuteczność bójcza: B, F (C. albicans) w czasie do 5 minut., przebadany zgodnie z norma EN 16615 wobec B, F w czasie 1 min. Skuteczność wobec V (EN 14476 w tym Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV) w czasie 30 sekund. Dobra kompatybilność materiałowa. Rozmiar chusteczek 20 x 30 cm. Opakowania 100 szt.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41

Dotyczy części nr 6

Czy Zamawiający zrezygnuje z zamówień awaryjnych w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych? Przedmiotem zamówienia nie są leki ratujące życie, a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem a ponadto sprzęt ten jest produkowany na zamówienie i wymaga specjalnego sprowadzania zza granicy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację wzoru umowy w paragrafie 3 ust. 12 w następujący sposób:

„§ 3 ust. 12. W sytuacjach pilnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 210/511 dni roboczych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury, określającej ilość dostarczonych produktów i dostarczenia dokumentu dostawy w terminie 3 dni roboczych od dnia dostawy.

10 Dotyczy części: 1,2 (poz.4-5), 4 (poz. 4), 5,7-9, 12-21;

11 Dotyczy części 11;”

Pytanie 42

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 6 szt.? (tj. 1 op. = 6 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 43

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 6 szt.? (tj. 1 op. = 6 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 44

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 94 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 20 szt.? (tj. 1 op. = 20 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 45

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 95 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.? (tj. 1 op. = 10 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 46

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 96 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.? (tj. 1 op. = 10 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 47

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 98 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.? (tj. 1 op. = 10 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 48

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 99 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 25 szt.? (tj. 1 op. = 25 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 49

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 100 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.? (tj. 1 op. = 10 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 50

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 101 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 40 szt.? (tj. 1 op. = 40 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 51

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 105 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.? (tj. 1 op. = 10 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 52

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 109 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.? (tj. 1 op. = 10 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 53

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 110 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.? (tj. 1 op. = 10 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 54

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 119 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 5 szt.? (tj. 1 op. = 5 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 55

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 120 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 5 szt.? (tj. 1 op. = 5 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 56

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 121 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.? (tj. 1 op. = 10 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 57

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 122 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.? (tj. 1 op. = 10 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 58

Dotyczy części nr 6

Poz. Nr 123 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.? (tj. 1 op. = 10 szt.) Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz przeliczenie wymaganej ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach jak wskazano w treści pytania oraz Zamawiający dopuszcza wycenę pełnych opakowań oferowanego asortymentu przez Wykonawcę z odpowiednim przeliczeniem ilości asortymentu w ramach jednostki miary (z sztuk na opakowania).

Pytanie 59

Dotyczy części nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej o której mowa w §7 ust. 3 pkt. 1 wzoru umowy z 2% na 1% niezrealizowanej dostawy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej. Wzór umowy nie ulega modyfikacji.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający modyfikuje pkt. 13.2 SWZ, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„13.2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem ceny jednostkowej brutto w załączniku 1a do SWZ (w zakresie wszystkich części zamówienia), gdzie zamawiający dopuszcza możliwość podania ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku.”

Zamawiający informuje, iż dokonał również zmiany w arkuszu cenowym (załącznik nr 1a do SWZ):

- w zakresie treści parametrów wymaganych w części 6, poprzez wykreślenie z przedmiotu zamówienia pozycji: 63-70, 87-92, 111-112, 124-125 (zgodnie z ich brzmieniem przedstawionym w arkuszu cenowym w załączeniu);

- w zakresie jednostki miary w części 20 poprzez zmianę „sztuk” na **„opakowania”**.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ), uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Zamawiający informuje, że modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie pkt 12.1 i 12.3 SWZ, tj. termin składania ofert ulega przedłużeniu **do dnia 20.04.2021 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 20.04.2021 r. o godz. 10:01**. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, termin związania ofertą ulega wydłużeniu. Pkt 9.1. SWZ otrzymuje brzmienie:

„9.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 18.07.2021 r.**”