Nr sprawy: DFP.271.125.2019.KK Kraków, dnia 17.01.2020 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do chirurgii miękkiej.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuje specyfikację.

**Pytanie 1**

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 8

Prosimy o dopuszczenie w części 8, w miejsce pierwotnych parametrów, sfinkterotomów trójkanałowych jednorazowego użytku z noskiem o dł. 7 mm +/-1mm, średnica zew. 7.0-5.0 Fr. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

**Pytanie 2**

**Część nr 7**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli owalnych, średnica otwartej pętli 10, 15, 20, 25 i 32 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

**Pytanie 3**

**Część nr 7**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 2,4 mm i 2,8 mm, osłonka z tworzywa sztucznego właściwościach samosmarownych, po jednym okienku w każdej łyżeczce, dwa rozmiary łyżeczek opresyjnych: standardowe i powiększone.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

**Pytanie 4**

Pytanie do części nr 6

Czy Zamawiający w części 6 wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta: Trokar optyczny długości 10 cm ze żłobieniem oraz średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją  5-12 mm, z dwupozycyjnym zaworem gazowym, z niesymetrycznym grotem, idealnie rozpychającym powłoki minimalizujący powstawanie przepuklin pooperacyjnych, z uszczelką magnetyczną odporną na działanie bransz klipsownic?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

**Pytanie 4**

Przesyłam pytania dot. wzoru umowy:

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez nadanie § 3 ust. 4 następującego brzmienia: „Wykonawca jest właścicielem Towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego pobrania z Magazynu przez Szpital Uniwersytecki i zobowiązuje się do jego ubezpieczenia.

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 4a o następującej treści: „Produkty, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z Magazynu przez Szpital Uniwersytecki. W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności produktu o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą *first expired/first out*.

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 4b o następującej treści: „Szpital Uniwersytecki jest zobowiązany cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, dokonać kontroli terminu ważności produktów przechowywanych w Magazynie.

**W zakresie:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez nadanie § 3 ust. 4 następującego brzmienia: „Wykonawca jest właścicielem Towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego pobrania z Magazynu przez Szpital Uniwersytecki i zobowiązuje się do jego ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**W zakresie:**

„Produkty, którym upłynął termin ważności nie mogą zostać pobrane z Magazynu przez Szpital Uniwersytecki. W przypadku, gdyby Szpital Uniwersytecki posiadał w Magazynie więcej niż jeden produkt danego rodzaju, Szpital Uniwersytecki zobowiązuje się do pobrania w pierwszej kolejności produktu o krótszym terminie ważności, zgodnie z zasadą *first expired/first out*.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę wzoru mowy. Zamawiający informuje, że będzie starał się pobierać towar z najkrótszą datą ważności.**

**W zakresie:**

Prosimy o doprecyzowanie Załącznika nr 3 do SIWZ poprzez dodanie § 3 ust. 4b o następującej treści: „Szpital Uniwersytecki jest zobowiązany cyklicznie, nie rzadziej niż raz na kwartał, dokonać kontroli terminu ważności produktów przechowywanych w Magazynie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.** **Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 5**

Dotyczy SIWZ pkt. 4 – terminy wykonania zamówienia oraz wzoru umowy. Par.3 ust. 5 – w zakresie pakietu nr 4 oraz 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminów dostaw:

- na uzupełnienie stanów magazynowych w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu zużycia ze Szpitala

- w przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy termin dostaw może przesunąć się do 3 dni liczonych od pierwszego dnia roboczego następnego bezpośrednio po dniu wolnym?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

**Poniżej przedstawiam zmienioną, obowiązującą treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

pkt. 4.3 Termin wykonania zamówienia:

Dostawy wraz z wyładunkiem do magazynu depozytowego odbywać się będą na podstawie zamówień oraz przekazanego protokołu zużycia do magazynu depozytowego w terminie do 3 ~~2~~ dni roboczych, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy (w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w dni wolne od pracy termin dostawy może przesunąć się do 3 ~~2~~ dni liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym).

Wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji:

§ 3 ust. 5 wzoru umowy ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

*„Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do uzupełniania stanów magazynowych produktów stosownym transportem wraz z wyładunkiem w Magazynie, w terminie* ***3 dni roboczych*** *od dnia otrzymania protokołu zużycia ze Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy termin dostawy może przesunąć się do* ***3 dni*** *liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Wykonawcy:* ***[…………..****] lub (wedle wyboru Szpitala Uniwersyteckiego) na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail:* ***[………………………..]****.”*

Informuję, że w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pytania oraz dokonania modyfikacji termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia **22.01.2020 r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.01.2020 r. o godz. 12:30.** Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.