Nr sprawy: DFP.271.150.2020.KK Kraków, dnia 14.12.2020 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów neurochirurgicznych.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

**Pytanie 1**

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści cement do uzupełniania ubytków kostnych złożony z czystego trójfosforanu wapnia. Pozostałe parametry uwzględnione w opisie zostają zachowane.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2**

Pakiet 12

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści objętość 2ml

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 3**

dotyczy części nr 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania syntetycznego substytutu kości :

syntetyczny, osteokondukcyjny, biodegradowalny, postać pasty/żelu , substytut do wypełniania implatów do kręgosłupa typu cage, wypełnianie ubytków kostnych, wypełniania torbieli, do osteotomii korekcyjnej, wypełniania bloku kostnego, opakowanie sterylne (strzykawka ): 1ml, 2,5ml oraz 5 ml

nanocząsteczkowy hydroksyapatyt fosforanowo – wapniowy Ca10(PO4)6(OH)2 (stosunek wagowy 30/70)

- nanocząsteczki o wymiarach od 100nm do 200nm

- żel o ciastowatej konsystencji zachowujący stabilność in situ nawet przy komórkowym przepływie krwi

- forma sterylnego nanożelu w wypełnionej strzykawce.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4**

Czy w części nr 3, Zamawiający dopuści do zaoferowania syntetyczny, osteokondukcyjny, biodegradowalny substytut kości w postaci żelu do wypełnienia implantów kręgosłupa typu cage, wypełnienia ubytków kostnych, torbieli, o składzie 100% nanocząsteczkowego hydroksyapatytu, gdzie wielkość cząstki jest w zakresie od 100 nm do 200 nm oraz powierzchnia właściwa 80 m² / g? Wielkości pojemność zgodna z OPZ.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5**

Czy w części nr 13, cement do uzupełniania ubytków kostnych, Zamawiający dopuści do zaoferowania cement kostny bioprzebudowalny, w pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość, o właściwościach osteokonduktywnych, radiowizyjny, składający się z hydroxyapatytu oraz siarczanu wapnia, w trzech pojemnościach 5ml, 10ml i 18 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6**

Dotyczy pakietu nr 4:

Czy Zamawiający dopuści implant międzywyrostkowy dostępny w dwóch rozmiarach: 8 i 16mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 7**

Dotyczy pakietu nr 7:

Czy Zamawiający dopuści protezę o owalnym kształcie podstawy w wymiarach 12x14mm, 14x16mm, 16x16mm i zakresie wysokości od 12 do 128mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 8**

Dotyczy Części nr 5 Stabilizacja międzywyrostkowa sztywna

Czy Zamawiający w Części nr 5 wymaga, aby implanty były dostarczane pakowane sterylnie, każdy w osobnym opakowaniu?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza. Zamawiający modyfikuje część 5 poz. 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

**Pytanie 9**

Dotyczy Części nr 5 Stabilizacja międzywyrostkowa sztywna

Czy Zamawiający w Części nr 5 dopuści implanty o zaproponowanych poniżej parametrach:

- Sztywny stabilizator międzykolczysty, umożliwiający stabilne (bez zachowania ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych.

- Stabilizator jednoczęściowy otwarty od tyłu, osadzany na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych.

- Stabilizator dostępny w 5-ciu rozmiarach od 8 mm do 16 mm w odstępach co 2 mm.

- Elementy stabilizatora wykonane ze stopu tytanowego.

- Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF, PLIF, TLIF lub XLIF.

- tabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach.

- Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów powinien zawierać indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu.

- Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów powinien zawierać:

a) narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją,

b) narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w jego osi po osadzeniu w miejscu wszczepu.

- Zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie

Komplet: 1 stabilizator, 2 komplety śrubek mocujących?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje część 5 poz. 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

**Pytanie 10**

Czy zamawiający dopuści igły o długości 37 mm (jak było zadane) i grubości 0,45 mm (wnioskowane było 0,46 mm). Oferowane przez nas igły są dużo lepszej jakości niż posiadane w ofercie igły o wymiarach 37 mm x 0,46 mm. Igły cieńsze o 0,01 mm charakteryzują się dużo większą odpornością na zakłócenia oraz są dużo lepszej jakości. Firma Technomed, której igły proponujemy pochodzi z Holandii.

Jak wspomniałem posiadamy w ofercie zarówno igły o wymiarze 37 x 0,46 mm oraz 37 x 0,45 mm. Naszym celem jest zaoferowanie akcesoriów nowocześniejszych, wykonanych z lepszych materiałów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11**

Czy w Części 4 Stabilizator międzywyrostkowy Zamawiający dopuści:

stabilizator międzywyrostkowy wykonany z bio-polimeru PEEK o właściwościach sprężystych zbliżonych do właściwości sprężystych kości, składający się z korpusu posiadającego ramiona stałe oraz ramiona ruchome tzw. zabieraki (samorozprężalne), które po rozłożeniu tworzą tzw. „kołyskę”, obejmującą wyrostki kolczyste. Wysokość anatomiczna w zakresie 8-16mm, skok co 2 mm, oraz w 2 rozmiarach szerokości implantu 16 i 13mm. Korpus współpracuje z elastyczną taśmą poliestrową, pełniącą funkcję cięgna. Jest możliwość implementacji samodzielnie lub z taśmą. Instalowanie małoinwazyjne, dostęp jednostronny, przy zachowaniu wiązadła nadkolczystego, umożliwiający wybór kierunku z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa. Możliwość stosowania wielopoziomowych stabilizacji. Implant posiada znaczniki widoczne w badaniach Rtg i MRI. Całość instrumentarium w specjalnym kontenerze umożliwiającym przechowywanie i sterylizację, natomiast implant dostarczany w stanie sterylnym w fabrycznym opakowaniu?

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje część 4 poz. 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

**Pytanie 12**

do części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości, osteokondukcyjny, biowchłanialny, do wypełniania implantów do kręgosłupa typu cage, wypełniania ubytków kostnych, do osteotomii korekcyjnej, wypełniania bloku kostnego, w następujących postaciach:

poz. 1 - granule o składzie: fosforan trójwapniowy 100%, rozmiar granul 1-2mm, fiolka 1g – 20 szt.,

poz. 2 - nanogel w strzykawce: o składzie uwodniony hydroksyapatyt 30%, strzykawka 2,5ml – 20 szt.,

poz. 3 - granule o składzie: fosforan trójwapniowy 100%, rozmiar granul 3-4mm, fiolka 5g – 20 szt. ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 13**

do części nr 7

Czy Zamawiający dopuści IMPLANT SIATKOWY ZASTĘPUJĄCY TRZON KRĘGOWY o następujących parametrach:

• Przeznaczony jest do rekonstrukcji i stabilizacji piersiowo-lędźwiowej oraz szyjnego odcinka kręgosłupa w przypadku częściowego lub całkowitego usunięcia trzonów kręgowych na jednym lub kilku poziomach

• tytanowy implant w postaci cienkościennej, perforowanej tulei z możliwością docięcia na żądany wymiar, wewnątrz duży otwór na przeszczep kostny,

• szeroki zakres dostępnych rozmiarów średnic: 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25 i 30mm, umożliwiający dobór implantów do odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa, średnice kodowane kolorami

• szeroki wybór przyciętych na wymiar wysokości, w zależności od średnicy od 7mm do 88mm,

• implantacja możliwa z 2 dostępów operacyjnych: przedniego i przednio-bocznego,

• dostępność talerzy oporowych zmniejszających ryzyko osiadania implantu w trzonach kręgowych, dostępne średnice: 10, 12, 15, 20, 25 i 30mm, dostępność wersji płaskich i kątowych 2,5° i 5°, średnice kodowane kolorami adekwatnie do średnic trzonów,

• ząbkowana powierzchnia talerzy oporowych zwiększająca stabilność osadzenia implantu oraz zmniejszająca ryzyko migracji,

• talerze oporowe montowane w trzonach perforowanych metodą wciskową (press-fit), bez konieczności użycia dodatkowych elementów zabezpieczających,

• nieskomplikowane instrumentarium w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający modyfikuje część 7 poz. 1 załącznika nr 1a do specyfikacji.**

**Pytanie 14**

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający dookreśli, iż ubezpieczenie produktów wskazane w §3 ust. 4 dotyczy okresu dostawy/transportu do momentu oddania towaru Zmawiającemu?

Obecny zapis może sugerować iż Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia wyrobów które znajdują się w przechowaniu u Zamawiającego. Zapis ten jest sprzeczny z postanowieniami k.c. i ideą instytucji przechowania. Wykonawca może odpowiadać i ubezpieczyć wyroby jedynie do momentu odbioru ich przez Zamawiającego.

W przypadku konieczności ubezpieczenia wyrobów w siedzibie Zamawiającego Wykonawca musi posiadać bardzo szczegółowe informacje m.in. takie jak: miejsce przechowywania wyrobów, ilość zamków atestowanych, listę osób posiadających dostęp do pomieszczeń, środki zabezpieczeń ppoż oraz przed włamaniem itp.

Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o odstąpienie od wymogu ubezpieczenia wyrobów u Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 3 ust. 4 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 15**

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający w §4 ust. 4 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia wystawienia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 4 ust. 4 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 16**

dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 2, iż termin załatwienia reklamacji jakościowej będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem? Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 6 ust. 2 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 17**

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający doprecyzuje katalog co rozumie pod pojęciem nienależyte wykonanie umowy w §7 ust. 3? Powyższe Obecny zapis jest ogólnikowy i nieprecyzyjny, a co za tym idzie może prowadzić do nadmiernej jego interpretacji.

**Odpowiedź: Z uwagi na przedmiot umowy Zamawiający informuje, że nie jest możliwe stworzenie katalogu zamkniętego przypadków nienależytego wykonania umowy.**

**Każde nienależyte wykonanie umowy będzie rozpatrywane indywidualnie ponieważ umowa przewiduje zastosowanie kary do 10 % kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie nienależytego wykonania Umowy,**

**z zastrzeżeniem ust. 4 § 7.**

**Dodatkowo Zamawiający informuje, że instytucja kary umownej pełni funkcję czynnika dyscyplinującego w zakresie należytego wykonania umowy. Zgodnie z wymogami nałożonymi na Zamawiającego jako jednostkę sektora finansów publicznych przez przepisy ustawy „O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” z dnia 17 grudnia 2004 r. jest on zobowiązany do zapewnienia terminowego wypełniania zobowiązań przez swoich kontrahentów.**

**Zamawiający jako łagodniejszą formę zabezpieczenia nałożonych na niego ustawowych obowiązków wybrał instytucję kar umownych. Ich istotą jest zastosowanie represji finansowych dopiero w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a nie już na etapie jej zawarcia zgodnie z procedurami przewidzianymi przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**Ponadto, wprowadzenie w tym zakresie kary umownej w przewidzianej wysokości równoważy obciążenia Stron na wypadek niedotrzymania warunków umownych. Zamawiający pragnie podkreślić, iż w przypadku ich dopełnienia nie będzie miał podstaw do naliczenia w/w kar.**

**Pytanie 18**

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zmawiający w §9 ust. 2 dookreśli, iż naruszenie umowy musi być istotne, natomiast przed rozwiązaniem umowy Wykonawca zostanie wezwany do zaprzestania naruszeń i wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami – w tym zostaną wskazane naruszenia?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 9 ust. 2 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 19**

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ: Wzór umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §14 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 14 ust. 1 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 20**

do części nr 9:

System fragmentarycznej odbudowy wysokości trzonu

Czy Zamawiający dopuści do postępowania systemy o następujących parametrach:

ZESTAW DO ANATOMICZNEJ REPOZYCJI WYSKOŚCI TRZONÓW KRĘGOSŁUPA

W ZŁAMANIACH KOMPRESYJNYCH KOŚCI

1. Małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa;

2. Jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4.2; 5.0; 5.8, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach;

3. Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; Możliwość przerwania dystrakcji w dowolnym momencie;

4. W zestawie cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości, gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu;

5. Możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 21 st C. – minimum 18 minut;

6. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru lub dwutlenek cyrkonu);

7. Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym;

8. Zestaw składa się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów;

9. W komplecie do implantacji: 1 igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, 1 sterylny przymiar implantu, 2 tytanowe implanty osadzone na podajnikach, 1 podajnik cementu z trokarem do wprowadzenia cementu o pojemności min. 0,9 ml lub 1,8 ml, 1 cement, 1 mieszalnik cementu;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 21**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów ,,… od dnia otrzymania zawiadomienia” na „… od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 6 ust. 2 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 22**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4, 5:

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 7 ust, 2, 3, 4, 5 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Zamawiający informuje, że instytucja kary umownej pełni funkcję czynnika dyscyplinującego w zakresie należytego wykonania umowy. Zgodnie z wymogami nałożonymi na Zamawiającego jako jednostkę sektora finansów publicznych przez przepisy ustawy „O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych” z dnia 17 grudnia 2004 r. jest on zobowiązany do zapewnienia terminowego wypełniania zobowiązań przez swoich kontrahentów.**

**Zamawiający jako łagodniejszą formę zabezpieczenia nałożonych na niego ustawowych obowiązków wybrał instytucję kar umownych. Ich istotą jest zastosowanie represji finansowych dopiero w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a nie już na etapie jej zawarcia zgodnie z procedurami przewidzianymi przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.**

**Ponadto, wprowadzenie kary umownej w przewidzianej wysokości równoważy obciążenia Stron na wypadek niedotrzymania warunków umownych. Zamawiający pragnie podkreślić, iż w przypadku ich dopełnienia nie będzie miał podstaw do naliczenia w/w kar.**

**Pytanie 23**

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie niewykonania Umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 7 ust, 2 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 24**

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10 % kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 (w zakresie części której dotyczy naruszenie), w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 7 ust, 3 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 25**

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień zwłoki. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty brutto niezrealizowanej w terminie dostawy (w zakresie części której dotyczy naruszenie).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 7 ust, 4 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 26**

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Szpital Uniwersytecki z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że § 7 ust, 5 Wzoru umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 27**

zapisy SIWZ - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium.
Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postepowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**

**Pytanie 28**

dot. cz.10, poz. 1 - zwracamy się z prośba o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji z uwagi na brak możliwości wydzielenia pozycji do osobnej części na etapie ogłoszonego postępowania.**

**Pytanie 29**

dot. cz. 10, poz. 2 - zwracamy się o dopuszczenie kompletu śrub wielorazowych zamiast jednorazowych do opisanej procedury.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji z uwagi na brak możliwości wydzielenia pozycji do osobnej części na etapie ogłoszonego postępowania.**

**Pytanie 30**

dot. cz.6, poz.3 - czy Zamawiający wydzieli do oddzielnego pakietu poz. nr 3 i zaakceptuje produkt o parametrach - Zestaw do zewnętrznego drenażu komorowego, dren komorowy o dł. 350mm, średnica zew. 3,0mm, śr. wew. 1,6mm wykonany z silikonu medycznego ze znacznikami radiologicznymi co 1cm, koniec drenu perforowany z pięcioma parami otworów, torba drenażowa o pojemności 700ml z komorą kroplową posiadającą filtr antybakteryjny. Zestaw zawierający trokar, osłonę na miejsce łączenia drenów, kołnierzyk do zamocowania szwów oraz łącznik typu Luer. Zestawy do zewnętrznego drenażu komorowego w układzie zamkniętym z możliwością monitorowania ilości odprowadzanego płynu, sterylny. Możliwość wykonania rezonansu magnetycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji z uwagi na brak możliwości wydzielenia pozycji do osobnej części na etapie ogłoszonego postępowania.**

**W załączeniu przekazuję zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie części: 4, 5 oraz 7 załącznika nr 1a do specyfikacji.**