Nr sprawy: DFP.271.40.2021.KK Kraków, dnia 25.06.2021 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej oraz materiałów neurochirurgicznych.*

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmieniam specyfikację warunków zamówienia:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w części 1 dopuści cewniki do kontrapulsacji amerykańskiego producenta o pojemnościach 30-40-50cc, z dostępnymi średnicami 7F, 7,5F i 9F. Balon 50cc standardowy, dla pacjentów poniżej 162cm wzrostu - dedykowany balon 30cc 7F.

Cewniki kompatybilne z posiadanymi przez szpital pompami Arrow oraz Maquet.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie części 1 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 2**

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 2

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 2 części 2 załącznika nr 1a do swz koszulek wprowadzających o dostępnej długości 13-45cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie części 2 poz. 2 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 3**

Dotyczy przedmiotu zamówienia – część 2

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 4 części 2 załącznika nr 1a do swz prowadników sztywnych wykorzystywanych do wprowadzania balonów z zakończeniem prostym lub zagiętym typu „J” - nie w formie pętli. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie części 2 poz. 4 opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1a do SWZ.**

**Pytanie 4**

Dotyczy pakiet 1- czy Zamawiający wydłuży termin utworzenia magazynu komisowego do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania do Wykonawcy.

**Odpowiedź:** **Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie części 1 pkt. 4.3 SWZ.**

**Pkt. 4.3 SWZ ulega modyfikacji w następujący sposób:**

*4.3. Dotyczy części: 1, 4 – 9: W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia magazynu komisowego. Dostawy odbywać się będą na podstawie zamówień do magazynu komisowego, stosownym transportem i na koszt Wykonawcy, w zakresie części 4-9 w terminie do 1 dnia roboczego , natomiast w zakresie części 1* *w terminie do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania (przekazania protokołu) do Wykonawcy (w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w dni wolne od pracy termin dostawy może przesunąć się w zakresie części 4-9 do 1 dnia roboczego,* *natomiast w zakresie części 1 w terminie do 2 dni roboczych liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym). Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia magazynu komisowego w Magazynie Komisowym NSSU ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie.*

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 3 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje następując brzmienie:**

**„ 5. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i ryzyko do uzupełniania stanów magazynowych produktów stosownym transportem wraz z wyładunkiem w Magazynie, w terminie *1 dnia roboczego*6 /*2 dni roboczych*7 od dnia otrzymania protokołu zużycia ze Szpitala Uniwersyteckiego. W przypadku złożenia zamówienia w dzień wolny od pracy termin dostawy może przesunąć się do 1 dnia roboczego liczonego od pierwszego dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniu wolnym. Protokół wysyłany będzie faksem na następujący numer Wykonawcy: […………..] lub (wedle wyboru Szpitala Uniwersyteckiego) na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: [………………………..].”**

**6 Dotyczy części 4-9**

**7** **Dotyczy części 1**

**Pytanie 5**

Dotyczy Umowa – kary – par. 7

Prosimy o obniżenie kar w par 7 pkt. 2, 1) do 0,5 %.

Prosimy o obniżenie kar w par 7 pkt. 3 do 10 %.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.**

**Ponadto, działając na podstawie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmieniam specyfikację warunków zamówienia. Poniżej przedstawiam zmienione i obowiązujące brzmienie w zakresie części 4 poz. 1 załącznika nr 1a do SWZ:**

*„Cewniki balonowe do przewlekłych okluzji (CTO)*

*Parametry graniczne:*

*Cewnik balonowy w systemie Rx,*

*-półpodatny, wykonany z trwałego i odpornego na uszkodzenia materiału Pebex.*

*-Dłgość shaftu co najmniej 140 cm.*

*-Średnica cewnika od 1,0 do 4,0mm, w zakresie co 0.25mm.*

*-Długosć cewnika od 5 do 30mm, 8 różnych długości.*

*-Ciśnienie nominalne 6 atm., RBP minimum 14atm.*

*-Shaft proksymalny 1,9F, dystalny 2,55 (1,0-2,55mm); 2,7F (2,5-4,0mm).*

*-Crossing profile dla balonu 1,5mm 0,0193".*

*-Profil wejścia dla wszystkich średnic 0,016".*

*-Wszystkie rozmiary cewnika kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F.*

*-Posiada dobrze widoczne w fluoroskopii ~~niemetalowe~~ platynowo - irydowe znaczniki.*

*-Możliwość wykonania KBT dla cewnika prowadzącego 6F dla dwóch balonów niemniejszych niż 3,0mm.”*

**W załączeniu przekazuję: opis przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 1a do SWZ) uwzględniający powyższe odpowiedzi i modyfikacje.**