Nr sprawy: DFP.271.113.2019.KK Kraków, dnia 19.02.2020 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (zestawy chirurgiczne i opatrunki do mocowania cewników centralnych).*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 1**

Dotyczy pakietu nr 3 pozycji 1.

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby oferowany podkład posiadał udźwig 220 kg oraz zapewniał izolację termiczną pacjenta podczas zabiegu?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i potwierdza wymagania aby oferowany podkład posiadał udźwig 220 kg oraz zapewniał izolację termiczną pacjenta podczas zabiegu.**

**Pytanie 2**

Dotyczy pakietu nr 3 pozycji 1.

Czy Zamawiający dopuści do oceny podkład o mniejszym udźwigu niż 220 kg?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.**