DFP.271.17.2020.DB

Kraków, dnia 04.03.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemów korekty narządu rodnego i wysiłkowego nietrzymania moczu (DFP.271.17.2020.DB).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikuję Specyfikację:

Pytanie 1

Część 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pozycji nr 4 w części 1. Powodem jest całkowite zaprzestanie produkcji systemu o podanych parametrach.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz informuje, że w części 1 pozycja 4 dokonuje modyfikacji Opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie w części 1 - pozycji nr 4 ( Załącznik 1 a do specyfikacji).

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, ze zmianie ulega § 3 ust. 2 wzoru umowy, który przyjmuje brzmienie zgodnie z poniższym:

„2. Miejscem utworzenia Magazynu będzie:

a. 	Magazyn Komisowy – ul. Jakubowskiego 2, 30 – 688 Kraków (ul. Jakubowskiego 2, 30 – 688 Kraków),

b. 	Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii (ul. Kopernika 23, 31 – 501 Kraków).

Wykonawca zobowiązuje się do stałego utrzymania pełnego stanu magazynowego towaru ujętego w załączniku nr 1 w liczbie:

| Numer części | Numer pozycji | j.m. | Magazyn Komisowy – ul. Jakubowskiego 2, 30 – 688 Kraków (NSSU) | Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii (ul. Kopernika 23, 31 – 501 Kraków) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | szt. | 1 | 1 |
| 1 | 2 | szt. | 1 | 1 |
| 1 | 3 | szt. | 1 | 1 |
| 1 | 5 | szt. | 2 | 2 |
| 2 | 1 | szt. | 2 | 2 |
| 2 | 2 | szt. | 2 | 2 |

przez cały okres obowiązywania Umowy.”

Pytanie 2

Część 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2 z pakietu nr 2. Pozwoli nam to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadził poniższe modyfikacje treści Specyfikacji oraz załącznika nr 1a w zakresie części 1:

- Zapis w punkcie 4.3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie

4.3.	„W ramach realizacji umowy w zakresie części 1 i części 2 Wykonawca zobowiązany będzie do utworzenia magazynu komisowego w miejscach:

- Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii (ul. Kopernika 23, 31 – 501 Kraków)

- Magazyn Komisowy ( ul. Jakubowskiego 2, 30 – 688 Kraków - NSSU).

Wymagane ilości w magazynie komisowym:

| Numer części | Numer pozycji | j.m. | Magazyn Komisowy – ul. Jakubowskiego 2, 30 – 688 Kraków (NSSU) | Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii (ul. Kopernika 23, 31 – 501 Kraków) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | szt. | 1 | 1 |
| 1 | 2 | szt. | 1 | 1 |
| 1 | 3 | szt. | 1 | 1 |
| 1 | 5 | szt. | 2 | 2 |
| 2 | 1 | szt. | 2 | 2 |
| 2 | 2 | szt. | 2 | 2 |

(….)”

- Zapis w punkcie 8.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie:

8.1.	„Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

Wadium dla poszczególnych części wynosi:

| Część 1 | 14 000,00 zł |
| --- | --- |
| Część 2 | 2 000,00 zł |

(……..)”

- Zapis w punkcie 10.2.3 otrzymuje brzmienie:

10.2.3.	Próbki oferowanych wyrobów w następujących częściach i ilościach:

| CZĘŚĆ 1 | LICZBA PRÓBEK |
| --- | --- |
| pozycja | 1 | 1 szt |
| pozycja | 2 | 1 szt |
| pozycja | 3 | 1 szt |
| pozycja | 5 | 1 szt |

| CZĘŚĆ 2 | LICZBA PRÓBEK |
| --- | --- |
| pozycja | 1 | 1 szt |
| pozycja | 2 | 1 szt |

- Załącznik 1 a do specyfikacji (Arkusz cenowy) w zakresie części 1 otrzymuje brzmienie:

„(……..)”

| Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do zaopatrywania defektu przedniego i szczytowego: 1. system jednorazowy. 2. mocowanie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni załonowych przy pomocy specjalnie dedykowanego instrumentarium. 3. system mocowania przeciwobrotowy, posiadający co najmniej 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. 4. wykorzystujący siatkę polipropylenową o następujących parametrach: o monofilamentowa o niewchłanialna o gramatura – max. 16g/m2 o grubość siatki- max. 0,5 mm o wielkość porów do 1μm | 80 | sztuk |
| 2 | System do zaopatrywania defektu szczytowego: 1. system jednorazowy. 2. mocowanie do więzadeł krzyżowo-kolcowych przy pomocy specjalnie dedykowanego instrumentarium. 3. system mocowania przeciwobrotowy, posiadający co najmniej 2 punkty mocowania o kącie 360 stopni. 4. wykorzystujący siatkę polipropylenową o następujących parametrach: o monofilamentowa o niewchłanialna o gramatura – max. 16g/m2 o grubość siatki- max. 0,5 mm o wielkość porów do 1μm | 140 | sztuk |
| 3 | System do zaopatrywania defektu tylnego i szczytowego: 1. system jednorazowy. 2. mocowanie do więzadeł krzyżowo-kolcowych przy pomocy specjalnie dedykowanego instrumentarium. 3. system mocowania przeciwobrotowy, posiadający co najmniej 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. 4. wykorzystujący siatkę polipropylenową o następujących parametrach: o monofilamentowa o niewchłanialna o posiadająca co najmniej 6 otworów w części centralnej o gramatura – max. 16g/m2 o grubość siatki- max. 0,5 mm o wielkość porów do 1μm | 80 | sztuk |
| 4 | System do zaopatrywania defektu przedni (cystocoele) z jednocześnie współistniejącym wysiłkowym nietrzymaniem moczu (WNM): 1. system jednorazowy. 2. implantacja z dostępu nadłonowego i przez otwory zasłonowe. 3. system co najmniej 3 jednorazowych igieł 4. wykorzystujący siatkę polipropylenową o następujących parametrach: o monofilamentowa o niewchłanialna o posiadająca otwory o średnicy co najmniej 6 mm w części centralnej | 40 | sztuk |
| 5 | System do zaopatrywania wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) u kobiet: 1. system jednorazowy do implantacji przez otwory zasłonowe 2. metoda implantacji uniwersalna: Outside-In oraz Inside-Out 3. siatka polipropylenowa, monofilamentowa o parametrach a. szerokość siatki: ≤ 1,3 cm b. grubość siatki: ≤ 04 mm c. gramatura: ≤ 62g/m2 4. brzegi taśmy zgrzewane laserowo 5. system wyposażony w 2 igły jednorazowe z tzw. pamięcią powrotną połączone z końcami taśmy w sposób uniemożliwiający traumatyzację tkanek | 80 | sztuk |

……..”

W załączeniu przekazuję obowiązujący Arkusz cenowy (Załącznik nr 1a do Specyfikacji po zmianach z dnia 04.03.2020) oraz załącznik nr 3 – wzór umowy, uwzględniający wprowadzone zmiany.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 20.03.2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2020 r. do godz. 12:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.