DFP.271.120.2019.DB

Kraków, dnia 16.03.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku (zestawy do zabiegów  chirurgicznych (DFP.271.120.2019.DB).

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikuję Specyfikację:

Pytanie 1

Część 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe ale nie wymaga, pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycja 15 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Część 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne lateksowe? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza rękawice chirurgiczne lateksowe ale nie wymaga, pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycja 16 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Dotyczy wzoru umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niewykonanej części umowy” ?

Ad. 1 - Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę.

- Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 3 wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto części umowy wykonanej nienależycie” ?

Ad. 2 - Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę.

Pytanie 3

Część 1 poz. 1-16

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tolerancji rozmiaru osłony na stół narzędziowy i wzmocnienia +-2 cm ?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę.

Pytanie 4

Część 1 poz. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS/SMMS zamiast SMS ?.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) fartuchy chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS/SMMS, pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 poz. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 5

Część 1 poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 o odstąpienie od wymogu umieszczania na fartuchu informacji tj. rodzaj fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795. Powyższe informacje znajdują się w dokumentacji technicznej i zostaną one w toku postępowania przetargowego udostępnione Zamawiającemu. Umieszczanie informacji na temat normy/ rodzaju/ poziomu zabezpieczenia bezpośrednio na fartuchu nie winka z żadnej z obowiązujących norm, natomiast wymóg posiadania takiego produktu stanowi jedynie ograniczenie dla pozostałych oferentów. Na każdym z fartuchów podany jest jego rozmiar w postaci wszywki ?.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

Pytanie 6

Część 1 poz. 1, 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 1, 6 Miski nerkowatej 
z polipropylenu rozm. 700 ml, niebieskiej zamiast miski 800-1000 ml, przeźroczystej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

Pytanie 7

Część 1 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 2 końcówki Yankauer 
26 cm z tolerancją rozmiaru +-1cm. Wszystkie pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) końcówki Yankauer 26 cm z tolerancją rozmiaru +-1cm. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycja 2 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8

Część 1 poz. 3, 12, 13, 14, 15, 16

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 3, 12, 13, 14, 15, 16 tupferów owalnych zamiast okrągłych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) tupfery owalne. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
w części 1 pozycji 3, 12, 13, 14, 15, 16 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 9

Część 1 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 3 końcówki Yankauer 30CH 27cm +-1cm zamiast 28Ch/28 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) końcówki Yankauer 30CH 27cm +-1cm. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycji 3 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 10

Część 1 poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 4 Serwety do zabiegów neurochirurgicznych 200 x 300cm, posiadającej otwór 30 x 25cm wypełniony folią chirurgiczną, trójkątny worek do zbiórki płynów zamiast serwety 230-240 x 300 cm. Serweta wykonana z minimum dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 73g/m2. Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >140 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro nie mniej niż 75/60 N w strefie krytycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

Pytanie 11

Część 1 poz. 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 4 końcówki Yankauer 
26 cm z tolerancją rozmiaru +-1cm. Wszystkie pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) końcówki Yankauer 26 cm z tolerancją rozmiaru +-1cm. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycji 4 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 12

Część 1 poz. 5

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 5 Aspiracji typu Yankauer 12Ch/8Ch 26 cm +-1 cm, okrągła końcówka, 2 otwory, sztywna.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) aspiracji typu Yankauer 12Ch/8Ch 26 cm +-1 cm, okrągła końcówka, 2 otwory, sztywna. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycji 5 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 13

Część 1 poz. 6

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 6 Osłonę foliową na kamerę rozm. 14 x 250 cm, z taśmą mocującą zamiast 15-18 x 250 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) osłonę foliową na kamerę rozm. 14 x 250 cm, z taśmą mocującą. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycji 6 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 14

Część 1 poz. 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 8 Pojemnika na mocz 
125 ml zamiast 200 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

Pytanie 15

Część 1 poz. 9

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 9 Opaski dzianej 14 cm x 5m zamiast 15 cm x 4 m.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) opaski dzianej 14 cm x 5m. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycji 9 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16

Część 1 poz. 10, 13, 14

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 10, 13, 14 fartuchów 
w rozmiarze L z dodatkowym wzmocnieniem w części przedniej i na przedramionach zamiast fartuchów bez wzmocnienia. Pozostałe właściwości jakościowe bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

Pytanie 17

Część 1 poz. 10

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 10 Taśmy lepnej 
z tolerancja rozmiaru: 9-10 x 49-50cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) taśmę lepną z tolerancja rozmiaru: 9-10 x 49-50cm. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycji 10 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 18

Część 1 poz. 12, 13

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 12, 13 Ręczników chłonnych 30 x 30cm zamiast 18-20 x 25 x 40 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) ręczniki chłonnych 30 x 30cm. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycji 12,13 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 19

Część 1 poz. 13 (punkt: 4, 5, 6) poz. 14 (punkt: 4, 5, 6)

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 13 ( punkt 4, 5, 6), 14 
(punkt 4, 5, 6, ) serwet operacyjnych o wymaganym przez Zamawiającego rozmiarze z taśmami lepnymi wykonanych z materiału trójwarstwowego ze wzmocnieniem w części krytycznej (dodatkowy pad chłonny) o łącznej gramaturze 131 g/m2 zamiast gramatury 74 g/m2 w części wzmocnionej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

Pytanie 20

Część 1 poz. 5 (punkt: 15)

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 5 ( punkt 15) serwety chirurgicznej 75x100cm z przyklejanym otworem wielk. ok; 10 x 20 cm, wykonanej z dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 56g/m2. Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >200 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej . Wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro nie mniej niż 75/79 N 
w strefie krytycznej zamiast obłożenia chirurgicznego 75 x 100cm z przyklejanym otworem wielk 
ok; 10 x 20 cm, wykonane z dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 56g/m2. Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >250 cm H2O w strefie krytycznej i mniej krytycznej . Wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro nie mniej niż 75/80 N w strefie krytycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

Pytanie 21

Część 1 poz. 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 1 opatrunku chłonnego 9x30 cm zamiast 9-10 x 35 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

Pytanie 22

Część 1 poz. 8

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 8 opatrunku chłonnego 
9 x 10 cm zamiast 6 x 10 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

Pytanie 23

Część 1 poz. 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 1, pozycji 2 osłony w kształcie worka na ramię C o wymiarze 95 x 245 cm, wykonanej z przezroczystej folii PE o grubości min. 0,04 mm. Osłona w części otwartej wyposażona w elastyczną gumkę, umożliwiająca ściągnięcie osłony wokół ramienia C, dodatkowo na jednym z boków w części górnej i dolnej umieszczona jest taśma samoprzylepna pozwalająca na lepsze umocowanie osłony na urządzeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę

Pytanie 24

Część 1

Czy Zamawiający dopuści przestawienie próbek niesterylnych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 25

Część 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- serweta operacyjna z gaz. 45 x 45 – zamiast - Kompres gazowy laparotomijny 45 x 45 cm

- tupfery pakowane do torebki papierowej – zamiast – tupfery pakowane w indywidualnym opakowaniu zbiorczym typu torebka papierowo- foliowa

- Czyścik bez opakowania indywidualnego - zamiast pakowany indywidualnie w torebkę papierowo foliową
- miska nerkowata 700 ml, niebieska – zamiast - 800- 1000 ml

- pojemnik okrągły 1000 ml, niebieski – zamiast - Kubek z polipropylenu 1000-1200 ml, z podziałką, przezroczysty

- Organizator przewodów 2 x 22 cm - zamiast - 2-2.5x25-30 cm

- dren + aspiracja typu Yankauer – zamiast - Dren do ssaka PVC 30Ch/ 21Ch min; 2.0m + aspiracja typu

Poole prosta 21Ch

- serweta 180 x 150 cm – zamiast - Serweta operacyjna 175- 180 x 170- 175 cm

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okrągłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast - ramka szara, napis kolor

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 26

Część 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- makiet w fartuchu o długości 7,5 cm – zamiast – 8 cm

- osłona foliowa na ramię C 100 x 160 cm – zamiast 152 x 266 cm

- czyścik bez opakowania indywidualnego

- strzykawka 3 – cześciowa – zamiast - 2 częściowej

- kleszczyki do dezynfekcji rozm. 18 cm – zamiast - od 19 – 25 cm

- miska z polipropylenu 500ml niebieski – zamiast – przeźroczysta

- Aspiracja typu Yankauer 23Ch, 26 cm – zamiast - 12Ch/18Ch 25 cm

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okrągłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast ramka szara napis kolor czarny ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 27

Część 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- czyścik bez opakowania indywidualnego

- kleszczyki do dezynfekcji 18 cm – zamiast – od 19 do 24 cm

- tupfery pakowane do papierowej torebki – zamiast – indywidualne opakowanie zbiorcze typu torebka papierowo – foliowa

- miska z polipropylenu 500ml niebieska – zamiast – przeźroczysta

- Aspiracja typu Yankaur 23Ch 26 cm – zamiast Aspiracja typu Yankauer 28Ch 28 cm

- organizator przewodów 2 x 22 cm – zamiast - Organizator przewodów (rzep)2 - 2.5 x 25-30 cm,

- serweta operacyjna 180cm x 150 cm – zamiast - Serweta operacyjna 175- 180 x 170- 175 cm

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okrągłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast - ramka szara napis kolor czarny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 28

Część 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- Strzykawka 3 częściowa – zamiast - 2-częściowa

- kleszczyki 18cm – zamiast - Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm

- miska 500ml niebieska – zamiast – przeźroczysta

- czyścik bez opakowania indywidulanego

- obłożenie chirurgiczne 200 x 320cm otwór 25 x 30cm, włóknina SMS, 50g. Odporność na przenikanie płynów 41,7cm H2O – zamiast - "Obłożenie chirurgiczne do zabiegów neurochirurgicznych 230-240x 300 cm, posiadające otwór 30 x 20 cm wykonane z minimum dwuwarstwowego, chłonnego 
i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 56g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej min. 73g/m2. Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >140 cm H2O w strefie krytycznej 
i mniej krytycznej. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro nie mniej niż 75/60 N w strefie krytycznej

- serweta 50 x 70 cm – zamiast - Serweta z taśmą lepną dwuwarstwowa, podfoliowana rozm.75 x 45-50 cm, o gramaturze min. 56 g/m2

- aspiracja typu Yankauer 23Ch, 26cm – zamiast - Aspiracja typu Yankauer 12Ch/18Ch 25 cm

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okragłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast - ramka czerwona napis kolor czarny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 29

Część 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- mankiet w fartuchu chirurgicznych o długości 7,5 cm – zamiast 8 cm

- strzykawka 3 – częściowa – zamiast – 2 częściowej

- kleszczyki 18cm – zamiast – kleszczyki 19-25 cm

- miska 500 ml niebieska – zamiast – przeźroczysta

- serweta 90 x 120 cm z przylepnym otworem o średnicy 10 cm – zamiast - Obłożenie chirurgiczne

75 x 100 cm z przyklejanym otworem wielk ok; 10 x 20 cm

- aspircja typu Yankauer CH21, 26 mm – zamiast - Aspiracja typu Yankauer 12Ch/8Ch 27cm,

- organizator 2 x 22 cm – zamiast - Organizator przewodów (rzep) 2-2.5 x 25-30 cm

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okragłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast ramka czerwona napis kolor czarny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 30

Część 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- osłona foliowa na kamerę rozm. 14 x 250 cm – zamiast - Osłona foliowa na kamerę rozm. 15-18 x 250 cm

- osłona na aparaturę medyczną w kształcie kuli 140 x 140cm – zamiast - Osłona na mikroskop typu LOTUS rozm. min. 140 x 140 cm, okrągła zakończona gumką ściągającą

- serweta operacyjna 100 x 150 cm – zamiast - Serweta operacyjna 90 x 150 cm

- serweta 180 x 150 cm – zamiast - Serweta operacyjna 170-175 x 175-180 cm

- miska nerkowata 700 ml niebieska – zamiast - Miska nerkowata lub pojemnik prostokatny 
z polipropylenu rozm. 800- 1000 ml, przezroczysta

- pojemnik okrągły 500 ml niebieski z podziałką – zamiast - Kubek z polipropylenu 500 ml, z podziałką, przezroczysty

- kieliszek 60ml – zamiast - Kieliszek z polipropylenu 20-30 ml

- Kleszczyki 18cm – zamiast Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm

- organizator przewodów 2 x 22cm – zamiast - Organizator przewodów (rzep) 2-2.5 x 25-30 cm, przyklejany

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okrągłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast ramka żółta napis kolor czarny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 31

Część 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- Kleszczyki do dezynfekcji rozm. 18 cm – zamiast kleszczyki od 19 do 24 cm

- Kieliszek z polipropylenu 60ml – zamiast 20-30 ml

- serweta operacyjna 180 x 150 cm – zamiast - Serweta operacyjna 170-175 x 175-180 cm

- organizator przewodów 2 x 22 cm – zamiast - Organizator przewodów (rzep) 2-2.5 x 25-30 cm,

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okragłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast ramka żółta napis kolor czarny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 32

Część 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- podkład o chłonności 1177 ml – zamiast - Podkład chłonny, o chłonności min.2000 g, rozm. 60 x 90cm

- kieliszek 60 ml – zamiast - Kieliszek z polipropylenu 20-30 ml

- pojemni na mocz 150 ml – zamiast - Pojemnik na mocz 200 ml

- organizator przewodów 2 x 22cm – zamiast - Organizator przewodów (rzep) 2-2.5 x 25-30 cm,

- końcówka Yankauer 21Ch - zamiast - Końcówka doosysania pola operacyjnego mini zagięta CH16

- serweta 180 x 150 cm – zamiast - Serweta operacyjna rozm.170- 175 x 175 -180 cm,

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okragłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast ramka żółta napis kolor czarny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 33

Część 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- kubek z polipropylenu niebieski – zamiast - Kubek z polipropylenu 500 ml, z podziałką, przezroczysty

- podkład o chłonności 1177ml – zamiast - Podkład chłonny, o chłonności min. 2000 g, rozm. 60 x 90 cm

- organizator przewodów 2 x 22 cm – zamiast - Organizator przewodów (rzep) 2-2.5 x 25-30 cm, przyklejany

- serweta 180 x 150cm – zamiast - Serweta operacyjna 170-175 x 175-180 cm

- Końcówka Yabkauer Ch21 – zamiast - Końcówka do odsysania pola operacyjnego mini zagięta CH16

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okragłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast ramka żółta napis kolor czarny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 34

Część 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- ściągająca osłona na aparaturę medyczną w kształcie kuli 140cm x 140 cm – zamiast - Osłona na posiadany mikroskop LOTUS rozm. min. 140 x 140 cm, okrągła zakończona gumką

- czyścik bez opakowania indywidualnego – zamiast - Czyścik do elektrody 5 x 5 cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową

- kieliszek 60ml – zamiast - Kieliszek z polipropylenu 20-30ml

- serweta 180 x 150 cm – zamiast - Serweta operacyjna 170-175 x 175-180 cm, z taśma samoprzylepną, podfoliowana o gramaturze min. 56 g/m2

- organizator przewodów 2 x 22cm – zamiast - Organizator przewodów (rzep) 2-2.5 x 25-30cm, przyklejany

- taśma lepna 10 x 50 cm – zamiast - Taśma lepna 9 x 49 cm

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okrągłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast ramka żółta napis kolor czarny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 35

Część 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- serweta 180 x 150 cm – zamiast - Serweta operacyjna 170-175 x 175-180 cm

- czyścik bez opakowania indywidualnego – zamiast - Czyścik do elektrody 5 x 5 cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową

- końcówka Yankauer Ch21 – zamiast - Końcówka do aspiracji mini zagięta CH16

- organizator przewodów 2 x 22 cm – zamiast - Organizator przewodów (rzep) 2-2.5 x 25-30 cm, przyklejany

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okragłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast ramka żółta napis kolor czarny
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 36

Część 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- ręcznik 30 x 30 cm – zamiast - Ręcznik chłonny 18-20 x 25-40 cm

- organizator przewodów 2 x 22 cm – zamiast - Organizator przewodów (rzep) 2-2.5x25-30cm, przyklejany

- obłożenie rozmiar 200/270 x 300 cm, otwór 25 c 30cm, zintegrowana z osłonami na kończyny, bez kieszeni, możemy dodać dodatkowo torby 40 x 30cm – zamiast - Obłożenie do laparoskopii z otworem brzuszno-kroczowym w pozycja litotomijna. Rozmiar 200-250/260-300 cm otwór w okolicach krocza 
10 x 13-15 cm, otwór - jama brzuszna rozmiar 30-32 x 30-32cm, zintegrowane kieszenie dwu- komorowe z dwóch stron obłożenia rozmiar 45 x 35-45 cm.

- tupfery pakowane w papierową torebkę – zamiast - Tupfer okrągły gazowy 30 x 30 cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową

- dren + aspiracja typu Yankauer – zamiast - Dren do ssaka PVC 30Ch/ 21Ch min; 2.0m + aspiracja typu Poole prosta 21Ch, okrągła końcówka

- czyścik bez opakowanie indywidualnego – zamiast - Czyścik do elektrody 5 x 5 cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okragłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast - ramka szara napis kolor czarny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 37

Część 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- serweta 90 x 75 cm, rozmiar wzmocnienia 25 x 60 cm – zamiast - Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75 x 75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20x35cm

- serweta 180 x 180cm, rozmiar wzmocnienia 25 x 60 cm – zamiast - Serweta operacyjna trzywarstowa 175-180 x 175 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55x20cm

- rozmiar wzmocnienia 25 x 60cm – zamiast - Serweta operacyjna trzywarstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55 x 20 cm

- ręcznik 30 x 30cm – zamiast - Ręcznik chłonny 18-20 x 25-40 cm

- organizator przewodów 2 x 22cm – zamiast - Organizator przewodów (rzep) 2-2.5 x 25-30 cm,

- tupfery pakowane w papierową torbę – zamiast - Tupfer okrągły gazowy 30 x 30 cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową

- dren CH30 + aspiracja typu Yankauer CH21 – zamiast - Dren do ssaka PVC 30Ch/ 21Ch min; 2.0m - aspiracja typu Poole prosta 21Ch, okrągła końcówka

- kleszczyki 18 cm – zamiast - Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm

- czyścik bez indywidualnego opakowania – zamiast - Czyścik do elektrody 5 x 5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okrągłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast ramka szara napis kolor czarny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 38

Część 1 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- serweta 90 x 75 cm, rozmiar wzmocnienia 25 x 60cm – zamiast - Serweta trzywarstwowa z taśmą lepną 75 x 75 cm, wzmocniona padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 20 x 35 cm

- serweta 180 x 180 cm, rozmiar wzmocnienia 25 x 60cm – zamiast - Serweta operacyjna trzywarstowa 175-180 x 175 cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55 x 20cm.

- serweta ze wzmocnieniem w rozmiarze 25 x 60 cm – zamiast - Serweta operacyjna trzywarstwowa 240 x 150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona dodatkowo padem chłonnym o gramaturze padu min. 74g/m2 rozmiar 50-55 x 20 cm

-  ręczniki 30 x 30 cm – zamiast - Ręcznik chłonny 18-20 x 25-40 cm

- tupfery pakowane w torebkę papierową – zamiast - Tupfer okrągły gazowy 30 x 30 cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową

- kleszczyki 18 cm – zamiast - Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm

- czyściki bez opakowania indywidualnego – zamiast - Czyścik do elektrody 5 x 5cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okrągłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast ramka szara napis kolor czarny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 39

Część 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- obłożenie 160/240/180cm zintegrowane z osłonami na kończymy, z otworem samoprzylepnym 
w okolicy krocza o wymiarach 10 x 15 cm – zamiast - Obłożenie podstawowe min. 2-warstwowe gramatura min 56g/m2, rozmiar 200/270 x 220 cm, osłony na nogi i ekran anestezjologiczny posiadający otwór w okolicach krocza przylepny o wymiarach 13-15 x 24-25cm

- serweta pod pośladki 75 x 90cm – zamiast - Serweta pod pośladki 75 x 100cm

- obłożenie 160/240/180cm zintegrowane z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 x 15 cm, zintegrowana z torbą na płyny – zamiast - Obłożenie chirurgiczne ginekologiczne 60-75 x 116-120 cm, otwór przyklejany 8-9 x 11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów (160/240/180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 x 15 cm, zintegrowana z torbą na płyny)

- tupfery pakowana w papierowe torebki – zamiast - Tupfer okrągły gazowy 30 x 30cm (gaza 17-20-nitkowa, znacznik Rtg) pakowane indywidualnie w torebkę papierowo- foliową

- kleszczyki 18 cm – zamiast - Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okrągłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast - ramka niebieska napis kolor czarny

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 40

Część 1 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści poniższe modyfikacje w zakresie zestawu:

- obłożenie 160/240/180cm zintegrowane z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym 
w okolicy krocza o wymiarach 10 x 15cm – zamiast - Obłożenie podstawowe min. 2-warstwowe gramatura min 56g/m2, rozmiar 200/270x220 cm, osłony na nogi i ekran anestezjologiczny posiadający otwór przylepny w okolicach krocza o wymiarach 13-15 x 24-25 cm

- serweta pod pośladki 75 x 90cm – zamiast - Serweta pod pośladki 75 x 100 cm

- obłożenie 160 /240/180 cm cm zintegrowane z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10x15 cm – zamiast - Obłożenie chirurgiczne ginekologiczne 60-75 x 116-120 cm, otwór przyklejany 8-9 x 11cm, zintegrowany worek do przechwytywania płynów

- aspiracja typu Yavkauer 7mm – zamiast - aspiracja typu Yankauer 8mm(7mm)

- strzykawka 3 cześciowa – zamiast - Strzykawka 10 ml, 2-częściowa

- kleszczyki 18 cm – zamiast - Kleszczyki do dezynfekcji rozm. od 19 do 24 cm

- czyścik bez opakowania indywiduwalnego – zamiast - Czyścik do elektrody 5 x 5 cm, pakowany indywidualnie w torebkę papierowo- foliową.

- odstąpienie od wymogu aby oznaczenie znajdowało się dodatkowo na etykiecie bocznej

- oznaczenie kolorystyczne okrągłe na etykiecie wewnętrznej – zamiast ramka niebieska napis kolor czarny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę oraz informuje, 
że podtrzymuje zapisy Specyfikacji.

Pytanie 41

Część 1 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści aspirację typu Yankauer 12Ch 20 cm, zagięta z kontrolą siły ssania i 2 otworami ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) aspirację typu Yankauer 12Ch 20 cm, zagięta z kontrolą siły ssania i 2 otworami. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycji 2 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 42

Część 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści aspirację typu Yankauer 12Ch 20 cm, zagięta z kontrolą siły ssania i 2 otworami ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) aspirację typu Yankauer 12Ch 20 cm, zagięta z kontrolą siły ssania i 2 otworami. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycji 4 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 43

Część 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści aspirację typu Yankauer 12Ch 20 cm, zagięta z kontrolą siły ssania i 2 otworami? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę, oraz dopuszcza (ale nie wymaga) aspirację typu Yankauer 12Ch 20 cm, zagięta z kontrolą siły ssania i 2 otworami. Pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w części 1 pozycji 5 dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie Załącznika 1 a do Specyfikacji (Arkusz cenowy, część 2 pozycja 2)

Zgodnie z dokonaną modyfikacją w Arkuszu cenowym zapis w części 2 pozycja 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Każdy zestaw powinien być oznaczony kolorystycznie celem jego łatwiejszej identyfikacji. Oznaczenie powinno znajdować się na wewnętrznej etykiecie (elementy barwne naniesione na tą etykietę) oraz na dodatkowej etykiecie bocznej (nazwa zestawu w kolorowej ramce). Wymagane oznaczenie kolorystyczne: "LAPAROSKOPIA-1 ''- ramka szara napis kolor czarny.

Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w minimum trzy samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines.

Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej  wyniki badań producenta gotowych, sterylnych wyrobów, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną.”

W załączeniu przekazuję Opis przedmiotu zamówienia – po zmianach z dnia 16.03.2020r. 
stanowiący Załącznik nr 1a do Specyfikacji, uwzględniający wprowadzone zmiany.

Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 31.03.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020 r. do godz. 10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.