Nr sprawy: DFP.271.109.2021.DB

Kraków, dnia 24.11.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do zabiegów dla pracowni angiografii 
i radiologii interwencyjnej, materiałów chirurgicznych, sprzętu do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej (DFP.271.109.2021.DB).

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam ciąg dalszy odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy części 10 poz. 2:

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 350cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dren o długości 350 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Dotyczy części 10 poz. 1-8:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiane jałowe produkty do wykorzystania na bloku operacyjnym powinny być opakowane co najmniej dwuwarstwowo, to znaczy całkowicie zamknięte 
w wewnętrznym perforowanym worku foliowym oraz zapakowane w zewnętrznym opakowaniu papierowo-foliowym ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opakowania jałowych produktów zgodnie z SWZ tj: wewnętrznie z worka foliowego i zewnętrzne opakowanie folia-papier.

Pytanie 7

Dotyczy części 10 poz. 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania o długości roboczej 155 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy części 4:

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności a tym samym możliwość uzyskania lepszych (niższych), wartości ofert, wnosimy o dopuszczenie systemu do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych o wysokiej widoczności, o następujących cechach:

- rekomendowany do naczyń o średnicy: od 1.0mm do 5.5mm

- stenty o średnicach: od 2.5mm do 6.0mm; długość od 16mm do 50mm, kompatybilny z mikrocewnikiem: 0,0165" i 0.021” ID

- zaopatrzony w trzy platynowe markery dystalne i dwa platynowe markery proksymalne oraz DFT dwa platynowe mikrofilamenty biegnące spiralnie przez całą długość urządzenia

- budowa hybrydowa – otwarto oraz zamkniętokomórkowa jednocześnie

- budowa segmentowa stentu ułatwiająca dopasowanie długości urządzenia do wielkości zakrzepu

- dokładne pozycjonowanie w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP 
z możliwością wycofania produktu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie 9

Dotyczy części 7:

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 7, dopuści złożenie oferty cewnikiem do aspiracji skrzeplin 
o długości 140cm, dostępnymi w dwóch wersjach z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność lub bez – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055’’), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a’30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy części 10 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH24 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy części 10 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy części 10 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści końcówkę odsysającą z pola operacyjnego typu „YANKAUER” w rozmiarze CH24 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy części 10 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści końcówkę odsysającą z pola operacyjnego do odsysania dużych objętości typu Yankauer w rozmiarze CH24 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy części 10 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści zagiętą końcówkę typu Yankauer w rozmiarze CH24 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie 15

Dotyczy części 10 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 5,6/8 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy części 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu system o rozmiarach 4.0 x 22 mm, 4.0 x 30 mm, 4.5 x 29 mm,
4.5 x 37 mm, 5.5 x 37 mm, 6.0 x 44 mm 2, Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na system do mechanicznej trombektomii bez mikrocewnika

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje wymagania zawarte w SWZ.

W załączeniu przekazuję obowiązujący Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a do SWZ- część 10), uwzględniający wprowadzone zmiany.