DFP.271.61.2021.DB

Kraków, dnia 04.08.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej. (DFP.271.61.2021.DB).

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedź na pytanie wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję SWZ.

Pytanie 1

Dotyczy części 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Części nr 1 cewnika do aktywnego wspomagania lewej komory serca o średnicy pompy 14F, pozostałe parametry bez zmian ?

Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie umożliwi nam wzięcie udziału w w/w postępowaniu i zaoferowanie Zamawiającemu sprzętu najnowszej generacji i o najwyższej jakości 
z powodzeniem stosowanego w wielu wiodących ośrodkach na terenie Europy.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz dopuszcza cewnik do aktywnego wspomagania lewej komory serca o średnicy pompy 14F, pozostałe parametry bez zmian. Jednocześnie Zamawiający informuje, że  modyfikuje SWZ.