DFP.271.75.2020.DB

Kraków, dnia 22.07.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

# Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnego rodzaju odczynników wraz z kontrolami, kalibratorami, płynami i innymi materiałami zużywalnymi do oznaczania parametrów krzepnięcia wraz z dzierżawą analizatorów (5 sztuk) i stacją uzdatniania wody (3 sztuki). DFP.271.75.2020.DB

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedź na pytanie wykonawcy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłączenie się do już istniejących w dedykowanych pomieszczeniach instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej ?

Odpowiedź:

W zakresie sanitarnym:

Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie się do instalacji  wodno - kanalizacyjnej w celu podłączenia analizatorów w planowanych budynkach tj. Kopernika 17 i 15 b.

Natomiast celem podłączenia analizatorów do instalacji wodno - kanalizacyjnej w pomieszczeniach przy ul. Jakubowskiego 2 Zamawiający będzie musiał uzyskać zgodę na włączenie się do instalacji od Generalnego Wykonawcy. Zgoda jest niezbędna ponieważ budynek jest na gwarancji.

W zakresie elektrycznym:

- Dla aparatów instalowanych Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) 
ul. Jakubowskiego 2,  C,+2, pom. C.LD.2.19 :

Urządzenia należy przyłączyć do miejscowych gniazd 230V zasilanych z rozdzielni TRC.2.2

- Dla aparatów instalowanych w pomieszczeniach przy ul. Kopernika 17 i 15 b:

Urządzenia należy zasilać z miejscowych gniazd 230V.

W zakresie teletechnicznym:

Zamawiający wyraża zgodę na podłączenie się do istniejącego gniazda RJ45 sieci LAN będącego własnością Zamawiającego.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga instalacji dodatkowej klimatyzacji w dedykowanych pomieszczeniach ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga instalacji dodatkowej klimatyzacji w pomieszczeniach na ul. Kopernika 15 b 
i ul. Jakubowskiego 2. Zamawiający informuje, że w lokalizacji – ul. Kopernika 17 jest już klimatyzacja.

Pytanie 3

Czy Zamawiający udostępni dokumentację projektową pionów wodno-kanalizacyjnych w dedykowanych pomieszczeniach ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji pionów wodno-kanalizacyjnych w budynkach SU. W budynku przy ul. Kopernika 17/ pom. -1.106 (laboratorium) na przeciwległych ścianach znajdują się: odpływy kanalizacji fi50 po 1szt, ujęcie wody zimnej - 1/2 cala – po 1szt.. W budynku przy ul. Kopernika 15B/ pom. nr 6 (pracownia) znajdują się: odpływ kanalizacji fi50, ujęcie wody zimnej - 3/4 cala. W ścianie pomieszczenia jest pion kanalizacyjny fi 110mm.

W Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego -  bud. C,+2, pom. C.LD.2.19 istnieje możliwość podłączenia aparatów do pionów wodno -kanalizacyjnych (piony w ścianie pomieszczenia). Zamawiający w załączeniu przedstawia rzut kondygnacji C,+2 - załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 3  - zrzut nr 1 i 2).

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie stacji uzdatniania wody, która jest obecnie zainstalowana na ul. Kopernika 15 i jest własnością oferenta, do analizatora koagulologicznego ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów WZORU UMOWY

Do treści § 3a pkt. 2b): prosimy o uzupełnienie zapisu: „Czas podłączenia nie może przekroczyć 14 dni liczonych od zgłoszenia przez Szpital Uniwersytecki gotowości do podłączenia chyba że opóźnienie podłączenia do LSI nie będzie wynikało z działań Wykonawcy a dostawcy rozwiązań IT ?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że we wzorze umowy nie ma § 3a pkt. 2 b). Niezależnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów WZORU UMOWY

Do treści § 8 pkt. 7: prosimy o dodanie do treści ww. punktu następującego zapisu.
„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. 
W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom”.

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, 
a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów WZORU UMOWY

Do treści § 9 ust. 3: prosimy o dodanie lit k) w brzmieniu: „Pomimo podejmowania przez pytającego 
i spółki z jego grupy kapitałowej wzmożonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę wzoru umowy. Zamawiający wyjaśnia, że 
w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, decyzja w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy będzie podlegała analizie i weryfikacji w odniesieniu do okoliczności danego przypadku, w oparciu o wyjaśnienie złożone przez Wykonawcę.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Do treści § 6 pkt. 1-3:  Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o dodanie zapisów, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych:

- Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

- Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem ……………………………….

- Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

- Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

- W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.
Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania
a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.

- W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

- W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

- W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Administrator Danych nie wyraża ogólnej zgody na podpowierzenie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający innym podmiotom, jak również na przekazywanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający do podprzetwarzających w państwach trzecich, przed zapoznaniem się z wykazem podprzetwarzających oraz uzyskaniem potwierdzenia, że podmioty te spełniają wymagania wynikające 
z RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.

Administrator Danych nie wyraża ogólnej zgody na udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania przez Podmiot Przetwarzający standardowych klauzul umownych w imieniu Administratora w celu transferu danych osobowych do państw trzecich.

Pytanie 9

Dotyczy części nr 2 oraz rozdz. 3 ppkt 3.7.4 SIWZ.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aktualnych kart charakterystyki substancji (MSDS) 
w języku angielskim dla asortymentu zaoferowanego w części 2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto informuję, że termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 30.07.2020 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2020 r. o godz. 10:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.