Kraków, dnia 07.10.2021 r.

DFP.271.89.2021.LS

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów laboratoryjnych i odczynników.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

Pytanie 1

Dotyczy części nr 3, Arkusz cenowy, poz. 16

Ze względu na fakt, iż w ofercie statywy chłodzące do przeciwciał są dostępne w różnych kolorach, aby były łatwo odróżnialne od siebie dla Użytkownika, a każdy z kolorów ma przyporządkowany inny numer katalogowy, w związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy wyrazi zgodę na zaproponowanie 6 numerów katalogowych w punkcie 16, tym samym 6 kolorów statywów co będzie korzystniejsze w pracy Użytkownika.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy SWZ 10.2.3.1 – Przedmiotowe środki dowodowe (dot. części 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty metodyków/ instrukcji/ ulotek metodycznych/ specyfikacji produktów w zakresie części 3, w zamian za udostępnienie strony internetowej producenta, z której Zamawiający będzie mógł samodzielnie pobierać ulotki/metodyki w j. angielskim?

Ze względu na dużą ilość oferowanych produktów (łącznie 187 pozycji dla części 3), zgoda na powyższe znacznie ułatwi przygotowanie oferty.

W przypadku braku zgody na powyższe, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie powyższych przedmiotowych środków dowodowych w j. angielskim wraz z ofertą?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z pkt 10.2.3.1 SWZ.

Zamawiający jednocześnie dopuszcza złożenie przedmiotowych środków dowodowych (o których mowa w pkt . 10.2.3 SWZ) w języku angielskim. W związku z tym zmianie ulega pkt. 11.7 SWZ, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11.7. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski (z wyłączeniem przedmiotowych środki dowodowe, o których mowa w pkt. 10.2.3 SWZ, względem których dopuszcza się aby były w języku angielskim).”

Pytanie 3

Dotyczy części nr 3: rozdz.3.5 SWZ oraz pkt. 8 Formularza oferty

W związku z tym, że przedmiot postępowania w części nr 3 poza odczynnikami będącymi wyrobami medycznymi, dla których zostały wystawione deklaracje zgodności CE IVD, obejmuje również produkty RUO i odczynniki chemiczne, dla których nie ma zastosowania ustawa o wyrobach medycznych, zwracamy się z prośbą o dodanie do niniejszego zapisu zastrzeżenia „o ile dotyczy”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

Oprócz tego Zamawiający informuje, iż zmianie ulega treść pkt 3.5 SWZ, pkt 8 formularza oferty oraz § 3 ust. 4 wzoru umowy, których brzmienie przedstawiono na końcu niniejszego pisma.

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy, § 8 ust. 3 (dotyczy pakietu nr 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 10% wartości niezrealizowanej części umowy (…)?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy § 8 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy, § 7 ust. 1 a) (dotyczy pakietu nr 3)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu poprzez dodanie zwrotu:

1. Szpital Uniwersytecki zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w części lub w całości, w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji, o przypadkach, o których mowa poniżej tj.:

a) powtarzającego się co najmniej trzykrotnego bezskutecznego upływu terminów określonych w § 3 ust. 3,

9 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 wzoru umowy.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy, § 7 (dotyczy pakietu nr 3)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przed odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy § 7 wzoru umowy.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega:

- pkt. 3.5 SWZ, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3.5. Dotyczy części 2 (poz. 1-3, 5-12, 14-17), części 3 (poz. 1, 7-8, 11-13, 15, 21-24, 27-32, 35-36, 38, 40-43, 46, 48, 52-53, 56-58, 65-66, 68, 70, 72, 76-77, 79, 84, 86-88, 90, 93-94, 96, 99-100, 103-106, 109-112, 117, 123-125, 130-132, 144-145, 148, 152, 154-155, 160, 169-171, 175, 177, 180-182: Oferowane produkty muszą być dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych (o ile dotyczy).”

- pkt 8 formularza oferty (zał. nr 1 do SWZ), który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„8. Dotyczy części 2 (poz. 1-3, 5-12, 14-17), części 3 (poz. 1, 7-8, 11-13, 15, 21-24, 27-32, 35-36, 38, 40-43, 46, 48, 52-53, 56-58, 65-66, 68, 70, 72, 76-77, 79, 84, 86-88, 90, 93-94, 96, 99-100, 103-106, 109-112, 117, 123-125, 130-132, 144-145, 148, 152, 154-155, 160, 169-171, 175, 177, 180-182: Oświadczamy, że oferowane przez nas produkty są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych (o ile dotyczy). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.”

- § 3 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

,,§ 3 ust. 4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy Produktów dopuszczonych do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (o ile dotyczy).1”

1 Dotyczy części 2 poz. 1-3,5-12,14-17, części 3 poz. 1,7,8,11-13,15,21-24, 27-32, 35,36 38,40-43 46,48,52,53,56-58 65,66,68,70,72,76,77,79,84,86-88,90,93,94,96,99,100,103-106,109-112,117,123-125,130-132,144,145,148,152,154,155,160,169-171, 175,177,180-182.

W załączeniu przekazuję formularz oferty (zał. nr 1 do SWZ), arkusz cenowy (zał. nr 1a do SWZ) oraz wzór umowy (zał. nr 3 do SWZ), uwzględniające powyżej udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany.