Kraków, dnia 27.05.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.69.2020.SP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów instalacyjnych, elektrycznych.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Część 1

Poz. 19. Czy Zamawiający dopuści żarówkę ledową LED E27, barwa biała ciepła, 9W o strumieniu świetlnym 806Lm lub 11w o strumieniu świetlnym 1055Lm?

Odpowiedź:

Tak dopuszczalny jest zamiennik tradycyjnej żarówki 75W o mocy strumienia świetlnego co najmniej 800 Lm.

Pytanie  2

Część 1

Poz. 30, 51 Żarówka wycofana ze sprzedaży bez zamiennika, proszę o wykreślenie z zestawienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie poz. 30, 51 z zestawienia. Obie żarówki z poz. 30, 51 na chwile obecną są dostępne w sprzedaży.

Pytanie  3

Część 1

Poz. 48. Barwa 3000K została wycofana ze sprzedaży, czy Zamawiający dopuści barwę światła 3500K?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza barwę światła 3500K.

Pytanie  4

Część 1

Poz. 59. Producenci źródeł światła bardzo często zmieniają moce żarówek ledowych przy zachowaniu takich samych parametrów świetlnych. Proszę o dopuszczenie żarówki ledowej +/- 1W?

Odpowiedź:

Żarnik Led liniowy 78mm 12W 230V musi być zamiennikiem 100W żarnika halogenowego o mocy strumienia świetlnego co najmniej 1050Lm.

Pytanie  5

Część 1

Poz. 64. Nie występuje świetlówka kompaktowa 18W/830 na trzonku G23. Proszę o informację czy Zamawiający potrzebuje świetlówkę kompaktową 18W/830 i trzonku G24d, czy 11W/830 na trzonku G23?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga świetlówkę kompaktową 18W/830 2 piny trzonek GX24d-2.

W załączeniu Zamawiający przekazuję Arkusz Cenowy zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.