Kraków, dnia 27.10.2020 r.

Nr sprawy :DFP.271.142.2020.SP

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów instalacyjnych, elektrycznych.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

**Pytanie 1**

Część 1 Poz. 19.Proszę o dopuszczenie lampy LED A60 9W E27 3000K 240V 806Lm lub A60 11W E27 3000K 240V 1055Lm, różnice w strumieniu w porównaniu do 10W są niewielkie.

**Odpowiedź:**

**Dopuszczalny jest zamiennik tradycyjnej żarówki 75W o mocy strumienia świetlnego co najmniej 800 Lm.**

**Pytanie 2**

Część 1 Poz. 48.Producenci wycofali ze sprzedaży świetlówkę kompaktową o mocy 21W, proszę o wykreślenie z zestawienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyrażą zgody na wykreślenie. Zamawiający dopuszcza świetlówkę kompaktową 21W 4 piny trzonek GR10q –motyl o barwie światła 3500K.**

**Pytanie 3**

Część 1 Poz. 50. Takie świetlówki są dostępne jedynie w barwie 835, proszę o dopuszczenie takich.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Dostępna jest świetlówka kompaktowa 38W/830 4 piny trzonek GR10q –motyl.**

**Pytanie 4**

Część 1 Poz. 51. Żarówka ta na mocy Dyrektywy Unijnej została wycofana ze sprzedaży, proszę o usunięcie jej z zestawienia lub dopuszczenie lamp LED o tym kształcie i trzonku, czy lampa LED powinna być ściemniana? Chodzi o PAR30, czy PAR38?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie poz. 51 z zestawienia. Żarówka z poz. 51 na chwile obecną jest dostępna w sprzedaży.**

**Pytanie 5**

Część 1 Poz. 57.Producenci oferują takie lampy LED, różniące się w niewielkim zakresie mocą, proszę o dopuszczenie lampy LED o mocy 2,5W.

**Odpowiedź:**

**Dopuszczalny jest zamiennik, żarówka LED G4 2W=20W barwa ciepła o mocy strumienia świetlnego co najmniej 190 Lm.**

**Pytanie 6**

Część 1 Poz. 58.Producenci oferują takie lampy LED, różniące się w niewielkim zakresie mocą, proszę o dopuszczenie lampy LED o mocy 5W.

**Odpowiedź:**

**Dopuszczalny jest zamiennik żarówki LED G9 230V 4W biała ciepła o mocy strumienia świetlnego co najmniej 350 Lm.**

**Pytanie 7**

Część 1 Poz. 59.Lampy LED o takiej długości produkowane są o mocy 7W, proszę o dopuszczenie.

**Odpowiedź:**

**Żarnik Led liniowy 78mm 12W 230V musi być zamiennikiem 100W żarnika halogenowego o mocy strumienia świetlnego co najmniej 1050Lm.**

**Pytanie 8**

Część 1 Poz. 64. Moc świetlówki nie zgadza się z trzonkiem, proszę o sprecyzowanie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga świetlówkę kompaktową 18W/830 2 piny trzonek GX24d-2.**

W załączeniu Zamawiający przekazuję Arkusz cenowy (załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.