Kraków, dnia 09.04.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.32.2020.SP

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na* ***dostawę materiałów medycznych (materiały otolaryngologiczne, materiały opatrunkowe).***

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

**Pytanie 1**

Część1 Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie  2**

Część 1 Poz. 5 Prosimy o dopuszczenie elektrody igłowej z izolowanym trzonkiem, o łącznej długości 112 mm lub Prosimy o dopuszczenie wolframowej elektrody igłowej z izolowanym trzonkiem, o łącznej długości 115 mm.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza obydwie elektrody.**

**Pytanie  3**

Cześć 1 Poz. 6, 7, 8 Prosimy o wydzielenie poz. od 6 do 8 do osobnej części, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie  4**

Część 1 Poz. 6, 7, 8 Prosimy o dopuszczenie szczypiec o długości 20 cm, i końcówek nieprzywierających wykonanych ze stopu srebra.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wyrażą zgodę.**

**Pytanie  5**

Część 1 Poz. 10 Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm2 i powierzchni przewodzącej 110 cm2 systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem
Lub Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 164 x 117 mm,
o powierzchni przewodzącej 107 cm2.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza obydwie elektrody.**

**Pytanie  6**

Część 1 Poz. 11 Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m. Prosimy o podanie, czy kable mają być przystosowane do sterylizacji?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza kable o długości 5 m. Kable muszą być przystosowane do sterylizacji.**

**W załączeniu Zamawiający przekazuję opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.**