Kraków, dnia 30.12.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.116.2019.SP

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na* ***dostawę materiałów do zabiegów wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.***

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

**Pytanie 1**

Dotyczy przedmiotu zamówienia - część nr 2. Czy Zamawiający dopuści zbrojone koszulki   
z pokryciem hydrofobowym? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Pytanie do części 2 - Czy Zamawiający dopuści koszulki zbrojone Arrow spełniające opisane wymogi z jednym typem końcówki ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza.**

**Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 08.01.2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2020 r. o godz. 11:00. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**