Kraków, dnia 4.01.2019 r.

Nr sprawy: DFP.271.230.2018.AM

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie stołu operacyjnego (OK Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i modyfikuję specyfikację.

Pytanie 1

Dotyczy punktu 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny w którym zakres regulacji nachyleń bocznych wynosi 15°/15° prawo/lewo? Pragniemy zauważyć iż proponowana wartość tylko nieznacznie odbiega od wartości dopuszczonych i jest wystarczająca do prowadzenia zabiegów chirurgicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

W załączeniu przekazuję arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.