Kraków, dnia 16.12.2020 r.

Nr sprawy: DFP.271.160.2020.SP

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instalację i uruchomienie manometru przełykowego wysokiej rozdzielczości z rejestratorem do pomiaru pH
i impedancji wraz ze szkoleniem personelu*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz modyfikuję specyfikację.

**Pytanie 1**

Dotyczy Załącznika nr 1a do siwz: Warunki serwisu, pkt. 12 oraz § 10 pkt 5 Projektu Umowy.

Mając na względzie powołane powyżej regulacje siwz, zwracamy się o dokonanie zmian ww. punktów.

Powyższe wynika z faktu, że zgodnie z zapisami Załącznika nr 1a do siwz: Warunki serwisu, pkt. 12 oraz § 10 pkt 5 Projektu Umowy maksymalny czas naprawy wynosi 3 dni robocze, a w przypadku naprawy wymagającej importu części zamiennych od producenta 7 dni roboczych, co jest niezgodne z Załącznikiem nr 1a do siwz: Parametry techniczne i eksploatacyjne - Warunki gwarancji, pkt. 4, zgodnie z którym maksymalny czas naprawy wynosi 7 dni roboczych, a w przypadku naprawy wymagającej importu części zamiennych od producenta 14 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonuje zmian w punkcie 12 załącznika nr 1a dotyczącym Warunków serwisu, zgodnie z którym zakończenie działań serwisowych ma nastąpić w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.**

**Zmianie ulega również §10 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:**

***„5.*** *Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy Sprzętu do* ***…godzin [max. 24 godziny]3*** *od momentu wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika Wykonawcy przy uszkodzonym Sprzęcie. Czas zakończenia naprawy będzie wynosił do 7*  ***Dni roboczych*** *(a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do -* ***14 Dni roboczych)*** *liczonych od dnia wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. W przypadku naprawy Sprzętu trwającej* ***dłuższej niż okresy wskazane w zdaniu poprzednim,*** *Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Szpitalowi Uniwersyteckiemu w tym terminie Sprzętu*

*zastępczego o parametrach takich samych lub lepszych niż Sprzęt będący przedmiotem zamówienia”*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*3 Zapis uzależniony od złożonej przez Wykonawcę oferty.*

W załączeniu Zamawiający przekazuję, Opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniający powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.