Nr sprawy: DFP.271.56.2018.EP Kraków, dnia 19.03.2018 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa elektrod laparoskopowych i instrumentów”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

**Pytanie 1:**

Część 1, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie instrumentu o długości 25 cm i prostych szczękach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

*.***Pytanie 2:**

Część 2, poz. 8, 9

Prosimy o wydzielenie poz. 8 i 9 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3:**

Część 2, poz. 10

Prosimy o dopuszczenie elektrody o długości 40 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4:**

Część 3, poz.1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 5:**

Część 3, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie instrumentu o długości 25 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 6:**

Część 3, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie instrumentu o długości 34 cm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 7:**

Dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści narzędzie wielorazowe do zamykania naczyń do 7 mm wraz z jednoczesnym cięciem do zabiegów klasycznych z końcówką zagiętą o długości narzędzia 200 mm zapewniając oprzyrządowanie do 18 zabiegów wraz z użyczeniem diatermii elektrochirurgicznej na okres 1 roku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia **22.03.2018 r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.03.2018 r. o godz. 13:00.** Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.