Kraków, dnia 29.01.2020 r.

DFP.271.129.2019.EP

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznych materiałów medycznych jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

**Pytanie 1:**

do części nr 1 pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejscu czepca, paskowego mocowania pacjenta firmy Care Fusion o niżej podanych parametrach, system LP przez ostatnie miesiące był niedostępny na rynku, obecnie nasza firma jest oficjalnym dystrybutorem firmy Care Fusion i cały asortyment do Infant Flow LP jest już w sprzedaży.

Parametry:
Paskowe mocowanie wykonane w kształcie litery T z bardzo elastycznego materiału, końcówki zapinane na rzepy. Unikalna konstrukcja pasków mocujących na głowę zapewnia odpowiednie dopasowanie do obwodu głowy i bezpieczne zamocowanie generatora. Intuicyjne szybkie założenie opaski nie wymaga obsługi przez więcej niż jedną osobę. Mocowanie paskowe na głowę dostępne jest w sześciu rozmiarach zależnie od obwodu głowy od 17 cm do 42 cm, rozmiar XS, S, SM, M, L, XL. Pakowane indywidualnie w kartonikach po 10 sztuk.

Rozmiary Care Fusion:
Mocowanie paskowe Infant Flow LP, bardzo małe
Mocowanie paskowe Infant Flow LP, małe
Mocowanie paskowe Infant Flow LP, średnio małe
Mocowanie paskowe Infant Flow LP, średnie
Mocowanie paskowe Infant Flow LP, duże
Mocowanie paskowe Infant Flow LP, bardzo duże

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 2:**

Część 9

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje zbiornik płynu mózgowo-rdzeniowego o średnicy 13 mm w komplecie z drenem komorowym o dł. 23,5 cm, implanty pakowane indywidulanie, wykonane z silikonu medycznego, reszta parametrów wg SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3:**

Część 4 poz. 3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie przedłużacza zakończonego zakrętką od strony męskiej oraz portem bezigłowym od strony żeńskiej przy objętości wypełnienia 0,3ml?

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 4:**

Dot. Załącznik nr 1 a Część nr 5 poz.3

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie jakimi rozmiarami łączników T są Państwo zainteresowani – 22, 15, 12, czy 10 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje łączniki typu ”T” do układów o średnicy 12 mm.

**Pytanie 5:**

Dot. Załącznik nr 1 a Część nr 5 poz.4

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiającemu zależy na dostawie kabla modułu sterującego Aeroneb Pro- nebulizator?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przewodu podłączeniowego do modułu sterującego Aeroneb Pro.

**Pytanie 6:**

Dot. SIWZ ust. 4.2. dot. cześć nr 5 poz. 1,2,3

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający będzie zamawiał produkty w opakowaniach zbiorczych jeżeli zamówienie pojedynczych sztuk nie będzie możliwe ze względów logistycznych- opakowania zbiorcze po 5- 10 sztuk. Zgoda na powyższe będzie skutkowała przedstawieniem lepszych cen Zamawiającemu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający będzie zamawiał produkty w opakowaniach zbiorczych.

**Pytanie 7:**

Dot. Załącznik nr 1a dot. cześć nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiane elementy potrzebne są do współpracy z użytkowanym przez Zmawiającego osobno pracującym modułem Areoneb Pro zasilanym z sieci szpitalnej, nie podłączonym do respiratora.
**Odpowiedź:**

Akcesoria do nebulizacji Zamawiający będzie wykorzystywał z nebulizatorem AERONEB PRO oraz z modułem wbudowanym w respirator noworodkowy Maquet Servo-N.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy załącznika nr 1a - część nr 1 - pozycja nr 1 oraz 3

Zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 1 oraz 3 w załączniku 1a , oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje § 3 ust. 4 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Wykonawca jest właścicielem towaru znajdującego się w Magazynie do momentu jego wykorzystania przez Szpital Uniwersytecki i zobowiązuje się do jego ubezpieczenia. W pierwszej kolejności wykorzystany zostanie Towar z najkrótszym terminem ważności.”

**Pytanie 11:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „…od dnia otrzymania zawiadomienia” na „…od dnia uznania reklamacji”.
**Odpowiedź:**
Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 12:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w razie niewykonania Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości do 10 % wartości brutto nienależycie wykonanej części umowy, w razie nienależytego wykonania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego kary umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto opóźnionej części dostawy (jednak nie mniej niż 15 zł) za każdy dzień zwłoki. Kara umowna nie może przekraczać 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, przysługującego dostawcy za opóźnioną część dostawy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13:**

Część nr 1, poz. 1

W związku z niewystępowaniem masek nosowych w rozm. XS, prosimy o umożliwienie złożenia oferty na maski w rozmiarach, S, M, L.

**Odpowiedź:**

Zmawiający rezygnuje z masek noworodkowych w rozmiarze XS.

**Pytanie 14:**

Część 4 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15:**

Część 4 poz.1

Czy Zamawiający wymaga objętości wypełnienia 1,7ml?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 16:**

Część 4 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przedłużacza bursztynowego pakowanego po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie 17:**

Czy Zamawiający w pozycji 1 część12 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 12FR długości ach: 15 cm, 17 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 14 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 18:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z części 12 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?
**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia **05.02.2020 r.** do godz. **11:00.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.02.2020 r.** o godz. **11:00.** Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przekazuje w załączeniu załącznik nr 1a do specyfikacji