Kraków, dnia 21.05.2020 r.

DFP.271.64.2020.EP

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do biopsji stereotaktycznej piersi wraz z dzierżawą systemu do biopsji

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

**Pytanie 1:**

Dotyczy: Wzór umowy załącznik nr 3

Punkt 1.

Czy zamawiający dopuści do wydłużenia czasu realizacji zamówiena w sytuacjach pilnych do 5 dni roboczych.? Okres ten będzie uważany za maksymalny i wynikający z wyjątkowych okoliczności, których zamawiający nie jest w stanie przewidzieć na dzień podpisania umowy.

W CZĘSCI -UMOWA, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W sytuacjach pilnych dostawa produktów nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 2:**

Dotyczy: Wzór umowy załącznik nr 3

Punkt 2.

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie o jakie ryzyka chodzi zamawiającemu w związku z ubezpieczeniem aparatu?
W CZĘSCI -UMOWA, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia aparatu od wszelkich mozliwych ryzyk oraz zobowiazany jest uiszczac podatki i inne ciezary zwiazane z posiadaniem aparatu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zapisy § 3 ust 9 Wzoru Umowy nie ulegają zmianie. Zgodnie z postanowieniem umownym Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia aparatu od wszelkich możliwych ryzyk.

**Pytanie 3:**

Dotyczy: Wzór umowy załącznik nr 3

Punkt 3.

Czy zamawiający dopuści do wydłużenia czasu przesłania informacji o braku dostępności któregokolwiek z produktów określonych w załączniku nr 1- do 5 dni roboczych ? Okres ten będzie uważany za maksymalny i wynikający z wyjątkowych okoliczności , których Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć na dzień podpisania umowy.

W CZĘSCI -UMOWA, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W przypadku pozyskania informacji o braku dostępności któregokolwiek z produktów określonych w załączniku nr 1 Wykonawca ma obowiązek przesłać w ciągu 2 dni roboczych na adres mailowy:
rkubiszt@su.krakow.pl propozycję aneksu określającego nazwę i numer katalogowy produktu niedostępnego, nazwę i numer katalogowy produktu zastępczego, przyczynę braku dostępności, sygnaturę postępowania o udzielenie zamówienia, Nr Rej SU DOP umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zapisy § 3 ust 11 Wzoru Umowy Wzoru Umowy nie ulegają zmianie.

**Pytanie 4:**

Dotyczy: Wzór umowy załącznik nr 3

Punkt 4.

Czy zamawiający zezwoli na wydłużenie czasu zwłoki w dostarczeniu produktu do 10 dni roboczych? Ponieważ opóźnienie może wynikać z przyczyn niezależnych od dostawcy. Wykonawca zawsze kieruje się w pierwszej kolejności chęcią do zaspokojania potrzeb odbiorcy wynikjącej z potrzeby wykonywania zabiegów i realizacji umowy.

W CZĘSCI -UMOWA, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy produktów/aparatu w terminach okreslonych w Umowie, a zwloka w dostawie produktów/aparatów przekraczac bedzie 5 dni Szpital Uniwersytecki ma prawo skorzystania z wykonania zastepczego umowy, informujac o tym uprzednio Wykonawce poczta elektroniczna na adres e-mail osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy po stronie Wykonawcy. W ramach wykonania zastepczego Szpital Uniwersytecki dokonuje zakupu niedostarczonego produktu/ wydzierzawia niedostarczone aparaty od podmiotu trzeciego po aktualnych cenach rynkowych/zgodnie z aktualnymi stawkami rynkowymi czynszu, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowiazuje sie do pokrycia róznicy pomiedzy wartoscia dostawy (obliczonej na podstawie cen jednostkowych produktu okreslonych w zalaczniku nr 1 do Umowy), a kosztami wykonania zastepczego w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Szpital Uniwersytecki. Powyzsze nie uchybia mozliwosci naliczenia przez Szpital Uniwersytecki kary umownej na warunkach okreslonych w § 6 Umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zapisy § 8 ust 4 Wzoru Umowy nie ulegają zmianie.

**Pytanie 5:**

Dotyczy SIWZ

Punkt 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Czy zamawiający dopuści aby data ważności produktu: ECMRINTLOC10G, ECMRINTLOC7G The Introducer/Localization Kit–1) Trocar–2) Co-Axial Cannula–3) Locking Block–4) VISILOC™ Obturator była krótsza niż 12 miesięcy?. Jest to jeden zestaw niezbędny do wykonania biopsji pod MRI. W szczególnośći Localization Kit jest elementem, który w związku z procesem produkcyjnym i materiałem z jakiego jest wykonany , posiada średni czas przydatności w Polsce około 8 miesięcy. Jednak Dostawca zoobowiązuje się przy zachowaniu przez zamawiającego normalnego planowania zabiegów pod rezonansem, na własny koszt wymienić ww . Zestaw na nowy z jak najdłuższym terminem ważności dostępnym w magazynie w przypadku przekroczenia terminu przydatności.

W CZĘSCI -SIWZ, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Oferowane materialy musza byc nowe, nieuzywane oraz wymagane jest, aby minimalny termin waznosci zaoferowanych materialów wynosil min. 12 miesiecy od dnia jego dostawy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zakresie części 2 poz. 3 wyraża zgodę na dostarczenie produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, nowych, nieużywanych, z minimalnym terminem ważności co najmniej 8 miesięcy od dnia dostawy danej partii produktów.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w zakresie pkt 3.4.

Pkt 3.4. otrzymuje następujące brzmienie:

,,3.4. Oferowane materiały muszą być nowe, nieużywane oraz wymagane jest, aby minimalny termin ważności zaoferowanych materiałów wynosił min. 12 miesięcy od dnia jego dostawy. (nie dotyczy części 2 pozycji 3.)

**Część 2 poz. 3 - oferowane produkty muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, nowe, nieużywane, z minimalnym terminem ważności co najmniej 8 miesięcy od dnia dostawy danej partii produktów.**

**(…) ”**

**Pytanie 6:**

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zapisy § 4 ust 6 Wzoru Umowy nie ulegają zmianie.

**Pytanie 7:**

Dotyczy Arkusz cenowy, część 1; pozycja 1

W celu otrzymania produktu o najwyższych standardach jakościowych oraz bezpieczeństwa pacjentki, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał, aby Oferent wraz z ofertą dostarczył oświadczenie producenta stołu Affirm Prone Biopsy System firmę Hologic o kompatybilności i braku przeciwskazań do stosowania igieł opisanych w pozycji 1.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta stołu Affirm Prone Biopsy System firmę Hologic o kompatybilności i braku przeciwskazań do stosowania igieł opisanych w pozycji 1 w części 1.

**Pytanie 8:**

Dotyczy Arkusz cenowy, część 1; pozycja 1

W celu otrzymania produktu o najwyższych standardach jakościowych oraz bezpieczeństwa pacjentki, prosimy o potwierdzenie, że oferowane igły muszą być dedykowane do procedury biopsyjnej wykonywanej pod systemem RTG czyli stołu biopsyjnego Affirm Prone Biopsy System.

**Odpowiedź:**

Nie, igły nie muszą być dedykowane do systemu RTG.

**Pytanie 9:**

Dotyczy Arkusz cenowy, część 1; pozycja 14 – Dzierżawa systemu do biopsji wspomaganej próżnią
Prosimy o uznanie za równoważne igieł o długości 13cm czyli długości minimalnej wymaganej w pozycji 1 – opisujące parametry igły.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza w części 1 w pozycji 6 igły o długości 13 cm z pozycji 1.

**Pytanie 10:**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu dostawy aparatu do 21 dni. Wyjaśniamy, iż obecna (trudna) sytuacja na świecie może mieć znaczący wpływ na możliwość dostarczenia aparatu, który pochodzi od producenta z zagranicy (USA).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11:**

Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji do 14 dni od daty jej zgłoszenia
tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że § 3 a ust 4 Wzoru Umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie:

,,W przypadku stwierdzenia wad w aparacie uniemożliwiających korzystanie zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca zobowiązany jest do zbadania aparatu i w przypadku potwierdzenia zarzutów, zobowiązany jest dokonać niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, wymiany reklamowanego aparatu na aparat wolny od wad. Prawidłowość wykonanych czynności wymienionych w zdaniu poprzednim potwierdzać będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy oraz przez przedstawiciela Działu Aparatury Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego".

**Pytanie 12:**

Dotyczy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych §4 ust 5

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na zgłoszenie administratorowi wystąpienia zdarzenia do 48h. Wyjaśniamy, iż 24h mogą okazać się niewystarczające, natomiast zgodnie z wymaganiami RODO Administrator ma obowiązek zgłosić naruszenie w ciągu 72 godzin do UODO.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu zgłoszenia naruszenia administratorowi przez podmiot przetwarzający do 36 godzin. Zmiana została wprowadzona do Wzoru Umowy.

**Pytanie 13:**

Dotyczy Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych §5 ust 1 lit. B

Zwracamy się z prośbą o dopisanie, iż termin określony jest w dniach roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zmiana została wprowadzona do Wzoru Umowy.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia **28.05.2020 r. do godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.05.2020 r. o godz. 11:00.** Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przekazuje w załączeniu zmieniony, obowiązujący załącznik nr 1a do specyfikacji.