Kraków, dnia 26.06.2020 r.

DFP.271.87.2020.EP

**Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu**

# Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów medycznych do dializ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

**Pytanie 1:**

Czy w części nr 2 Zamawiający dopuści cewniki poliuretanowe z silikonowymi końcówkami typu Double Lumen 11,5Fr i 13,5Fr o długości 16, 19,5 i 24cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2:**

Część 1 pozycja 4  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z części 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia **03.07.2020 r.** do godz. **11:15.** Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.07.2020 r.** o godz. **11:15.** Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przekazuje w załączeniu zmieniony, obowiązujący załącznik nr 1a do specyfikacji.