Nr sprawy: DFP.271.88.2018.EP Kraków, dnia 24.05.2018 r.

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **,,Dostawa materiałów do leczenia niepłodności i nietrzymania moczu”**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmieniam treść specyfikacji.

**Pytanie 1:**

Dotyczy: Część nr 6

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 (tj*. Cewnik jednokanałowy rektalny…)* cewnik jednokanałowy rektalny z balonikiem, średnica cewnika 5 Fr? W sytuacji, gdy 1 Fr=0,33 mm, zmiana średnicy o 0,5 Fr czyli (0,16 mm) jest praktycznie niezauważalna, zaś proponowany cewnik nie odbiega pozostałymi parametrami od wymaganego w SIWZ. Ponadto cewnik posiada oświadczenie producenta firmy PB Medical z Wielkiej Brytanii o całkowitej kompatybilności z aparatem Solar Blue.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wydzieli z Części 3 poz. 3 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Z Części 3 pozycji 3 utworzona została część 7. Zmianę treści specyfikacji w tym zakresie Zamawiający przedstawia na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wydzieli z Części 3 poz. 4 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Z Części 3 pozycji 4 utworzona została część 8. Zmianę treści specyfikacji w tym zakresie Zamawiający przedstawia na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wydzieli z Części 3 poz. 5 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Z Części 3 pozycji 5 utworzona została część 9. Zmianę treści specyfikacji w tym zakresie Zamawiający przedstawia na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający w Części 3 poz. 4 dopuści opakowania o pojemności 60ml (z przeliczeniem ilości na 10 opakowań)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę (dotyczy części 8 - po modyfikacji opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 3).

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający w Części 3 poz. 4 dopuści opakowania o pojemności 10ml (z przeliczeniem ilości na 60 opakowań)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę (dotyczy części 8 - po modyfikacji opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 3).

**Pytanie 7:**

Dotyczy do części 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji pozycji nr 4 (Podłoże do rozcieńczania lepkiego nasienia. Dopuszczalne opakowania 10 - 20 ml.) wraz z pozycją nr 5 (Podłoże wspomagające badania nasienia nieruchliwego. Aktywacja nasienia. Dopuszczalne opakowania 5 - 10 ml) do odrębnej części postępowania?

Rozdzielenie części nr 1 umożliwi złożenie oferty firmom posiadającym w swojej ofercie wybrane podłoża, co zwiększy konkurencyjność prowadzonego postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę. Z części 1 pozycji 4 utworzona została część 10. Zmianę treści specyfikacji w tym zakresie Zamawiający przedstawia na końcu niniejszego pisma.

**Pytanie 8:**

Dotyczy części 3:

Pozycja 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynnika o objętości po rozcieńczeniu 3000 ml.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 9:**

Dotyczy części 3:

Pozycja nr 3 :

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie komór w ilości 25 sztuk w opakowaniu, pozwalających na wykonanie 100 oznaczeń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę (dotyczy części 7 - po modyfikacji opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 2).

**Pytanie 10:**

Dotyczy części 3:

Pozycja 5

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynnika, gdzie 1 opakowanie zawiera 10 szkiełek (20 badań)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę (dotyczy części 9 - po modyfikacji opisanej w odpowiedzi na pytanie nr 4).

**Pytanie 11:**

Dotyczy części 5, poz. 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie odczynnika z certyfikatem analizy zamiast znaku zgodności CE?

W przypadku braku zgody prosimy o wydzielenie pozycji nr 2 do odrębnej części postępowania

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie odczynnika z certyfikatem analizy zamiast znaku zgodności CE. Z części 5 pozycji 2 utworzona została część 11. Zmianę treści specyfikacji w tym zakresie Zamawiający przedstawia na końcu niniejszego pisma.

W związku z powyższymi odpowiedziami oraz dodatkowymi modyfikacjami Zamawiającego zmianie ulegają następujące punkty specyfikacji:

* Pkt. 3.2. specyfikacji: „Zamówienie składa się z 11 części (…)”
* Pkt. 8.1. specyfikacji: „Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium dla poszczególnych części wynosi:

|  |  |
| --- | --- |
| część 1 | 600,00 zł |
| część 2 | 200,00 zł |
| część 3 | 100,00 zł |
| część 4 | 100,00 zł |
| część 5 | 1 500,00 zł |
| część 6 | 700,00 zł |
| część 7 | 400,00 zł |
| część 8 | 200,00 zł |
| część 9 | 600,00 zł |
| część 10 | 20,00 zł |
| część 11 | 100,00 zł |

W załączeniu przekazuję, również formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do specyfikacji) oraz arkusz cenowy (stanowiący załącznik nr 1a do specyfikacji) uwzględniające powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany.

Termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia **30.05.2018 r. do godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.05.2018 r. o godz. 13:45.** Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.