Kraków, dnia 16.11.2021 r.

DFP.271.97.2021.ADB

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do dializ, materiałów do chirurgii miękkiej, materiałów do zabiegów oraz materiałów laboratoryjnych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia:

# Pytanie 1

# Dotyczy części 1:

# Bardzo proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w pozycji 1 oraz w pozycji 2. Czy zamawiający wymaga określonych minimalnych wartości klirensu mocznika oraz fosforanów? Jeżeli tak prosze o ich podanie.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

# Pytanie 2

# Dotyczy części 3:

# Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu lini krwi z oddzielnie sterylnie pakowanym łacznikiem do recyrkulacji?

# Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie 3

# Dotyczy Pakietu 5, poz. 1 i 2

# Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie adsorberów najwyższej jakości od niemieckiego producenta o parametrach wyższych niż te opisane w SIWZ:

# 1. KONTROLOWANA I SKUTECZNA ADSORBCJA WIELU SUBSTANCJI W TYM: cytokin, leków: m.in. Ticagrelor, salicylany, wzorców molekularnych PAMP związanych z elementami licznych drob-noustrojów chorobotwórczych, molekularnych struktur związanych z uszkodzeniem DAMP, wolnej hemoglobiny, mioglobiny, produktów przemiany materii (bilirubina, kwasy żółciowe, kwas moczowy)

# 2. W skład zestawu wchodzi:

# - adsorber o pojemności 350ml/250ml/150ml – dodatkowy wybór dla zamawiającego w zależności od wagi pacjenta

# - konektory podłączeniowe do krążenia pozaustrojowego

# - konektory z workiem do przepłukiwania adsorbera

# - dreny do CRRT i CPB do wyboru przez Zamawiającego

# - wraz dostawą na czas umowy Wykonawca dostarczy elastyczny, giętki uchwyt do adsorbera

# 3.Bardzo szybki czas adsorpcji od 120 do 150 min

# 4. Sterylność absorbera min.1 rok

# 5. Powierzchnia adsorbera o pojemności 350ml - minimum 68.000m2

# 6. Udokumentowana ilość adsorberów sprzedanych na rynku > 1,5 mln sztuk

# 7. Właściwości adsorpcyjne dla cząsteczek do min. 60 kDa

# 8. Powierzchnia adsorpcji w terapii hemoperfuzji : min. 800 m2 /g, szybkość przepływu krwi 100-200 ml/min.

# 9. Opór przepływu wewnętrznego ≤4kPa, Maksymalne natężenie przepływu ≤400ml/min, Maksymalne ciśnienie ≤100kPa

# 10. Sterylizacja parowa (121°C, 20min)

# 11. Pakowane po 10 szt.

# Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

# Pytanie 4

# Część 11, poz.1-5:

# Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe o składzie: : dwutlenek krzemu (SiO2) – 72,2%, tlenek magnezu (MgO) – 4,3%, tlenek sodu (Na2O) – 14,3%, tlenek glinu (Al2O3) – 1,2%, tlenek potasu (K2O) – 1,2%, tlenek żelaza (Fe2O3) – 0,3%, tlenek wapnia (CaO) – 6,4%, tritlenek siarki (SO3) – 0,3%? Gęstość: 2,479 g/cm3. Indeks refrakcji 1,5171.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

# Pytanie 5

# Część 11 Poz.6:

# Prosimy o dopuszczenie utrwalacza w opakowaniu 4L z pompką dozującą, koloru zielonego, o składzie: woda 58-60%, etanol 35-36%, glikol polietylenowy 2-2,5%, izopropanol 2-2,5%, metanol 1,5-2,5%.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

# Pytanie 6

# Część 11 Poz.7:

# Prosimy o dopuszczenie gąbek o odporności na temperaturę do 65 st.C.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

# Pytanie 7

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku albo podanie ceny za opakowanie handlowe w Części nr 11 ?

# Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych tj. szkiełka kasetki,gabki itp., wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie ceny jednostkowej wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że modyfikuje treść SWZ w zakresie pkt 13.2.

Zgodnie z dokonaną modyfikacją pkt. 13.2 otrzymuje następujące brzmienie:

# 13.2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający dopuszcza przeliczenie ceny jednostkowej wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku – dot. części 11.

# W związku z dokonaną modyfikacją, Zamawiający przekazuje w załączeniu zmodyfikowany arkusz cenowy w zakresie części 3, 11 (załącznik nr 1a do SWZ).